г/дело № 2-404/2019 

УИД: 66RS0025-01-2019-000418-89

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

14 мая 2019 года Верхнесалдинский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Тороповой Н.Н.

при секретаре Логиновой Н.А.

с участием помощника Верхнесалдинского городского прокурора Кашо А.А., 

представителя ответчика ФИО1- ФИО2

представителя третьего лица - ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Верхнесалдинского городского прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о понуждении совершить определенные действия,

У с т а н о в и л :

Верхнесалдинский городской прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ИП ФИО1, в котором с учетом уточнения заявленных требований просит обязать ИП ФИО1, являющего арендатором комплекса недвижимого имущества АЗС «ОМЕГА», расположенного по адресу 

<

адрес>, район цеха № .... ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда, Свердловской области, 624761, в течение 60 суток после вступления решения суда в законную силу, на территории комплекса выполнить следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: оснастить АЗС «ОМЕГА» жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящих транспортных средств с территории автозаправочной станции; заправочные островки для заправки легковых автомобилей оснастить 1 воздушно-пенным огнетушителем вместимостью 10 литров или массой огнетушащего вещества 9 килограммов и 1 порошковым огнетушителем вместимостью 5 литров или массой огнетушащего вещества 4 килограмма; заправочный островок для заправки грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснастить 2 передвижными порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 50 литров каждый; обеспечить АЗС «ОМЕГА» наружным противопожарным водоснабжением, которое должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов или противопожарного водоема (резервуара), располагаемых на расстоянии не более 200 метров от АЗС; обеспечить на АЗС «ОМЕГА» исправность автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, в соответствии с п. 61 ППР РФ; разработать на исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты АЗС «ОМЕГА»; установить ограждающую конструкцию с пределом огнестойкости стены, в которой она устанавливается в едином здании АЗС «ОМЕГА» помещения сервисного обслуживания транспортных средств (помещение 14 согласно поэтажного плана АЗС «ОМЕГА») и помещений сервисного обслуживания водителей и пассажиров (помещение 16 поэтажного плана АЗС «ОМЕГА»), в соответствии с п. 23 ППР РФ, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; площадку автоцистерны АЗС «ОМЕГА» оборудовать трубопроводом для отвода проливов в подземный аварийный резервуар; установить двери на АЗС «ОМЕГА», предусмотренные проектной документацией и отделяющие помещения 14 поэтажного плана здания АЗС «ОМЕГА» от помещения № 16 поэтажного плана здания АЗС «ОМЕГА»; разделить ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения АЗС «ОМЕГА» помещения 11 и 14 по поэтажному плану; исключить применение воздушных линий электропередач на АЗС «ОМЕГА»; обеспечить соблюдение требований изоляции электропроводов в шиномонтажной мастерской АЗС «ОМЕГА», в соответствие с требованиями п. 42 ППР РФ; освободить (убрать) от предметов и легкосгораемых материалов пути эвакуации здания АЗС «ОМЕГА», препятствующие свободной эвакуации из здания; обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов АЗС «ОМЕГА» изнутри без ключа.

В судебном заседании помощник прокурора поддержала заявленные требования.

Представитель ответчика ФИО1- ФИО2 в судебном заседании полностью признал заявленные прокурором уточненные исковые требования.

Последствия принятия судом признания иска, предусмотренные ст. 173 ч.3 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, представителю ответчика разъяснены и понятны.

В силу ст. 39 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В соответствии со ст. 173 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд принимает признание иска ответчиком, считая, что оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

Право на признание иска оговорено ФИО1 в выданной им своему представителю доверенности. 

Следовательно, заявленные требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 198 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Верхнесалдинского городского прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о понуждении совершить определенные действия - удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1, являющего арендатором комплекса недвижимого имущества АЗС «ОМЕГА», расположенного по адресу 

<

адрес>, район цеха № .... ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда, Свердловской области, 624761, в течение 60 суток после вступления решения суда в законную силу, на территории комплекса выполнить следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- оснастить АЗС «ОМЕГА» жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящих транспортных средств с территории автозаправочной станции; 

- заправочные островки для заправки легковых автомобилей оснастить 1 воздушно-пенным огнетушителем вместимостью 10 литров или массой огнетушащего вещества 9 килограммов и 1 порошковым огнетушителем вместимостью 5 литров или массой огнетушащего вещества 4 килограмма; 

- заправочный островок для заправки грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники оснастить 2 передвижными порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 50 литров каждый;

- обеспечить АЗС «ОМЕГА» наружным противопожарным водоснабжением, которое должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов или противопожарного водоема (резервуара), располагаемых на расстоянии не более 200 метров от АЗС; 

- обеспечить на АЗС «ОМЕГА» исправность автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, в соответствии с п. 61 ППР РФ;

- разработать на исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты АЗС «ОМЕГА»; 

- установить ограждающую конструкцию с пределом огнестойкости стены, в которой она устанавливается в едином здании АЗС «ОМЕГА» помещения сервисного обслуживания транспортных средств (помещение 14 согласно поэтажного плана АЗС «ОМЕГА») и помещений сервисного обслуживания водителей и пассажиров (помещение 16 поэтажного плана АЗС «ОМЕГА»), в соответствии с п. 23 ППР РФ, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- площадку автоцистерны АЗС «ОМЕГА» оборудовать трубопроводом для отвода проливов в подземный аварийный резервуар; 

- установить двери на АЗС «ОМЕГА», предусмотренные проектной документацией и отделяющие помещения 14 поэтажного плана здания АЗС «ОМЕГА» от помещения № 16 поэтажного плана здания АЗС «ОМЕГА»; 

- разделить ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения АЗС «ОМЕГА» помещения 11 и 14 по поэтажному плану; 

- исключить применение воздушных линий электропередач на АЗС «ОМЕГА»; 

- обеспечить соблюдение требований изоляции электропроводов в шиномонтажной мастерской АЗС «ОМЕГА», в соответствие с требованиями п. 42 ППР РФ; 

- освободить (убрать) от предметов и легкосгораемых материалов пути эвакуации здания АЗС «ОМЕГА», препятствующие свободной эвакуации из здания; 

- обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов АЗС «ОМЕГА» изнутри без ключа.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Верхнесалдинский районный суд в течение 1 месяца с момента его вынесения. 

Судья- ТОРОПОВА Н.Н.

Определение выполнено в совещательной комнате.