Производство № 2-356/2024

Дело (УИД): 49RS0005-01-2024-000516-02

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

пос. Сеймчан

Магаданской область 16 июля 2024 года

Среднеканский районный суд Магаданской области в составе председательствующего судьи Куралевской А.Б.,

при секретаре судебного заседания И.И.В.,

с участием:

заместителя прокурора Среднеканского района Магаданской области К.Д.В.,

представителя ответчика ГБУЗ «Магаданская областная больница» К.А.А.,

представителя ГУ МЧС России по Магаданской области – Ц.А.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Среднеканского районного суда Магаданской области, по адресу: 

<

...>, гражданское дело по исковому заявлению прокурора Среднеканского района Магаданской области к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Магаданская областная больница» (далее – ГБУЗ «МОБ») о возложении обязанности совершить определенные действия по обеспечению пожарной безопасности подразделений филиала «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница»,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Среднеканского района Магаданской области обратился в суд с данным иском, указывая, что по результатам проверки исполнения требований противопожарного законодательства в филиале «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница», установлено, что ОНД и ПР по Среднеканскому району ГУ МЧС России по Магаданской области в деятельности подразделений филиала «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница» выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, в том числе:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Допущенные в филиале «Среднеканская районная больница» нарушения законодательства о пожарной безопасности, их длительное неустранение, ставят под угрозу жизнь работников и пациентов учреждения, существенно ущемляют права неопределенного круга лиц на охрану их здоровья, безопасные условия при нахождении в помещениях медицинского учреждения.

Ссылаясь на требования Федерального закона «О пожарной безопасности», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правила противопожарного режима в Российской Федерации, просит возложить на ГБУЗ «Магаданская областная больница» обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить в подразделениях филиала «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница» мероприятия по устранению указанных выше нарушений.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Магаданской области, Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области.

В судебном заседании прокурор заявленные требования поддержал и просил их удовлетворить по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ГБУЗ «Магаданская областная больница» в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась, пояснила, что для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности требуются финансовые затраты. Администрация Филиала неоднократно направляла в адрес Минздрава Магаданской области информацию о сложившейся ситуации и о потребности в денежных средствах на устранение нарушений требований пожарной безопасности. С учетом тяжелого финансового положения Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области просила установить срок для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в подразделениях филиала «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница» до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ГУ МЧС России по Магаданской области в судебном заседании исковые требования прокурора поддержал, просил суд их удовлетворить.

Представитель Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области в письменном отзыве, просила рассмотреть дело в свое отсутствие, а также указала, что лимиты бюджетных обязательств ДД.ММ.ГГГГ на проведение мероприятий, указанных в исковом заявлении, фактически отсутствуют в ГБУЗ «Магаданская областная больница».

При формировании проекта бюджета на ДД.ММ.ГГГГ ГБУЗ «Магаданская областная больница» потребности на указанные цели не заявлено, денежные средства учреждению на реализацию данных мероприятий не предусмотрены Законом Магаданской области от 27 декабря 2023 г. №2877-03 «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» не утверждены.

Обращений ГБУЗ «Магаданская областная больница» о выделении дополнительных средств на реализацию мероприятий в Минздрав Магаданской области не поступало.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность осуществления закупки только после доведения до заказчика лимитов бюджетных обязательств.

В настоящее время, лимиты бюджетных обязательств на проведение данных мероприятий у ГБУЗ «Магаданская областная больница» отсутствуют, в связи с чем у учреждения отсутствует право, обязанность и возможность организовывать закупку.

Полагает, что удовлетворение требований прокурора будет являться необоснованным и напрямую нарушит положения ч. 6 ст. 16 Закона №44-Ф3.

В связи с отсутствием дополнительного источника поступления доходов в областной бюджет, выделение средств для учреждения на данные мероприятия в настоящее время не представляется возможным. В связи с чем, Минздравом Магаданской области лимиты бюджетных обязательств на указанные цели будут заложены в бюджет Магаданской области на 2025 год.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ, с учетом мнения участников процесса, не возражавших против рассмотрения дела в отсутствие неявившихся лиц, судом определено рассмотреть гражданское дело в отсутствие представителя Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области.

Выслушав участников процесса, исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.

Абзацем 1 ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности») определено, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О пожарной безопасности», требование пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьями 34, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» установлены право граждан на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, и корреспондирующая этому праву обязанность руководителей организации соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Общие требования в области пожарной безопасности к объектам защиты регулируются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

В силу ч.2 ст.1 Федерального закона № 123-ФЗ, положения данного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила) (ч.3 ст.4 того же закона).

Согласно ч.5 ст.6 Федерального № 123-ФЗ собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

В части 1 статьи 64 Федерального закона № 123-ФЗ закреплено, что декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Частью 2 ст.54 Федерального закона № 123-ФЗ определено, что системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденному приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173, здания (сооружения) больниц должны оснащаться системой оповещения и управления эвакуацией людей соответствующего типа.

В силу ст.91 Федерального закона № 123-ФЗ помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и технические средства систем передачи извещений о пожаре должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона N 123-ФЗ системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу указанных Правил:

- в гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара. (п.84)

- при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. (п.13)- руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. (п.54)

- руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (п.12)

- руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (п.36)

- не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. (п.55)

- в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (п.25)

- руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. (п.50)

Согласно Уставу ГБУЗ «Магаданская областная больница» Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет в своем составе обособленные структурные подразделения, в том числе филиал «Среднеканская районная больница» № Филиал Учреждения не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Учреждением положения и наделяется в установленном порядке имуществом, необходимым для осуществления его деятельности (п.4.4.).

Из положения о Филиале «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница» следует, что Филиал, является обособленным структурным подразделением ГБУЗ «Магаданская областная больница» (п.2.2.); местом нахождения является: 

<

адрес> (п№ ответственность за деятельность Филиала несет создавшее его Учреждение (п.2.7.); источниками финансового обеспечения Филиала являются в том числе средства областного бюджета, выделенные на выполнение государственного задания (субсидии на выполнение государственного задания) и выполнение программных мероприятий (субсидии на иные цели) (п.6.9.); Учреждение осуществляет финансовое обеспечение деятельности Филиала по средствам областного бюджета в части обеспечения выполнения соответствующей части государственного задания, предоставления субсидий на иные цели и по средствам обязательного медицинского страхования в порядке, определенном нормативно-правовым актом Учреждения (п.6.10.)

По результатам проверок соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, проведенных в подразделениях Филиала «Среднеканская районная больница», должностными лицами отделения по 

<

адрес> ОНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

По факту выявленных нарушений выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ОНД и ПР по Среднеканскому району ГУ МЧС России по Магаданской области проведен внеплановый инспекционный визит, по результатам которого установлено следующее:

- в инфекционном отделении при нажатии на произвольно выбранный извещатель система пожарной сигнализации не обеспечила подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пулы подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (нарушение ч.7 ст.83 Федерального закона №123-Ф3);

- в инфекционном отделении в палатах содержания больных отсутствуют планы эвакуации (нарушение п. 84 Правил);

- на инфекционное отделение отсутствуют документы об осуществлении проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянная крыша) (нарушение п. 13 Правил);

- на инфекционное отделение отсутствуют документы об организации работ, техническому обслуживанию и исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения людей о пожаре) (нарушение п. 54 Правил);

- в главном корпусе помещение электрощитовой, расположенной на кухне, не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствуют подтверждающие документы на категорирование (нарушение п. 12 Правил);

- в главном корпусе в помещении кухни отсутствуют знаки эвакуации выходов (нарушение п. 36 Правил);

- в главном корпусе в рентгенкабинете демонтированы дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации (нарушение п. 55 Правил);

- на главный корпус отсутствуют документы на осуществление проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций части главного корпуса (деревянная крыша детской консультации, поликлиника, отделение общего профиля) (нарушение п. 13 Правил);

- на главный корпус отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, показателей пожарной опасности декоративно-отделочных материалов для стен, потолков путей эвакуации (нарушение п. 25 Правил);

- в главном корпусе отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения людей о пожаре) (нарушение п. 54 Правил);

- в главном корпусе отсутствуют документы об организации работ по ремонту, техническому обслуживанию и исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения людей о пожаре) (нарушение п. 54 Правил);

- в главном корпусе Филиала в пожарных кранах N?N? 1,8 отсутствует подача воды, рукава пожарных кранов № требуют замены (нарушение п. 50 Правил);

По факту выявленных нарушений выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения: ДД.ММ.ГГГГ.

Сведения об устранении этих нарушений на момент рассмотрения дела, ответчиком не представлены.

Таким образом, в судебном заседании установлено и никем не оспаривается, что мероприятия, указанные в выданных предписаниях об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ответчиком не в полном объёме.

Таким образом, факт нарушения требований пожарной безопасности в структурных подразделениях филиала «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница» нашел свое подтверждение и ответчиком не оспаривался.

Суд не принимает во внимание довод представителя Минздрава Магаданской области о том, что требования прокурора незаконны и противоречат положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также о том, что ГБУЗ «Магаданская областная больница» ограничена доведенными лимитами целевых бюджетных средств, поскольку по мнению суда указанные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии обязанности проводить мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на объекте здравоохранения, которые законодательно не ограничиваются, недостаточность финансирования не освобождает от обязанности, предусмотренной действующим законодательством, по обеспечению пожарной безопасности, в том числе проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений.

На основании изложенного суд приходит в выводу, что исковые требования прокурора о возложении на ГБУЗ «Магаданская областная больница» обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности, являются обоснованными и подлежат удовлетворению, поскольку факт неисполнения ГБУЗ «Магаданская областная больница» требований пожарной безопасности с достоверностью установлен в судебном заседании и данное бездействие учреждения создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан в случае возникновения пожара.

При этом рассматривая требование прокурора об установлении ответчику срока для исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ, суд, с учётом порядка и срока вступления решения в законную силу, объёма действий, которые надлежит совершить ответчику для устранения нарушений противопожарной безопасности, и их характера, приходит к выводу, что указанный срок является разумным и достаточным для устранения нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц, нарушающих права пациентов и работников филиала на безопасные условия пребывания в лечебном учреждении.

В силу части 1 статьи 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины.

Поскольку исковые требования прокурора, освобождённого от уплаты государственной пошлины при подаче иска, подлежат удовлетворению, то с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» государственная пошлина в размере 

<

данные изъяты> рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Среднеканского района в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Магаданская областная больница» о возложении обязанности совершить определённые действия по обеспечению пожарной безопасности подразделений филиала «Среднеканская районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больница» - удовлетворить.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданская областная больница» 

<

данные изъяты>), в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности в филиале «

<

адрес> больница» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданская областная больница», а именно:

1

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданская областная больница» 

<

данные изъяты>) в доход бюджета муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Магаданского областного суда через Среднеканский районный суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Дата составления мотивированного решения суда: 19 июля 2024 года.

Председательствующий А.Б. Куралевская