Дело № 5-552/2020

36RS0005-01-2020-003999-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Воронеж 02 ноября 2020 г.

Судья Советского районного суда г. Воронежа Сушкова С.С. (

<

...>)

с участием представителя ООО ТД «Метелица» по доверенности ФИО2,

представителя Управления Роспотребнадзора по ВО по доверенности – ФИО3,

потерпевшего ФИО4,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО ТД «Метелица», юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26.12.2002 г.

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования в отношении ООО ТД «Метелица», ДД.ММ.ГГГГ с 16 час 00 мин до 17 час 00 мин, по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- по результатам лабораторных измерений уровень звукового давления при работе дизельного генератора ООО ТД «Метелица» превышает допустимые уровни для дневного времени суток и составляет: на территории двора жилого 

<

адрес> на частоте 500Гц 56дБ (норматив 54дБ), на частоте 1000Гц 56дБ (норматив 50дБ), на частоте 2000Гц 50дБ (норматив 47 дБ), на частоте 4000Гц 47дБ (норматив 45дБ);

в жилой комнате № жилого 

<

адрес> на частоте 500Гц 42дБ (норматив 39дБ), на частоте 1000Гц 37дБ (норматив 35дБ), на частоте 2000Гц 34дБ (норматив I 32 дБ), что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» № 1279 от 07.09.2020г., что является нарушением ст.11, ч.1 ст.23, ч.1 ст.29 Федерального Закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.6.2 прил.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

Данные нарушения допущены в связи с отсутствием должного контроля со стороны юридического лица за соблюдением действующего законодательства, могут явиться причиной возникновения неинфекционных заболеваний, а именно заболеваний сердечно - сосудистой, нервной систем среди населения г. Воронежа.

Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности.

Заявлений об отводе, самоотводе и ходатайств не поступило.

Оглашается протокол об административном правонарушении от 25.11.2020 г. № 004170.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО3 пояснил, что на основании жалобы жителя 

<

адрес> была проведена проверка ООО ТД «Метелица», в ходе которой были выявлены нарушения, отраженные в протоколе об административном правонарушении.. Каких-либо данных об устранении нарушении до судебного заседания представитель ООО не представил. С учетом всех обстоятельств дела просит назначить наказание в виде приостановления деятельности.

В судебном заседании представитель ООО ТД «Метелица» по доверенности ФИО2 пояснила, что с нарушениями, изложенными в протоколе, полностью согласна. В настоящее время принимаются меры для устранения указанных нарушений, на что потребуется около 3-х месяцев. 

Потерпевшая ФИО4 в судебном заседании пояснила, что она неоднократно пыталась довести до сведения о вышеуказанных нарушениях руководство ООО ТД «Метелица», но охранник ТД лишал этой возможности жильцов дома, в результате чего она обратилась с жалобой в Роспотребнадзр. Также просила назначить наказание в виде приостановления деятельности генератора. 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы административного дела, судья приходит к выводу, что ООО ТД «Метелица» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Помимо протокола об административном правонарушении факт совершения ООО ТД «Метелица» административного правонарушения подтверждается актом санитарно-эпидемиологического обследования от 17.11.2020г, согласно которого были произведены замеры уровней звукового давления, и установлено нарушение, отраженное в протоколе об административном правонарушении (л.д. 23-24); протоколом испытаний № 13/674 от 19.11.2020г. (л.д. 27-28), экспертным заключением № 1571 от 19.11.2020 г., согласно которого условия проживания жителей по адресу: г

<

адрес> не соответствуют санитарным нормам (л.д. 17-22) 

С учетом данных нарушений, которые могут явиться причиной возникновения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем и заболеваний органов слуха среди населения г. Воронежа главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО1. вынесен протокол от 25.11.2020 г. о временном запрете деятельности дизельного генератора ООО ТД «Метелица» по адресу: 

<

адрес>, при этом время фактического приостановления вышеуказанной деятельности – 11.00 час. 30.11.2020 г

Учитывая все изложенные выше обстоятельства, а также тот факт, что санкция ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как административное приостановление деятельности, и, кроме того, в настоящий момент не представлено данных, свидетельствующих об устранении указанных в протоколе об административном правонарушении нарушений, которые, в данном случае, могут привести к угрозе здоровью людей, полагаю необходимым приостановить деятельность дизельного генератора ООО ТД «Метелица» по адресу: 

<

адрес>.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4., 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ООО ТД «Метелица» (юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН № зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26.12.2002 г.) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Приостановить деятельность дизельного генератора ООО ТД «Метелица» по адресу: 

<

адрес>, на 90 (девяносто) суток.

Зачесть в срок приостановления деятельности дизельного генератора ООО ТД «Метелица», расположенного по адресу: 

<

адрес>, срок действия временного запрета – с 30.11.2020г. по 02.12.2020г. 

Постановление подлежит немедленному исполнению, которое возлагается на РОСП Ленинского района г. Воронежа.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья С.С.Сушкова 

Дело № 5-552/2020

36RS0005-01-2020-003999-96