№ 5-33/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2017 года

<

...>

Судья Октябрьского районного суда г. Архангельска Демехин С.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.4 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ТОРН-1», расположенного по адресу: г. Архангельск, 

<

адрес>,

установил:

30 ноября 2016 года, в 16:30 при проведении административного расследования должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «ТОРН-1» (ООО «ТОРН-1», Общество) допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации инженерного оборудования жилого 

<

адрес> в г. Архангельске, именно: п.п. 3.2, 6.1, 6.1.3, приложения 3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», а именно: эквивалентный уровень звука в жилой комнате 

<

адрес> жилого 

<

адрес> в г. Архангельске при включенном инженерно-технологическом оборудовании (система отопления, циркуляционный насос) превышает предельно-допустимый уровень (далее - ПДУ), регламентированный СанПи 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» к ночному нормативу. 

Эквивалентный уровень звука в жилой комнате составил 26,8 дБА (ПДУ для ночного времени 25 дБА).

ООО «ТОРН-1» допустив нарушение вышеуказанных санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилого дома, тем самым совершило административное правонарушение предусмотрено ст. 6.4 КоАП РФ.

Общество, извещённое о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, законного представителя, защитника в суд не направило, каких-либо ходатайств не заявлено.

Исследовав письменные материалы дела, прихожу к следующему.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта образует состав административного правонарушения предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и влечет ответственность для юридических лиц в виде наложения административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Факт совершения ООО «ТОРН-1» административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, подтверждается протоколом об административном правонарушении №, экспертным заключением от 05.12.2016 № 09/7061, протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ №а4773 от 01.12.2016 года, а также уставом, договором управления многоквартирным домом и иными документами Общества.

Приведенные доказательства признаны судом допустимыми, достоверными, согласующимися друг с другом и являются достаточными, чтобы исключить какие - либо сомнения в виновности ООО «ТОРН-1» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. 

Каких-либо данных, свидетельствующих о предвзятости или заинтересованности сотрудников Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в исходе дела, в судебном заседании не установлено. Оснований сомневаться в правдивости изложенных ими сведений у суда нет. При этом надлежащих доказательств, опровергающих установленные обстоятельства, не представлено.

При назначении ООО «ТОРН-1» наказания, в силу требований ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ, учитываю общественно опасный характер совершённого административного правонарушении, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие смягчающих и наличие отягчающего (повторное совершение административного правонарушения) административную ответственность обстоятельств, и считаю возможным назначить юридическому лицу наказание в виде наложения административного штрафа, при этом достаточных оснований для приостановлении деятельности общества не имеется.

Руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ,

постановил:

признать общество с ограниченной ответственностью «ТОРН-1» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф следует уплатить по следующим реквизитам: получатель платежа УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление Роспотребнадзора по Архангельской области), ИНН 

<

***>, КПП 290101001; номер счета 40101810500000010003 отделение Архангельск, г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 14111628000016000140, ОКТМО 11701000, УИН Ъ0№.

Постановление может быть обжаловано в Архангельский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья С.В. Демехин

Копия верна: Судья С.В. Демехин