Подлинник данного документа подшит в административном деле № 5-1417/2017, хранящемся в Набережночелнинском городском суде РТ

Дело №5-1417/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 декабря 2017 года г. Набережные Челны

Судья Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан Михеев Р.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) в отношении открытого акционерного общества «Набережночелнинский элеватор» (далее ОАО «Набережночелнинский элеватор»), юридический адрес: Республика Татарстан, Тукаевский район, ..., ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

28.09.2017 в 23 часа 10 минут в жилых помещениях д.32 пос. Элеваторная гора г.Набережные Челны РТ, при осуществлении административного расследования было произведено измерение уровня шума, которое в результате эксплуатации технологического и вентиляционного оборудования ОАО «Набережночелнинский элеватор» расположенного по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский район, д. ..., составило от 32 дБА при гигиеническом нормативе 30 дБА, что является нарушением ст.ст.11, 24, 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СаНПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 которые допускаются ОАО «Набережночелнинский элеватор», при осуществлении деятельности общества в указанном жилом доме. 

В связи с этим в отношении ОАО «Набережночелнинский элеватор» был составлен протокол об административном правонарушении, о привлечении к административной ответственности по ст.6.4 КоАП РФ.

Представитель ОАО «Набережночелнинский элеватор» ФИО1 нарушения по обстоятельствам дела признала, просила назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ ФИО2 в суде обстоятельства дела подтвердила, указав, что нарушения изложенные в протоколе имели место, просила назначить наказание в виде штрафа.

Выслушав стороны, исследовав материалы административного дела, и дав им оценку, прихожу к следующему.

В соответствии со ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно п.1 ст.23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

Требования ст.6.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, а также требования ст.6.3. СанПиН 2.2.4/2.18.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» безопасных и безвредных условий проживания должны соответствовать безопасным и безвредным условиям проживания. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого уровня звука в комнатах и квартирах в ночное время суток - 30 дБ. При этом допустимые уровни шума, создаваемого в жилых помещениях системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, должны быть ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время суток.

Из материалов дела следует, что 02.11.2016 года главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ с участием представителя ОАО «Набережночелнинский элеватор» и понятых было проведено измерение уровня шума и вибрации в жилом доме 32 по ул. Элеваторная, п.Элеваторная гора г. Набережные Челны РТ, о чем свидетельствует протокол. При помощи измерительного прибора сигнализатор шума и вибрации типа 2236 «Брюл и Кьер», зав.№2015514, соответствующего требованиям измерительных приборов, были получены лабораторные исследования, свидетельствующие о том, что в указанном помещении при режиме работы оборудования ОАО «Набережночелнинский элеватор» уровень шума превышал допустимые значения и не соответствуют требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 6.3. СН 2.2.4/2.18.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Таким образом, результаты лабораторного исследования, проведенного в жилом доме и заключением эксперта от 02.10.2017 свидетельствуют, что уровни шума в жилом помещении жилого дома 32 по ул. Элеваторная, п.Элеваторная гора г. Набережные Челны РТ не соответствуют требованиям СанПиН и СН, оснований не доверять указанному заключению у суда не имеется, поскольку оно выполнено уполномоченным должностным лицом экспертной организации, в установленном законом порядке.

При указанных обстоятельствах, суд считает доказанной вину ОАО «Набережночелнинский элеватор», в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

При назначении административного наказания суд не усматривает смягчающих и отягчающих обстоятельств, считает необходимым назначить ОАО «Набережночелнинский элеватор» наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.30.7 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ОАО «Набережночелнинский элеватор» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

Штраф подлежит уплате на имя получателя: УФК по РТ (Управление Роспотребнадзора по РТ), р/с 

<

***> в ГРКЦ НБ РТ Банка России, БИК 049205001, КПП 165501001, ИНН 

<

***>, ОКАТО 92430000000, КБК 14111628000016000140.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток через Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан

Судья: подпись.

Копия верна.

Судья: Р.Н. Михеев

Решение вступило в законную силу «______»__________2017 года.

Судья: Р.Н. Михеев