Дело № 5-43/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Прохоровка 02 августа 2019 года

Судья Прохоровского районного суда Белгородской области Марковской С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», местонахождение: Белгородская область Прохоровский район п.Прохоровка пер.2-ой Советский 96а, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, 

с участием представителя муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» ФИО1,

у с т а н о в и л:

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети (далее по тексту МУП «Тепловые сети») в период времени с 22 июля по (дата) осуществляя свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, в нарушение п.2.6.1, 2.6.3, 13.1 и 13.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от (дата) №, эксплуатировало котел КВГ-0,7-115 котел ст.№ в котельной №, без проведения его технического освидетельствования и в отсутствие организованного контроля за его состоянием. 

В судебном заседании представитель муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» ФИО1 согласился с выявленными нарушениями, признав вину в полном объеме. Пояснил, что выявленные нарушения устраняются.

Исследовав материалы дела, суд считает, что вина МУП «Тепловые сети», подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении от (дата), из которого следует, что МУП «Тепловые сети» в период времени с 22 июля по (дата) осуществляя свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, в нарушение п.2.6.1, 2.6.3, 13.1 и 13.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от (дата) №, эксплуатировало котел КВГ-0,7-115 котел ст.№ в котельной №, без проведения его технического освидетельствования и в отсутствие организованного контроля за его состоянием (л.д.24-26). 

-актом проверки, в ходе которой выявлены следующие при осуществлении образовательной деятельности:

В нарушение п.2.6.1, 2.6.3, 13.1 и 13.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от (дата) № не проведено техническое освидетельствование котла ст.№ в котельной № по адресу: 

<

адрес> (л.д.9-14).

Объяснениями директора ФИО1, признавшего факт выявленных нарушений (л.д.27). 

Паспортом котла КВГ-0,7-115 ст.№ котельной № по адресу: 

<

адрес>, из которого следует, что на момент проверки срок службы котла истек. Техническое диагностирование на предмет возможности дальнейшей эксплуатации не пройдено (л.д.31-47).

Протоколом о временном запрете деятельности, согласно которому должностным лицом, проводившим проверку запрещена с (дата) деятельность по эксплуатации МУП «Тепловые сети» котла КВГ-0,7-115 ст.№ в котельной № по адресу: 

<

адрес> (л.д.21-23).

Участвовавший в ходе судебного заседания директор муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» ФИО1 подтвердил наличие на момент проверки указанных нарушений. Пояснил, что нарушения устраняются и будут устранены до начала отопительного сезона (дата). 

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от (дата), эксплуатация котлов отработавших расчетный ресурс, без проведения технического диагностирования и получения положительных результатов, не допускается.

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, прихожу к выводу, что они подтверждают факт осуществления МУП «Тепловые сети» деятельности по адресу: 

<

адрес> с нарушением правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, а именно то, что в результате действия создается угроза жизни и здоровью работников МУП «Тепловые сети».

Также судом учитывается имущественное и финансовое положение юридического лица, которое на платной основе оказывает услуги населению 

<

адрес> по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, судом не установлено. 

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрено наказание для юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Согласно ст.3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Суд считает, что наказание в виде штрафа не сможет обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, поскольку в настоящее время выявленные нарушения не устранены. 

С учетом этого, суд приходит к выводу о необходимости назначить наказание в виде административного приостановления деятельности котла КВГ-0,7-115 ст.№ котельной №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Наказание в виде приостановления деятельности следует назначить на срок 90 суток, поскольку меньшего срока не достаточно для устранения выявленных нарушений. 

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить ему по данной статье административное наказание в виде административного приостановления деятельности в виде прекращения эксплуатации котла КВГ-0,7-115 котел ст.№ котельной № муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 90 суток, с момента фактического прекращения деятельности (дата).

Разъяснить, что на основании ходатайства юридического лица муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» суд может досрочно прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Постановление может быть обжаловано в Белгородский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья С.В. Марковской