Дело №(2017) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 февраля 2017 года с. Екатеринославка

Судья Октябрьского районного суда Амурской области Новорецкая Е.П.,

при секретаре Бандура А.Н,

представителя территориального отдела Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и 

<

адрес>х 

ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ в отношении администрации Новомихайловского сельсовета 

<

адрес>, 

У С Т А Н О В И Л:

Ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и 

<

адрес>х ДД.ММ.ГГГГ в ходе внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица администрации Новомихайловского сельсовета был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ.

Согласно протокола №с от ДД.ММ.ГГГГ при обследовании ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 35 минут объекта нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца), расположенного по адресу: 

<

адрес>.4, обслуживающего 3 неблагоустроенных жилых дома и получения протокола лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ, установлено: 

- в нарушение п.3.3.5., п.3.3.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» надводная часть поверхности сруба шахтного (квадратной формы) колодца частично повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца - не здоровый, с трещинами, отмечена плесень, то есть стенки видимой верхней шахты не плотные, не хорошо изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока; 

- в нарушение п. 3.3.4. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», по периметру оголовка шахтного колодца отсутствует отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета, лотка (кюветы, лотки отсутствуют), отсутствует скамья для ведер; 

- в нарушение п.3.3.3 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» оголовок общественного шахтного колодца не имеет крышку, сверху оголовка имеется навес из шифера, навес неплотный с трещинами, сколами, дырами; 

- в нарушение п.3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенке шахтного колодца не предусмотрены, отсутствуют чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30см. друг от друга, то есть мероприятия по устранению ухудшения качества воды, которые включают в себя чистку, промывку и дезинфекцию без чугунных скоб затруднены, практически не возможны; 

- в нарушение п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» проба воды из шахтного колодца, не соответствует установленным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- в нарушение п.5.5,5.6 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» Новомихайловский сельсовет не организовал проведение мероприятий по устранению ухудшения качества воды по микробиологическим показателям. При этом вода в колодце доступна для людей (колодец с некачественной водой эксплуатируется, не закрыт), постоянно не обеззараживается хлорсодержащими препаратами, что свидетельствует о санитарно эпидемиологическом неблагополучии при эксплуатации питьевого шахтного колодца по 

<

адрес> сельсовета и употребление населением некачественной, бактериологически загрязненной воды, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, что также является нарушением ст.11,19 п1.2 ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и 

<

адрес>х ФИО3, действующая на основании доверенности№ от ДД.ММ.ГГГГ, настаивает на привлечении юридического лица Новомихайловского сельсовета к административной ответственности, ссылаясь, что выявленные нарушения несоответствия качества воды шахтного колодца требованиям санитарных правил создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, поскольку возникает опасность заражения и распространения инфекционных заболеваний. В связи с чем полагает, что необходимо приостановление деятельности данного объекта на период устранения выявленных нарушений сроком до 90 суток. 

Представитель администрации Новомихайловского сельсовета-глава Новомихайловского сельсовета ФИО4 в судебное заседание не явилась, согласно письменного заявления просит рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Заслушав пояснения представителя Управления Роспотребнадзора, изучив материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Нарушение юридическим лицом законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, влечет в соответствии со ст. 6.5 КоАП РФ наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктами 1 и 2 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.В соответствии со ст.1 указанного закона государственными санитарно-эпидемиологическими правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования (в том числе и критерии безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), не соблюдение которых, создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Гигиенические требования к качеству воды регламентированы СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, согласно которых: 

П.3.3.3. Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку.

П.3.3.4. По периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

П.3.3.5. Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки.

П.3.3.10. Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

П. 4.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице (Общие колиформные число бактерий в 100 мл – отсутствие; Общее микробное число образующих колонии число микробов в 1 мл 100; термотолерантные колиформные бактерии число бактерий в 100 мл отсутствие. 

Согласно акта отбора проб от ДД.ММ.ГГГГ, протокола лабораторных исследований №/Б от ДД.ММ.ГГГГ проба воды из шахтного колодца, расположенного по 

<

адрес>.4 

<

адрес> не соответствует установленным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям: микробиологическое загрязнение воды: показатель - общие колиформные бактерии (ОКБ) составил 1,0 в 100 мл (гигиенический норматив - отсутствие), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), свидетельствующие о свежем фекальном загрязнении – 1,0 в 100мл (гигиенический норматив - отсутствие), по санитарно-химическим показателям: обнаружены нираты-49,4 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 45 мг\дм3);

П.6.7 Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.

При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.44 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения поселения относится в том числе организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ.

В силу п.4 ст.5 Устава Новомихайловского сельсовета 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ к вопросам местного значения поселения также относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Как установлено, на территории 

<

адрес> Новомихайловского сельсовета расположен доступный для граждан опасный объект (колодец) водоснабжения по 

<

адрес>, при этом Новомихайловский сельсовет не организовал проведение мероприятий по устранению ухудшения качества воды по микробиологическим показателям. Вода в колодце доступна для людей (колодец с некачественной водой эксплуатируется, не закрыт), постоянно не обеззараживается хлорсодержащими препаратами.

Таким образом, в действиях юридического лица администрации Новомихайловского сельсовета, которые выразились в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению при эксплуатации шахтного колодца, расположенного на территории 

<

адрес> имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. 

При этом, судом учитывается значимость объекта правонарушения (санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и его здоровье), нарушение требований санитарного законодательства при эксплуатации данного колодца с некачественной, бактериологически загрязненной водой, что представляет реальную угрозу жизни здоровью людей в связи с возможностью возникновения острых кишечных инфекций и других инфекций, передающимся водным путем.

На основании изложенного, с учетом всех обстоятельств дела, считаю необходимым применить в отношении юридического лица наказание в виде административного приостановления деятельности, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижения цели административного наказания с учетом времени, необходимого для устранения допущенных нарушений.

В силу ч.1 ст.32.12 КоАП РФ постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления. Учитывая, что должностным лицом Управления Роспотребнадзора ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол о временном запрете деятельности общественного шахтного колодца по 

<

адрес>.4 

<

адрес>, срок административного приостановления деятельности в силу ч.2 ст.3.12 КоАП РФ подлежит исчислению с указанной даты. 

Руководствуясь ст.ст.3.12, 6.5, 29.10 КоАП РФ, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Администрацию Новомихайловского сельсовета признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации шахтного колодца, расположенного в 

<

адрес>.

<

адрес> сроком на 90 (девяносто) суток, за исключением выполнения мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства. 

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 20 февраля 2017 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья –