Материал № 5-1-69/ 2019 64RS0004-01-2019-001606-16 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

03.06.2019 г. г. Балаково

Балаковский районный суд Саратовской области в составе

судьи Черемисина А.В.

при секретаре судебного заседания Подмогильном А.А.,

с участием должностного лица составившего протокол об административном правонарушении Е.Ф.Н.,

рассмотрев административный материал в отношении Закрытого акционерного общества «Балаковохлеб», юридический адрес: ул. Саратовское шоссе, дом № 24, г. Балаково, Саратовская область, 413841; место фактического осуществления деятельности: ул. Саратовское шоссе, дом № 24, г. Балаково, Саратовская область, 413840, ИНН __, по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

при проведении плановой выездной проверки закрытого акционерного общества «Балаковохлеб» (далее ЗАО «Балаковохлеб») на основании распоряжения № 1658-Р/СО от 10.04.2019 г., заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, 29.04.2019 года выявлены нарушения обязательных норм и правил в области нарушения требований промышленной безопасности, а именно эксплуатация технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности - газовая печь РОТОР-АГРО 202Г с горелкой Gulliver BS 2, зав.№86 смонтированной в здании производственного корпуса по адресу: 

<

...> год изготовления 2006, год ввода в эксплуатацию 2006, паспортный срок службы 10 лет истек в 2016 году, осуществляется без проведения экспертизы промышленной безопасности. Нарушение ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 6. федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538. 

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта – котел паровой Е-1,0-0,9Г-З зав. № 2762, с газовой горелкой CIB Unigas, год изготовления 2014, год ввода в эксплуатацию 2014. Смонтирован взамен демонтированного парового котла Е-1,0-0,9Г-З зав. № 14137. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта – котел паровой Е-1,0-0,9Г-З зав. № 2758, с газовой горелкой CIB Unigas, год изготовления 2014, год ввода в эксплуатацию 2014.

Смонтирован взамен демонтированного парового котла Е-1,0-0,9Г-З зав. № 17332. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не внесены изменения в сведения, характеризующие опасный производственный объект сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, после проведения технического перевооружения котельной (проект 585-2012-ГСВ) по адресу: 

<

...> с демонтажом котла парового Е-1,0-0,9Г-З зав. №14137, не исключен из сведений, характеризующих ОПО. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не внесены изменения в сведения, характеризующие опасный производственный объект сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, после проведения технического перевооружения котельной (проект 585-2012-ГСВ) по адресу: 

<

...> с демонтажом котла парового Е-1,0-0,9Г-З зав. № 17332, не исключен из сведений, характеризующих ОПО. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А 51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о сооружении, эксплуатируемом в составе объекта- газопровод внутренний низкого давления промышленной котельной Ду57, Ду159, Ду15, протяженностью 11,5 м., 3 м., 1 м., год изготовления 2012, год ввода в эксплуатацию 2013. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о здании, эксплуатируемом в составе объекта - здание промышленной котельной, год постройки 1996, год ввода в эксплуатацию 1996. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - туннельная печь РР 2.1 25.211 с горелкой Weishaupt WG 30/1, зав. № 548, год изготовления 2013, год ввода в эксплуатацию 2017, смонтированной в здании производственного корпуса. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь РОТОР-АГРО 202Г с горелкой Gulliver BS 2, зав. № 700, год изготовления 2014, год ввода в эксплуатацию 2017. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь Fiorini Rotor 60/80 с горелкой Riello 40FS8, зав. № 511, год изготовления 2014, год ввода в эксплуатацию 2017. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь Fiorini Rotor 60/80 с горелкой Riello 40FS8, зав. № 512, год изготовления 2014, год ввода в эксплуатацию 2017. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371; 

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о сооружении, эксплуатируемом в составе объекта - внутренний газопровод низкого давления в здании производственного корпуса Ду40, Ду32, Ду20, Ду15, Ду57, Ду89, Ду108 протяженностью 0,5 м., 3,5 м., 2 м., 5,5 м., 14 м., 4 м., 3 м., год изготовления 2016, год ввода в эксплуатацию 2017 Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371; 

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект отсутствуют сведения о сооружении, эксплуатируемом в составе объекта - наружный газопровод среднего давления Ду108 протяженностью 1 м (на выходе из ГРП до перехода через стену в здание производственного корпуса). Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о сооружении, эксплуатируемом в составе объекта - внутренний газопровод низкого давления (основное производство: производственная линия №1,2,3,4,5,6,7) Ду108, протяженностью 8,4 м, Ду219 протяженностью 5,5 м, Ду89 протяженностью 9,3 м, 46,5 м, Ду76 протяженностью 11м, 4,6 м, 2,5 м, Ду57 протяженностью 4,2 м, 10,5 м, 7,7 м, 2,8 м, 4,3 м, 4,4 м, Ду48 протяженностью 0,5 м, 0,5 м, 0,5 м, 0,5 м, Ду32 протяженностью 1,5 м. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о сооружении, эксплуатируемом в составе объекта - внутренний газопровод низкого давления (основное производство: производственная линия №8) Ду57 протяженностью 10,5 м, Ду32 протяженностью 13,3 м, Ду25 протяженностью 20,75 м. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о сооружении, эксплуатируемом в составе объекта - газопровод внутренний высокого давления ГРП (до регулятора РДУК-50) Ду89, протяженностью 2,7 м, год изготовления 1967, год ввода в эксплуатацию 1967. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о сооружении, эксплуатируемом в составе объекта - газопровод внутренний среднего давления ГРП (после регулятора РДУК-50) Ду108, протяженностью 4,4 м, год изготовления 1967, год ввода в эксплуатацию 1967. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - циклотермическая ленточная печь PPC 1225, зав.№ б/н, год изготовления 1999, год ввода в эксплуатацию 1999. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь хлебопекарная туннельная Г4-ПХС-16, зав. № б/н, год изготовления 2003, год ввода в эксплуатацию 2004. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь РОТОР-АГРО 202Г с горелкой Gulliver BS 2, зав. № 86 год изготовления 2006, год ввода в эксплуатацию 2006. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь РОТОР-АГРО 202Г с горелкой Gulliver BS 2, зав. № 886 год изготовления 2018, год ввода в эксплуатацию 2018. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь РОТОР-АГРО 202Г с горелкой Gulliver BS 2, зав. № 471, год изготовления 2010, год ввода в эксплуатацию 2011. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - печь РОТОР-АГРО 202Г с горелкой Gulliver BS 2, зав. № 505 год изготовления 2011, год ввода в эксплуатацию 2011. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А 51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - расстойно-печной агрегат А3РПА-30, зав. № б/н, год изготовления 2008, год ввода в эксплуатацию август 2009. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - расстойно-печной агрегат РПА, зав. № 5, год изготовления 2009, год ввода в эксплуатацию 2010. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о техническом устройстве, эксплуатируемом в составе объекта - расстойно-печной агрегат РПА, зав. № 6, год изготовления 2009, год ввода в эксплуатацию 2011. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект – отсутствуют сведения о двухэтажном нежилом здании производственного корпуса, общей площадью 5999, 7 кв.м., с расположенными в нем газовыми печами и газопроводами, эксплуатируемом в составе объекта. Нарушение ч.ч. 2.,5 ст. 2, ч.1 ст.9 ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;

Сооружение, фактически эксплуатируемое в составе ОПО сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, по адресу: 

<

...>: - наружный газопровод среднего давления Ду108 протяженностью 1 м, срок службы не установлен проектной либо технической документацией, эксплуатируется без проведения экспертизы промышленной безопасности. Нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ч.12 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 7. федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538,

Сооружение, фактически эксплуатируемое в составе ОПО сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. №А51-02223-002, III класс опасности, по адресу: 

<

...>: - внутренний газопровод низкого давления (основное производство: производственная линия №1,2,3,4,5,6,7) Ду108, протяженностью 8,4 м, Ду219 протяженностью 5,5 м, Ду89 протяженностью 9,3 м, 46,5 м, Ду76 протяженностью 11м, 4,6 м, 2,5 м, Ду57 протяженностью 4,2 м, 10,5 м, 7,7 м, 2,8 м, 4,3 м, 4,4 м, Ду48 протяженностью 0,5 м, 0,5 м, 0,5 м, 0,5 м, Ду32 протяженностью 1,5 м, срок службы не установлен проектной либо технической документацией, эксплуатируется без проведения экспертизы промышленной безопасности. Нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ч.12 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 7. федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538,

Сооружение, фактически эксплуатируемое в составе ОПО сеть газопотребления ЗАО «Балаковохлеб» рег. № А51-02223-002, III класс опасности, по адресу: 

<

...>: - внутренний газопровод низкого давления (основное производство: производственная линия №8): Ду57 протяженностью 10,5 м, Ду32 протяженностью 13,3 м, Ду25 протяженностью 20,75 м,, срок службы не установлен проектной либо технической документацией, эксплуатируется без проведения экспертизы промышленной безопасности. Нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ч.12 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 7. федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538.

Представитель ЗАО «Балаковохлеб», извещенный надлежащим образом в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении судебного заседания не подавал. В связи с чем, судья рассматривает дела в отсутствии представителя юридического лица.

Исследовав материалы административного дела, судья считает, что вина ЗАО «Балаковохлеб» в совершении административного правонарушения полностью доказана представленными материалами, а именно: 

- протоколом об административном правонарушении № 1658-р/864-95-Ю от 30.04.2019 г., в котором изложены обстоятельства правонарушения, аналогичные установленным в судебном заседании;

- распоряжением № 1658-Р/СО от 10.04.2019 года заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о проведении плановой выездной проверки – ЗАО «Балаковохлеб»;

- актом проверки от 29.04.2019 года, согласно которого выявлены нарушения правил пользования топливом;

- предписанием № 15-864-04-19-079-П об устранении выявленных нарушений;

- копией паспорта печи хлебопекарной с газовым и жидкотопливным обогревом ротационная сборная «РОТОР-АГРО 202 г/д». 

Анализирую в совокупности представленные доказательства, нахожу их достоверными, обоснованными и прихожу к выводу, что в действиях ЗАО «Балаковохлеб» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, а именно нарушение требований промышленной безопасности. 

При определении меры наказания, судья учитывает финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание и назначает наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

Руководствуясь ст.ст.29.9 – 29.11 КоАП РФ, судья

постановил:

закрытое акционерное общество «Балаковохлеб» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Штраф подлежит оплате в срок не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Саратовской области (Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору), р/счет 

<

***>; отделение Саратов, г. Саратов; БИК 046311001; ИНН получателя 6316007846; код доходов 498 1 16 07000 01 6000 140; КПП получателя 631201001; УИН 498 6312 1904 86495000 5; ОКТМО 63607101, статус плательщика «08».

Постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суда через 

Балаковский районный суд Саратовской области в течение 10 суток.

Судья А.В.Черемисин