Дело об административном правонарушении №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Богородск ДД.ММ.ГГГГ

Судья Богородского городского суда Нижегородской области Васильков С.А., рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью "Меркурий трейдинг" о привлечении к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ,

установил:

ООО "Меркурий трейдинг" (далее – ООО) осуществляет деятельность по эксплуатации нефтебазы на территории Нижегородской области по адресу: 

<

...>. По данному адресу у ООО расположена база по хранению нефтепродуктов (нефтебаза).

ОНД и ПР по Богородскому району УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области ДД.ММ.ГГГГ ООО было выдано предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ

В частности, в предписании содержались требования по устранению следующих нарушений:

На территории нефтебазы допускается установка строений со степенью огнестойкости ниже, чем 3А (бытовки 

<

данные изъяты>) – нарушение ч.4 ст.4, ч.ч.1 и 3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п.1.4, 5.3 СНиП 2.11.03-93.

В ходе проведенной проверки исполнения данного предписания было установлено, что вышеуказанные его требования не выполнены.

Наличие данных нарушений зафиксировано в акте проверки и протоколе об административном правонарушении, подписанном представителем ООО без замечаний.

В судебное заседание представитель ООО не явился, о месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие.

Суд, исследовав протокол об административном правонарушении и материалы дела, заслушав объяснения участвующих лиц приходит к следующему.

Ч.14 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи

Ч.12 указанной статьи предусматривает наступление административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Постановлением мирового судьи судебного участка № Богородского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ ООО было привлечено к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.Таким образом, ООО повторно не исполнило в установленный срок предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.Согласно ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями КоАП РФ.Санкцией ст.9.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность юридических лиц.Таким образом, в действиях ООО "Меркурий трейдинг" по эксплуатации нефтебазы усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.При назначении наказания суд учитывает характер установленных нарушений и их большое количество, возможность наступления вреда жизни и здоровью граждан в случае продолжения эксплуатации нефтебазы до момента устранения указанных нарушений, и считает невозможным назначить наказание менее строгое, нежели приостановление деятельности в виде временного запрета эксплуатации нефтебазы.При определении срока приостановления деятельности суд, учитывая объем работ по устранению нарушений и мнение представителя привлекаемого к ответственности лица о невозможности устранения нарушений в ближайшие дни, считает обоснованным определить его продолжительностью х суток. В соответствии с ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного приостановления исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.С учетом изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судьяпостановил:Признать общество с ограниченной ответственностью "Меркурий трейдинг" (юридический адрес: 

<

адрес> ИНН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, за нарушение требований промышленной безопасности и назначить административное наказание по этой статье в виде административного приостановления деятельности в виде временного запрета эксплуатации строений со степенью огнестойкости ниже, чем 3А (бытовки 

<

данные изъяты>), расположенных по адресу: 

<

...> (Богородская нефтебаза), на срок х суток.Копию постановления направить в Богородский отдел УФССП Нижегородской области для немедленного исполнения. Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суда в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Федеральный судья С.А.Васильков