Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

19 июля 2021 года 

Сызранский городской суд Самарской области в составе: 

председательствующего судьи Зининой А.Ю.

с участием старшего помощника прокурора г. Сызрани Антоновой В.М., 

при секретаре Вобленко Л.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2354/2021 по иску прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

у с т а н о в и л:

Прокурор г. Сызрани обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 с иском об обязании ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности в отношении объекта торговли по адресу: 

<

адрес> г. Сызрани, а именно: 

- в соответствии со ст. 89 Закона № 123-ФЗ и п. 4.2.24 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» оборудовать двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров лестничной клетки на 3 этаже здания приспособлениями для самозакрывания; 

- в соответствии со ст. 88 Закона № 123-ФЗ обеспечить оснащение противопожарной преградой складского помещения в магазине «Магнит», отделить указанное помещение от торгового зала противопожарной преградой;

- в соответствии со ст. 4 Закона № 123-ФЗ и п. 7.6.4 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» обеспечить ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина «Магнит» не менее 2 метров.

В обоснование своих требований истец указал, что прокуратурой города Сызрани в связи с исполнением задания прокуратуры Самарской области от 

<

дата> № ИсРАЙнд-07/3-12970-18/07-45-2018 «О проведении проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности» проведена проверка соблюдения ФИО1 противопожарного законодательства. В ходе проверки установлено, что ФИО1 является собственником торгового центра по адресу: 

<

адрес> г. Сызрани на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 

<

дата> за № ***, о чем сделана запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № *** от 

<

дата>. Также установлено, что ФИО1 до настоящего времени не исполнено предписание ОНД и ПО по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, ФИО2 МЧС России по Самарской области № *** от 

<

дата>.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара; нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Согласно п. п. 1,2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя: реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

В силу ч. 1 ст. 24 указанного Федерального закона работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров.

Статьей 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (далее - Требования о пожарной безопасности) указанные требования принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Частью 1 ст. 88 Требований о пожарной безопасности установлены требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, а именно: части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

В ходе проверки соблюдения вышеуказанных норм законодательства ФИО1 выявлены следующие нарушения в здании по адресу: Самарская обл, г. Сызрань, 

<

адрес>:

- в нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ и п. 4.2.24 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров лестничной клетки на 3 этаже здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; 

- в нарушение ст. 88 Закона № 123-ФЗ части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно в магазине «Магнит» складское помещение не отделено от торгового зала противопожарной преградой;

- в нарушение ст. 4 Закона № 123-ФЗ и п. 7.6.4 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина «Магнит» менее 2 метров при площади магазина в 324 кв. м.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан.

Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к запрещению деятельности, создающей такую опасность.

Отношения, связанные с причинением вреда составляют предмет гражданского законодательства. 

Возможность предъявления исков, направленных на предотвращение причинение вреда в будущем, прямо предусмотрена ст. 1065 ГК РФ.

Однако, данная норма предусматривает и способ защиты прав и законных интересов лиц, которым может быть причинен вред в данном случае - неопределенному кругу лиц, запрещение деятельности, создающей такую опасность (п. 1 ст. 1065 ГК РФ).

В случае нарушении собственником здании требований пожарной безопасности, если при этом создается угроза причинения вреда неопределенному кругу лиц, прокурор имеет возможность реагировать на данное нарушение путем предъявления иска в интересах неопределенного круга лиц о запрещении эксплуатации здания в порядке гражданского судопроизводства (спор вытекает из деликтных правоотношений, носящих частноправовой характер).

При этом несоблюдение требований пожарной безопасности в указанных местах массового пребывания может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Исковое заявление предъявлено в защиту интересов неопределенного круга лиц, поскольку в торговом центре может находиться значительное количество посетителей, в том числе детей и подростков, и определить их круг, не представляется возможным. При этом несоблюдение требований пожарной безопасности в указанных местах массового пребывания может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Таким образом, осуществляя закрепленную законодательством Российской Федерации защиту интересов общества и государства, органы прокуратуры Российской Федерации реализуют свое право на обращение в суд.

В судебном заседании старший помощник прокуратуры г. Сызрани в лице Антоновой В.М. исковые требования поддержала в полном объеме, подтвердив доводы, изложенные в исковом заявлении.

В судебное заседание представитель ответчика ФИО1 по доверенности ФИО3 не явилась, представила заявление о рассмотрении дела по существу без ее участия, против исковых требований не возражает, обязуется устранить нарушения в ближайшее время.

Проверив дело, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником торгового центра по адресу: 

<

адрес> г. Сызрани на основании договора дарения от 

<

дата>, что так же подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности от 

<

дата>.

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский по пожарному надзору № *** от 

<

дата>, ст. 6.6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10-00 часов 

<

дата> по 15-30 часов 

<

дата> проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области – государственным инспектором г.о. Сызрань Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору ФИО4, инспектором ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области – государственным инспектором г.о. Сызрань Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору ФИО5 в отношении ФИО1, являющегося собственником нежилых зданий и помещений, расположенных по адресу: Самарская область г.о. Сызрань 

<

адрес>, м.р. Шигонский с. Шигоны ул. 

<

адрес>.

В ходе проведения проверки в торговом центре «Волжанка» по адресу: г. Сызрань 

<

адрес> были установлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности: 

- в нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ и п. 4.2.24 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров лестничной клетки на 3 этаже здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; 

- в нарушение ст. 88 Закона № 123-ФЗ части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно в магазине «Магнит» складское помещение не отделено от торгового зала противопожарной преградой;

- в нарушение ст. 4 Закона № 123-ФЗ и п. 7.6.4 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина «Магнит» менее 2 метров при площади магазина в 324 кв. м.

<

дата> государственным инспектором г.о. Сызрань Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору ФИО5 ФИО1 было выдано предписание № *** об устранении выявленных нарушений в срок до 01.0.2021. 

Согласно акта проверки, проведенного 

<

дата> помощником прокурора г. Сызрани Шониным И.Г., в отношении ФИО1, выявлены нарушения в здании по адресу: Самарская область г. Сызрань 

<

адрес>: 

- в нарушение п. 4.2.24 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров лестничной клетки на 3 этаже здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; 

- части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно в магазине «Магнит» складское помещение не отделено от торгового зала противопожарной преградой;

- в нарушение п. 7.6.4 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина «Магнит» менее 2 метров при площади магазина в 324 кв. м.

Факт данных нарушений и факт его неисполнения по настоящее время ФИО1 не оспаривается.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 

сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Согласно п. п. 1,2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя: реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

В силу ч. 1 ст. 24 указанного Федерального закона работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (далее - Требования о пожарной безопасности) указанные требования принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

На основании ч. 1 ст. 88 Требований о пожарной безопасности установлены требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, а именно: части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 1 ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет надзор в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

При таких обстоятельствах, суд полагает исковые требования прокурора г. Сызрани, направленные в защиту неопределенного круга лиц подлежат удовлетворению, ФИО1 следует обязать устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу: Самарская область г. Сызрань 

<

адрес>, а именно: оборудовать двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров лестничной клетки на 3 этаже здания приспособлениями для самозакрывания; обеспечить оснащение противопожарной преградой складского помещения в магазине «Магнит», отделить указанное помещение от торгового зала противопожарной преградой; обеспечить ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина «Магнит» не менее 2 метров.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности в отношении объекта торговли по адресу: 

<

адрес> г. Сызрани, а именно: 

- в соответствии со ст. 89 Закона № 123-ФЗ и п. 4.2.24 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» оборудовать двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров лестничной клетки на 3 этаже здания приспособлениями для самозакрывания; 

- в соответствии со ст. 88 Закона № 123-ФЗ обеспечить оснащение противопожарной преградой складского помещения в магазине «Магнит», отделить указанное помещение от торгового зала противопожарной преградой;

- в соответствии со ст. 4 Закона № 123-ФЗ и п. 7.6.4 Свода Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» обеспечить ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина «Магнит» не менее 2 метров.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Сызранский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 26 июля 2021 года.

Судья: Зинина А.Ю.