Дело № 5-63/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г.Вытегра «26»апреля 2017 года

Вытегорский районный суд Вологодской области в составе судьи Прохоровой Г.Э.,

с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу ФИО1, действующей на основании Устава МП г. Вытегра «Служба благоустройства», 

рассмотревв открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении муниципального предприятия города Вытегра «Служба благоустройства», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, по ст. 6.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведенного специалистом-экспертом ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах административного расследования по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении муниципального предприятия города Вытегра «Служба благоустройства» (далее МП «Служба благоустройства») в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были выявлены нарушения ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а именно:

- не выполняется в полном объеме программа производственного контроля качества питьевой воды;

- вода из внутренней сети в 

<

адрес> не отвечает требованиям к питьевой воде по химическим показателям – мутность, железо, отобранные пробы показывают превышение величины допустимого уровня мутности, железа, жесткости;

-отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны источников водоснабжения для 13 используемых скважин, что является нарушением ст.18 п.4 ФЗ № 52-ФЗ, п.п. 1.4, 1.6, 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02;

- для 13-ти используемых скважин отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, что является нарушением ст.18 п.3 ФЗ № 52-ФЗэ

В судебном заседании директор МП «Служба благоустройства» ФИО1 факт правонарушения признала, пояснила, что меры для устранения выявленных недостатков принимаются, изыскиваются возможности для ремонта внутренних сетей, организации санитарных зон, чему препятствует отсутствие отведённых в установленном порядке земельных участков под объектами водоснабжения. С учетом сложного финансового положения предприятия просила назначить минимальное наказание.

Суд, заслушав представителя привлекаемого к административной ответственности юридического лица и проверив материалы дела, находит установленным факт совершения МП «Служба благоустройства» административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Факт совершения административного правонарушения, кроме пояснений законного представителя МП «Служба благоустройства» ФИО1, подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении МП г. Вытегра «Служба благоустройства» (л.д.4-5), заключением специалиста-эксперта от ДД.ММ.ГГГГ. №, согласно которому отобранные из обслуживаемых МП «Служба благоустройства» внутренних сетей пробы воды не соответствуют гигиеническим нормативам. (л.д. 809)

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность МП г. Вытегра «Служба благоустройства», суд признает признание виныв соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

При назначении административного наказания судом учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение привлекаемого к ответственности юридического лица.

Наказание МП «Служба благоустройства» надлежит назначить в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи 6.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ :

Назначить муниципальному предприятию города Вытегра «Служба благоустройства», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, наказаниепо ст. 6.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

Банковские реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Управление Роспотребнадзора по Вологодской области) ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 352501002, ОКПО 75131381, ОКВЭД 75.11.12, Р/счет № 

<

***>, номер лицевого счета № 

<

***>, БИК 041909001, отделение г. Вологда Вологда, ОКТМО 19622000 (Вытегорский район) код бюджетной классификации (КБК) 141 1 16 28000 01 6000140. Протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу, квитанцию об оплате надлежит представить в указанный срок в Вытегорский районный суд.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня получения его копии. Дата составления постановления в окончательном виде – 26.04.2017г.

Судья Г.Э. Прохорова