Дело № 2-767/2024 

Решение

 в окончательной форме

УИД: 51RS0007-01-2024-001161-45 изготовлено 28 июня 2024 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 июня 2024 г. г. Апатиты

Апатитский городской суд Мурманской области в составе:

председательствующего судьи Быковой Н.Б.,

при помощнике судьи Светловой И.А.,

с участием представителя истца – старшего помощника прокурора Пучковой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Апатиты Мурманской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному областному автономному учреждению социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат № 1» об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации,

установил:

Прокурор города Апатиты в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Государственному областному автономному учреждению социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (далее – ГОАУСОН «АПНИ № 1») об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратурой г. Апатиты была проведена проверка исполнения законодательства о социальном обслуживании населения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований противопожарной безопасности ГОАУСОН «АПНИ № 1».

В ходе проверки были установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании психоневрологического отделения № 1 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенном по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, а именно ширина эвакуационного выхода – двери, ведущей из помещения № 64 второго этажа на улицу, составляет менее 1,2 м; ширина эвакуационного выхода – двери, ведущей из помещения № 64 первого этажа на улицу, составляет менее 1,2 м. Кроме того, в здании психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенном по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, имеются следующие нарушения: по истечении срока службы (дата монтажа 2013 год) технические средства, входящие в состав системы пожарной сигнализации, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией; по истечении срока службы (дата монтажа 2013 год) технические средства, входящие в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией.

Также прокуратурой г. Апатиты выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГОАУСОН «АПНИ № 1», а именно в психоневрологическом отделении № 3 в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки выполнены не из влагостойких материалов: на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-12, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-12, санитарной комнате провизорной палаты, санитарной и ванной комнатах отделения; на 1 этаже в санитарных комнатах клиентов № 5, 7-10. В психоневрологическом отделении № 4 в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки выполнены не из влагостойких материалов: на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-14, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 11,12. Комнаты хранения грязного белья на 3 этаже психоневрологического отделения № 3 и психоневрологического отделения № 4 не оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В психоневрологическом отделении № 4 в санитарных комнатах клиентов отсутствуют резиновые коврики с ребристой поверхностью. 

В результате несвоевременного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе клиентов организации социального обслуживания населения, может быть причинен существенный вред.

Просит обязать ГОАУСОН «АПНИ № 1» в срок до 1 сентября 2025 г.:

1) обеспечить ширину эвакуационного выхода – двери, ведущей на улицу из помещения № 64 второго этажа психоневрологического отделения № 1, расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, не менее 1,2 м; 

2) обеспечить ширину эвакуационного выхода – двери, ведущей на улицу из помещения № 64 первого этажа психоневрологического отделения № 1, расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, не менее 1,2 м; 

3) произвести замену технических средств, входящих в состав системы пожарной сигнализации психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, в отношении которых истек срок службы, на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией;

4) произвести замену технических средств, входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, в отношении которых истек срок службы, на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией;

5) выполнить отделку поверхности потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-12, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-12, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 1 этаже в санитарных комнатах клиентов № 5, 7-10 влагостойкими материалами;

6) выполнить отделку поверхности потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха психоневрологического отделения № 4 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-14, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 11,12 влагостойкими материалами;

7) оборудовать комнаты хранения грязного белья на 3 этаже психоневрологического отделения № 3 и на 3 этаже психоневрологического отделения № 4 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, вытяжной вентиляцией с механическим побуждением;

8) обеспечить наличие резиновых ковриков с ребристой поверхностью в санитарных комнатах клиентов в психоневрологическом отделении № 4 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования по доводам, изложенным в иске, настаивая на их удовлетворении. Отметил, что в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела ответчиком обозначенные в иске нарушения не устранены. С учетом доводов стороны истца не возражал против установления срока исполнения до 31 декабря 2025 г. в части заявленных требований: произвести замену технических средств, входящих в состав системы пожарной сигнализации психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, в отношении которых истек срок службы, на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией; произвести замену технических средств, входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, в отношении которых истек срок службы, на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией. В остальной части полагает, заявленные прокурором сроки разумными и достаточными для исполнения решения суда.

Представитель ответчика ГОАУСОН «АПНИ № 1», будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного заседания, не явился, просил дело рассмотреть в своё отсутствие, с учетом уточнения выразил согласие с исковыми требованиями. Указал, что в настоящее время проводятся мероприятия по установке двери, ведущей на улицу из помещения № 64 второго этажа психоневрологического отделения № 1, расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51. Между ГОАУСОН «АПНИ № 1» и ИП ФИО1 заключен договор на выполнение работ по проведению ремонта 2 этажа (коридор, комнаты (помещения № 1-7, 57-62) корпуса № 1 ГОАУСОН «АПНИ № 1» со сроком выполнения работ по 1 сентября 2024 г. (работы по установке двери включены в смету). Подрядчиком выполнена часть работ, при этом, ширина эвакуационного выхода – двери, ведущей на улицу из помещения № 64 второго этажа психоневрологического отделения № 1 будет обеспечены шириной не менее 1,2 м после окончания ремонтных работ. Возможность обеспечить шириной эвакуационного выхода не менее 1,2 м двери, ведущей на улицу из помещения № 64 первого этажа психоневрологического отделения № 1 будет обеспечена после заключения договора на проведение работ, тогда как в настоящее время производятся расчеты и разрабатывается техническое задание по закупке. 

Также приводит доводы о том, что в отделении психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1» не организованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ведутся работы по устранению нарушений, имеется необходимость составления новой проектной документации и осуществления монтажа новой АПС и СОУЭ. Для осуществления закупки были предоставлены коммерческие предложения на выполнение проектно-сметной документации на указанные системы. Мероприятия будут включены в государственную программу для дальнейшего заключения договора на проведение работ.

Обращает внимание, что в настоящее время ведутся работы по устранению нарушений в помещениях с повышенной влажностью воздуха психоневрологических отделений № 3 и 4 ГОАУСОН «АПНИ № 1». 

Отмечает, что учреждением принимаются все меры для устранения выявленных нарушений, при этом, финансирование производится из средств областного бюджета, в связи с чем необходим больший срок исполнения, в том числе с учетом необходимости соблюдения требования Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

Просит предоставить срок исполнения до 31 декабря 2025 г. по требованиям: об обеспечении ширины эвакуационного выхода – двери, ведущей на улицу из помещения № 64 первого этажа психоневрологического отделения № 1 (п. 2 искового заявления); о замене технических средств, входящих в состав системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре психоневрологического отделения № 3, в отношении которых истец срок службы, на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией (п. 3,4 искового заявления). Отмечает, что для устранения нарушений под пунктами 3,4 искового заявления необходимо составить новую проектную документацию в соответствии с изменениями в законодательстве в сфере пожарной безопасности и осуществить монтаж новой системы пожаротушение и системы оповещения и управления эвакуации. На данный момент получены коммерческие предложения и разрабатывается необходимая документация. 

Представитель третьего лица ОНД УНД и ПР ГУ МЧС в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещён надлежащим образом, просил дело рассмотреть в его отсутствие, требования прокурора поддерживает.

Представитель третьего лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировске и Ковдорском районе в судебное заседание не явился, просил дело рассмотреть в своё отсутствие.

Суд, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел дело в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свободы и законных интересов неопределённого круга лиц.

В силу статьи 7 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей.

На основании статьи 23 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» организации социального обслуживания в субъектах Российской Федерации создаются и действуют в соответствии с правилами организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений.

В силу пункта 20 Приказа Минтруда России № 940н от 24 ноября 2014 г. «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» организации социального обслуживания обязаны, в числе прочего, осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Статьями 34, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, а руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов публичной власти федеральных территорий, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности (статья 2 указанного закона).

Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ предусмотрена обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В судебном заседании установлено, что ГОАУСОН «АПНИ № 1» осуществляет свою деятельность на основании Устава учреждения, осуществляя предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам, из числа страдающих психическими расстройствами, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Основным видом деятельности является деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

ГОАУСОН «АПНИ № 1» внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1035100000099, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц. Учреждение находится по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51.

В целях установления законности действий и решений ГОАУСОН «АПНИ № 1» в части соблюдения прав граждан с психическими расстройствами на основании решения и.о. прокурора г. Апатиты № 51 от 8 апреля 2024 г. по поручению прокуратуры Мурманской области от 6 февраля 2024 г. № 07-02-2024/811-24-20470001 прокуратурой г. Апатиты 9 апреля 2024 г. проведена проверка деятельности ответчика по вопросам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении.

В указанной проверке в качестве специалиста принимал участие старший дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС ФИО2

При проведении проверки прокуратурой г. Апатиты установлены следующие нарушения в деятельности ответчика в части соблюдения им законодательства о пожарной безопасности.

- в нарушение статьи 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункта 4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. эвакуационные пути и выходы», утвержденного Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, от 19 марта 2020 г. № 194, в здании психоневрологического отделения № 1 ГОАУСОН «АПНИ № 1» ширина эвакуационного выхода – двери, ведущей из помещения № 64 второго этажа на улицу, составляет менее 1,2 м, а также ширина эвакуационного выхода – двери, ведущей из помещения № 64 первого этажа на улицу, составляет менее 1,2 м;

- в нарушение пунктов 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации, руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 791-с, статей 54, 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункта 3 постановления Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 в здании психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1» по истечении срока службы (дата монтажа - 2013 год) технические средства, входящие в состав системы пожарной сигнализации, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией; 

- в нарушение пунктов 6.7.1, 6.7 3 6 7 4 ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного и введенного в действие Приказом Росстата от 24 августа 2021 г. № 792-ст, статей 54, 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункта 8 постановления Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 в здании психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1» по истечении срока службы (дата монтажа - 2013 год) технические средства, входящие в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией.

Кроме того, прокуратурой г. Апатиты выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГОАУСОН «АПНИ № 1». 

- в нарушение пункта 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденному Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44, согласно которому в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими, в психоневрологическом отделении № 3 потолки выполнены не из влагостойких материалов: на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-12, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-12, санитарной комнате провизорной палаты, санитарной и ванной комнатах отделения; на 1 этаже в санитарных комнатах клиентов № 5, 7-10. В психоневрологическом отделении № 4 в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки выполнены не из влагостойких материалов: на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-14, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 11,12;

- в нарушение пунктов 4.5.23, 4.25.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44, согласно которым вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений для грязного белья; центральная кладовая для грязного белья оборудуется вытяжной вентиляцией, комнаты хранения грязного белья на 3 этаже психоневрологического отделения № 3 и на 3 этаже психоневрологического отделения № 4 не оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением,

- в нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденному Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44, в психоневрологическом отделении № 4 в санитарных комнатах клиентов отсутствуют резиновые коврики с ребристой поверхностью. 

Наличие указанных выше нарушений на момент прокурорской проверки подтверждены справкой старшего помощника прокурора г. Апатиты от 10 июня 2024 г.

Доказательства, подтверждающие устранение выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в здании ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, представителем ответчика суду не представлены и судом не установлены.

В результате бездействия ответчика по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства нарушаются интересы неопределенного круга лиц, в том числе клиентов организации социального обслуживания населения.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела суд считает иск прокурора г. Апатиты в интересах неопределенного круга лиц к ГОАУСОН «АПНИ № 1» об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Исходя из положений статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если определенные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Определяя срок устранения ответчиком выявленных недостатков, исходя из конкретных обстоятельств дела и с учетом мнения представителей сторон и приведенных ответчиком доводов, суд определяет срок для исполнения решения суда в части требований заявленных в пунктах 1,2,5,6,7,8 просительной части искового заявления –– до 1 сентября 2025 г., а в части требований заявленных в пунктах 3 и 4 просительной части искового заявления– до 31 декабря 2025 г., полагая данные сроки разумными и достаточными для исполнения решения суда. 

На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой прокурор при предъявлении иска был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины. В связи с чем, с ответчика в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации за удовлетворенное требование неимущественного характера подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в сумме 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск прокурора города Апатиты Мурманской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному областному автономному учреждению социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (ИНН 

<

***>) об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации – удовлетворить.

Обязать Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (ИНН 

<

***>) в срок до 1 сентября 2025 г. 

- обеспечить ширину эвакуационного выхода – двери, ведущей на улицу из помещения № 64 второго этажа психоневрологического отделения № 1, расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, не менее 1,2 м; 

- обеспечить ширину эвакуационного выхода – двери, ведущей на улицу из помещения № 64 первого этажа психоневрологического отделения № 1, расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, не менее 1,2 м; 

- выполнить отделку поверхности потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-12, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-12, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 1 этаже в санитарных комнатах клиентов № 5, 7-10 влагостойкими материалами;

- выполнить отделку поверхности потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха психоневрологического отделения № 4 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, на 3 этаже в санитарных комнатах клиентов № 1-8, 10-14, санитарной комнате провизорной палаты, в санитарной и ванной комнатах отделения; на 2 этаже в санитарных комнатах клиентов № 11,12 влагостойкими материалами;

- оборудовать комнаты хранения грязного белья на 3 этаже психоневрологического отделения № 3 и на 3 этаже психоневрологического отделения № 4 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, вытяжной вентиляцией с механическим побуждением;

- обеспечить наличие резиновых ковриков с ребристой поверхностью в санитарных комнатах клиентов в психоневрологическом отделении № 4 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51.

Обязать Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (ИНН 

<

***>) в срок до 31 декабря 2025 г.: 

- произвести замену технических средств, входящих в состав системы пожарной сигнализации психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, в отношении которых истек срок службы, на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией;

- произвести замену технических средств, входящих в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре психоневрологического отделения № 3 ГОАУСОН «АПНИ № 1», расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской области, ул. Лесная, д. 51, в отношении которых истек срок службы, на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией;

Взыскать с Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (ИНН 

<

***>) государственную пошлину в доход местного бюджета в сумме 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Апатитский городской суд Мурманской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Н.Б. Быкова