УИД 61RS0025-01-2025-000453-11 Дело № 2-370/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

ст. Багаевская Ростовской области «28» апреля 2025 года

Багаевский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Левченко П.А.,

с участием ст. помощника прокурора Багаевского района Ростовской области Коноваленковой Е.Э.,

при секретаре Антоновой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, гражданское дело по иску прокурора Багаевского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МБДОУ д/с «Теремок», 3-е лицо: Отдел образования администрации Багаевского района Ростовской области, об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Багаевского района Ростовской области обратился в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга лиц с иском к МБДОУ д/с «Теремок», 3-е лицо: Отдел образования администрации Багаевского района Ростовской области, об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, ссылаясь на то, что прокуратурой района, в рамках возложенных функций, проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности при организации обучения в МБДОУ детский сад третьей категории «Теремок», по результатам которой установлены нарушения п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района заведующей МБДОУ д/с «Теремок» ДД.ММ.ГГГГ внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения закона не устранены.

На основании изложенного, истец просит суд обязать МБДОУ д/с «Теремок» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить проверку внутреннего противопожарного водопровода, а также организовывать перекатку пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

В судебном заседании ст. помощник прокурора Багаевского района Коноваленкова Е.Э. исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

В судебное заседание представитель ответчика не явился, извещен о слушании дела надлежащим образом, направили заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Представитель 3-го лица в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела. Дело рассмотрено в отсутствие 3-го лица в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.

Ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ, создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности является Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» издано постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

Согласно п. 50 Правил руководитель организации обеспечивает своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, организовывает перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Судом установлено, что прокуратурой района, в рамках возложенных функций, проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности при организации обучения в МБДОУ детский сад третьей категории «Теремок», по результатам которой установлены нарушения п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

Имеющиеся нарушения требований норм законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних не позволяют обеспечить безопасность в чрезвычайных ситуаций на территории образовательных организаций, нарушают права, свободы и интересы несовершеннолетних воспитанников, учащихся, работников, а также иных лиц, посещающих образовательные организации.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района заведующей МБДОУ д/с «Теремок» ДД.ММ.ГГГГ внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения закона не устранены.

Учитывая изложенное, суд считает, что исковые требования прокурора являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора Багаевского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МБДОУ д/с «Теремок», 3-е лицо: Отдел образования администрации Багаевского района Ростовской области, об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать МБДОУ д/с «Теремок» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить проверку внутреннего противопожарного водопровода, а также организовывать перекатку пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Багаевский районный суд Ростовской области в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 29.04.2025 года.

Председательствующий: