Дело № 5-1148/2021 

36RS0005-01-2020-002777-92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Воронеж 07 июня 2021г.

Судья Советского районного суда г. Воронежа Сушкова С.С.,

с участием генерального директора ООО «ВЗБК» – ФИО1,

представителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области по доверенности-Егоровой Е.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «Воронежский завод бытовой керамики», юридический адрес: 

<

...>, адрес фактического нахождения юридического лица: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28.07.2005 г.,

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования в отношении ООО «Воронежский завод бытовой керамики» 26.04.2021г. в 14 часов 30 минут установлено, что в жилой комнате 

<

адрес> уровни звукового давления при работе инженерно-технологического и вентоборудования цеха №10 (очистительная установка аспирации воздуха) ООО «Воронежский завод бытовой керамики» превышают ПДУ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250Гц до 5 дБ, 500Гц до 15 дБ, 1000Гц до 5 дБ, 2000Гц до 1 дБ, 4000Гц до 5 дБ, 8000Гц до 5 дБ для времени суток с 7-00 до 23-00 часов на момент измерения, что не соответствует требованиям ст. ст. 11, п.1 ст.23 ФЗ-52 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г., п. 100 табл. 5.35 п.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

При отключении инженерно-технологического и вентоборудования цеха №10 (очистительная установка аспирации воздуха) ООО «Воронежский завод бытовой керамики» установлено, что уровни звукового давления в жилой комнате 

<

адрес> соответствуют требованиям п. 6.1. прил. 3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

На основании вышеизложенного выявлено, что источником превышения уровней звукового давления в жилой комнате 

<

адрес> является работа инженерно-технологического и вентоборудования цеха №10 (очистительная установка аспирации воздуха) ООО «Воронежский завод бытовой керамики», что подтверждено протоколом лабораторных исследований №13/291 от 27.04.2021г. и экспертным заключением №397 от 28.04.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Данные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью и могут явиться причиной возникновения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца) и шумовой болезни. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснены их права и обязанности.

Заявлений об отводе, самоотводе, ходатайств не поступило.

Оглашен протокол об административном правонарушении № 005124 от 24.05.2021 г. 

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора ФИО2 пояснила, что при проверке деятельности ООО «ВЗБК» были выявлены нарушения, отраженные в протоколе об административных правонарушениях. Каких-либо данных, об устранении нарушений, в настоящее время не представлено, в связи с чем просит назначить наказание в виде приостановления деятельности инженерно-технологического и вентооборудования цеха № 10 (очистительная установка аспирации воздуха) ООО «Воронежский завод бытовой керамики) на срок до устранения нарушений

Генеральный директор ООО «ВЗБК» – ФИО1 в судебном заседании пояснил, что не согласен с протоколом испытаний, поскольку не может пояснить, составлен ли он в соответствии с действующим законодательством с процессуальной стороны, так как в 2020 г. уже были проведены соответствующие мероприятия по устранению шума, была заменена установка, однако, результаты измерений, установленные в ходе замеров в 2021 г. значительно выше результатов, установленных в 2020 г., то есть до устранения нарушений. В настоящее время установка заменена на менее мощную, причем она перемещена с улицы внутрь помещения.

Представитель ООО «ВЗБК» по доверенности – адвокат Главатских О.Р. в судебном заседании пояснил, что приостановление деятельности инженерно-технологического и вентооборудования цеха № 10 (очистительная установка аспирации воздуха) влечет отключение печи и фактически приводит к приостановлению деятельности всего предприятия - ООО «Воронежский завод бытовой керамики», что в свою очередь нарушит права и интересы большого количества лиц, как работников предприятия, так и его партнеров, с которыми у ООО заключены договора. В связи с чем просит назначить наказание в виде штрафа.

Изучив материалы административного дела, выслушав представителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО2, генерального директора ООО «ВЗБК» ФИО1, судья приходит к выводу, что ООО «ВЗБК» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Помимо протокола об административном правонарушении факт совершения ООО «ВЗБК» административного правонарушения подтверждается протоколом испытаний № 13/291 от 27 апреля 2021 г., согласно которого были произведены замеры уровней звукового давления( л..д. 19-21); экспертным заключением № 397 от 28.04.2021 г., согласно которого условия проживания жильцов в 

<

адрес> ( по результатам лабораторных измерений) для времени суток с 07-00 до 23-00 час. на момент испытаний не соответствует требованиям ст. 23 ФЗ-52 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г., п. 100 табл. 5.35 п.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". По результатам лабораторных измерений приоритетным источником шума на территории промплощадки ООО Воронежская керамика» для времени суток с 07-00 до 23-00 час. является работа аспирационного оборудования (очистительные установки аспирации воздуха-3 шт.) цеха № 10 ООО «Воронежский заводы бытовой керамики».

С учетом данных нарушений, которые могут отрицательно повлиять на жизнь и здоровье людей, 24.05.2021г. главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО3 был вынесен протокол о временном запрете деятельности инженерно-технологического и вентооборудования цеха № 10 (очистительная установка аспирации воздуха) ООО «Воронежский завод бытовой керамики), при этом время фактического прекращения в дневное время- с 07.00 час. до 23.00 час. 02.06.2021 г. 

Учитывая все обстоятельства дела, а так же тот факт, что приостановление деятельности инженерно-технологического и вентооборудования цеха № 10 (очистительная установка аспирации воздуха) влечет отключение печи и фактически приводит к приостановлению деятельности всего предприятия - ООО «Воронежский завод бытовой керамики», что в свою очередь нарушит права и интересы большого количества лиц, как работников предприятия, так и его партнеров, с которыми у ООО заключены договора, может привести к экономическому кризису предприятия, а так же те обстоятельства, что в настоящее время ООО приняты меры к устранению нарушений, судья считает возможным при таких обстоятельствах назначить ООО «ВЗБК» наказание в виде штрафа. Вместе с тем, учитывая, что ООО уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение, судья полагает необходимым назначить максимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией статьи 6.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4., 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Воронежский завод бытовой керамики» (юридический адрес: 

<

...>, адрес фактического нахождения юридического лица: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28.07.2005 г.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Получатель штрафа - УФК по Воронежской области (Управление Роспотребнадзора по Воронежской области), ИНН 

<

***> КПП 366501001, номер счета получателя ( номер казначейского счета) 03100643000000013100, номер счета получателя платежа 40102810945370000023 Отделение Воронеж Банка России, БИК 012007084, ОКТМО 20701000, КБК 14111601061010003140.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья С.С.Сушкова 

Дело № 5-1148/2021 

36RS0005-01-2020-002777-92