УИД № 17RS0017-01-2023-008264-89

Дело № 2-1127/2024

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

2 апреля 2024 года г. Кызыл

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе председательствующего судьи Сат А.Е., при секретаре Калзан А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора г. Кызыла в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному унитарному предприятию «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» об обязании устранить нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора г. Кызыла обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» об обязании устранить нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Указывает, что прокуратурой г. Кызыла проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при подготовке к отопительному периоду 2023 – 2024 годов.

Установлено, что в тепловых пунктах многоквартирных домов № по 

<

адрес>, №№ по 

<

адрес>, № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес> установлено отсутствие пломб на расчетных шайбах и соплах.

В тепловых пунктах многоквартирных домов № по 

<

адрес>, №№, № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес>, №№, № по 

<

адрес>, №№, № по 

<

адрес> в системе горячего водоснабжения отсутствует автоматический регулятор.

В тепловом пункте многоквартирного 

<

адрес> установлены непроектные врезки в системе отопления.

Управление указанными многоквартирными домами осуществляет МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла», которое не обеспечило надлежащее техническое и санитарное состояние домов, что в свою очередь является нарушением прав неопределенного круга лиц на благоприятные и безопасные условия проживания.

Просит обязать МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в следующих многоквартирных домах:

- по 

<

адрес> путем установки дроссельной шайбы на трубопроводе системы отопления;

- по 

<

адрес>, д.

<

адрес> 

<

адрес> путем установки дроссельной шайбы на трубопроводе системы отопления;

- по 

<

адрес> путем установки дроссельной шайбы на трубопроводе системы отопления;

- по 

<

адрес> путем установки дроссельной шайбы на трубопроводе системы отопления; 

- по 

<

адрес> путем установки автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения;

- по 

<

адрес> путем установки автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения;

- по 

<

адрес> путем установки автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения;

- по 

<

адрес> путем установки автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения;

- по 

<

адрес> путем установки автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения;

- по 

<

адрес> путем устранения непроектных врезок в систему отопления.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора г. Кызыла ФИО3 по доверенности исковое заявление поддержала.

Представитель ответчика МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» ФИО4 по доверенности с исковыми требованиями согласился частично. Считает обоснованными требования установки дроссельных шайб. Установить автоматические регуляторы температуры горячего водоснабжения согласны. На счет непроектных врезок в системе отопления пояснить пока не может. Частично требования прокурора уже исполнены.

Представитель третьего лица АО «Кызылская ТЭЦ» ФИО5 по доверенности исковые требования поддержала.

Выслушав пояснения, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 5 Жилищного кодекса Российской Федерации жилищное законодательство состоит из настоящего Кодекса, принятых в соответствии с настоящим Кодексом других федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Согласно части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Согласно части 1.2. статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно части 2.3. статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем.

В соответствии с частью 1.1. статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать: 1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 3) доступность пользования, помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц; 5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (часть 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Согласно пунктам 18, 19 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме») общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и. устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

Согласно подпункту «д» пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 № 491 (далее - Правила № 491), общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и. другого оборудования,, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила предоставления коммунальных услуг).

Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической документации на многоквартирный дом. Техническая документация на многоквартирный дом включает в себя: акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду (подпункт в (1) пункта 24 указанных Правил).

В соответствии с пунктом 2.6.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда при подготовке жилищного фонда подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах системы отопления, вентиляции). Котельные, тепловые пункты и узлы должна быть обеспечены средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования.

Как предусмотрено пунктом 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, готовность объектов жилищно-коммунальною хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 9); актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления. Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.

Согласно пункту 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда начало отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» проверке готовности к отопительному периоду подлежат, в том числе потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Как предусмотрено частью 2 той же статьи, проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (часть 6 данной статьи).

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии приведены в разделе IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила оценки).

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены, в частности, проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов, наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности, наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов, отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (подпункты 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16 пункта 16 Правил оценки).

Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правиле, технической эксплуатации тепловых энергоустановок). 

В соответствии с пунктом 9.2.13 Правил технической эксплуатант тепловых энергоустановок испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, не ниже 1 Мпа (10 кгс/см2) для элеваторных узлов. Если результаты испытаний на плотность и прочность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

Согласно пунктам 9.1.39, 9.5.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях предусматривается тепловая изоляция обеспечивающая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или обслуживаемой зоне помещения, для теплоносителей с температурой выше 100 град. С - не более 45 град. С, а с температурой ниже 100 град. С - не более 35 град. С (при температуре воздуха помещения 25 град. С). Подающие, циркуляционные трубопроводы систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам, должны иметь тепловую изоляцию толщиной не менее 10 мм с теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м х град. С).

Для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов проверяется и оформляется актами, в частности состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, наличие паспортов теплопотребляющих установок, наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов, наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (пункт 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

Согласно пункту 27 Приказа Ростехнадзора от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяются следующие вопросы: 

- 27.8 наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- 27.13 наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

Согласно пункту 20 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808, по договору теплоснабжения теплоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплатить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой энергии (далее - договор теплоснабжения).

В соответствии с пунктами 2, 2.1 статьи 13, статьями 15, 15.1 Закона № 190-ФЗ, статьями 539, 544, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правоотношения по поставке тепловой энергии и теплоносителя регулируются договорами теплоснабжения и поставки горячей воды, заключаемыми потребителями с теплоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктами 1 - 3 статьей 19 Закона № 190-ФЗ количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки: тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

Режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения (пункт 15 статьи 2 Закона № 190-ФЗ).

Анализируя вышеизложенные положения закона, суд полагает, что основной целью установки дроссельных устройств (шайб и сопл), автоматических регуляторов и устранение непроектных врезок является обеспечение соблюдения абонентом режима потребления тепловой энергии.

Из материалов дела следует, что по требованию заместителя прокурора г. Кызыла от 11.10.2023 АО «Кызылская ТЭЦ» представило информацию по результатам проверки многоквартирных домов г. Кызыла по подготовке к осенне-зимнему периоду.

В ходе проверки АО «Кызылская ТЭЦ» установлено, что многоквартирные дома г. Кызыла готовы к отопительному периоду с замечаниями.

Так, по состоянию на 09.10.2023 в многоквартирных домах по адресам:

- 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> необходимо установить автоматический регулятор температуры ГВС, обратный клапан, балансировочный клапан;

- 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> необходимо установить дроссельную шайбу на трубопроводе системы отопления, подготовить место для установки пломбы;

- 

<

адрес> устранить непроектные врезки в системе отопления.

Согласно сведениям Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), управление многоквартирными домами в г. Кызыле по адресам: 

<

адрес>; ул. 

<

адрес> 

<

адрес> ул. 

<

адрес> ул. 

<

адрес>; ул. 

<

адрес>; 

<

адрес> осуществляет МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла».

В соответствии с Договором № управления многоквартирным домом от 15.01.2023, заключенного между Городским округом «Город Кызыл Республики Тыва» в лице Департамента городского хозяйства Мэрии г. Кызыла (Заказчик) и МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» (Исполнитель), последний обязуется осуществлять функции по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно п. 1.2 Договора, перечень услуг и работ по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, осуществляемых рамках настоящего договора включает в себя: в том числе аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовых инженерных сетей жилых домов, подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации.

В приложении к Договору от 15.01.2023 № 3 представлен список многоквартирных домов, в отношении которых МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» осуществляет управление в соответствии с данным Договором, в том числе: 

<

адрес>, 

<

адрес>

Аналогичного содержания Договор управления многоквартирным домом заключен между Городским округом «Город Кызыл Республики Тыва» в лице Департамента городского хозяйства Мэрии г. Кызыла (Заказчик) и МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» (Исполнитель), в отношении домов 

<

адрес> 

<

адрес>

В соответствии с Договором № № теплоснабжения и поставки горячей воды, заключенного между АО «Кызылская ТЭЦ» (ТСО) и МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» (Потребитель), последний обязуется, в том числе:

- п. 3.1.2 производить замену дроссельных устройств (сопел и шайб) с разрешения и в присутствии представителя ТСО на тепловых узлах, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Потребителя;

- 3.1.5 обеспечивать надежность теплоснабжения и соблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Договора;

- 3.1.10 подготовить к началу отопительного периода систему отопления, в том числе, находящиеся в его эксплуатационной ответственности, тепловые сети/теплопотребляющие установки к работе в зимних условиях в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, иными нормативно-техническими требованиями и технической документацией. 

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон, разводящие горизонтальные и вертикальные внутридомовые трубопроводы отопления и ГВС от внешней стороны стены (точка поставки), включая тепловой пункт и другое оборудование здания жилого дома по адресу: 

<

адрес>, - принадлежит Потребителю и относится к эксплуатационной ответственности Потребителя.

Мэрия г. Кызыла по запросу суда представила акт №-УК проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов от 07.09.2023, паспорт готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов, в котором перечислены дома, в отношении которых проводилась проверка. 

В ходе проверки многоквартирные дома по адресам: 

<

адрес>, д.

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, д.

<

адрес>, 

<

адрес>, приняты к отопительному периоду с замечаниями, в указанных домах отсутствуют автоматические терморегуляторы.

В ходе судебного разбирательства представитель АО «Кызылская ТЭЦ» представило акты комиссионного обследования на наличие автоматических регуляторов горячего водоснабжения по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>

Из актов комиссионного обследования на наличие автоматического регулятора горячего водоснабжения от 13.02.2024 следует, что в многоквартирных домах по адресам:

- 

<

адрес> тепловой пункт № регулятор ГВС отсутствует;

- 

<

адрес> тепловой пункт № регулятор ГВС установлен, в рабочем состоянии;

- 

<

адрес> тепловой пункт № регулятор ГВС установлен, в рабочем состоянии;

- 

<

адрес> тепловой пункт № регулятор ГВС не исправен.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» (ОГРН №), зарегистрировано в качестве юридического лица 29.10.2019, директором является ФИО1, основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, лицензия № от 08.12.2020 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных ЖК РФ.

Таким образом, судом установлено, что тепловые пункты по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, находятся в ведении МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла».

МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» допущено нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, выразившееся в том, что не выполнены работы по подготовке к отопительному периоду внутридомовой системы отопления многоквартирных домов по вышеуказанным адресам.

Доказательств, подтверждающих принятие ответчиком всех зависящих него мер к своевременной подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду, не представлено.

С учетом вышеизложенного, необходимо исковое заявление заместителя прокурора г. Кызыла ФИО6 к МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» об обязании устранить нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем установки дроссельных шайб на трубопроводе системы отопления в многоквартирных домах по адресам: ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; установки автоматических регуляторов температуры горячего водоснабжения в многоквартирных домах по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; устранении непроектных врезок в систему отопления в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, удовлетворить.

Доводы представителя ответчика о том, что в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, непроектные врезки устранены, ничем не подтверждены, в связи с чем требования истца в данной части подлежат удовлетворению.

Поскольку в ходе судебного разбирательства установлены автоматические регуляторы горячего водоснабжения по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> и находятся в исправном рабочем состоянии, в удовлетворении исковых требований в данной части удовлетворению не подлежат. 

Поскольку заместитель прокурора г. Кызыла при подаче настоящего иска освобожден от уплаты государственной пошлины, то государственная пошлина в размере 300 рублей взыскивается с ответчика МУП «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление заместителя прокурора г. Кызыла в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному унитарному предприятию «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» об обязании устранить нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства удовлетворить частично.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» в течение 3 месяцев с момента вступления решения в законную силу:

- установить дроссельные шайбы на трубопроводе системы отопления в многоквартирных домах по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

- установить автоматические регуляторы температуры горячего водоснабжения в многоквартирных домах по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>; 

- устранить непроектные врезки в систему отопления в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла» (ОГРН №) в доход бюджета муниципального образования городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Тыва через Кызылский городской суд Республики Тыва в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 09 апреля 2024 года (с учетом выходных дней).

Судья А.Е. Сат