Судья Пузырева Н.А. дело № 33-2718/2025

дело № 2-388/2025

УИД 12RS0008-01-2025-000259-03

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 11 декабря 2025 года

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл в составе:

председательствующего Халиулина А.Д.,

судей Лоскутовой Н.Г. и Кольцовой Е.В.,

при секретаре Черезовой И.М.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по апелляционной жалобе акционерного общества «Медведевский водоканал» на решение Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 21 мая 2025 года, которым постановлено:

исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл к акционерному обществу «Медведевский водоканал» об обязании устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «Медведевский водоканал» обеспечить качество питьевой воды подаваемой в 

<

адрес>, в том числе в ванну 

<

адрес> жилого 

<

адрес>, в 

<

адрес>, том числе в ванну и на кухню 

<

адрес> жилого 

<

адрес>Б по 

<

адрес>, том числе на кухню 

<

адрес> жилого 

<

адрес>Б по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, 

<

№>, 

<

№>, 

<

№> по 

<

адрес>, по органолептическому показателю – мутность и содержанию неорганического вещества – железа общего, обеспечить качество питьевой воды подаваемой в 

<

адрес>, в том числе на кухню 

<

адрес> по органолептическому показателю – мутность, обеспечить качество питьевой воды подаваемой в 

<

адрес>, в том числе на кухню 

<

адрес> по органолептическим показателям – привкус и мутность и содержанию неорганического вещества – железа общего, в соответствии с требованиями таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» в срок до 1 сентября 2026 года.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Марий Эл Халиулина А.Д., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (далее – Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл) обратилось в суд с иском к акционерному обществу «Медведевский водоканал» (далее – АО «Медведевский водоканал»), в котором с учетом уточнения исковых требований просило возложить на ответчика обязанность устранить в срок до 30 декабря 2025 года выявленные нарушения таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», а именно обеспечить качество питьевой воды, подаваемой в жилые дома 

<

адрес> Республики Марий Эл, по органолептическому показателю – мутность и содержанию органического вещества – железа общего в местах водоразбора: в ванной 

<

адрес>, на вводе в жилой 

<

адрес>, в ванной и кухне 

<

адрес> жилого 

<

адрес>, на вводе в жилой 

<

адрес>, в кухне и в ванной жилого 

<

адрес>, на вводе в жилой дом, на кухне 

<

адрес>Б по 

<

адрес>, на вводе в жилой 

<

адрес>, из водопроводов в кухнях жилых домов 

<

№> и 

<

№> по 

<

адрес>, из разводящей сети (водопроводной колонки) у 

<

адрес> по показателям: мутность, железо, в кухне 

<

адрес> по органолептическому показателю (мутность), на кухне 

<

адрес> жилого 

<

адрес> по показателям мутность, привкус, железо, на вводе в 

<

адрес>, на вводе в 

<

адрес>.

В обоснование иска указано, что по обращениям жителей 

<

адрес> Республике Марий Эл проведена проверка качества питьевой воды, в ходе которой установлено, что оно не соответствует установленным требованиям по содержанию железа, привкусу, мутности.

Судом постановлено вышеуказанное решение.

В апелляционной жалобе АО «Медведевский водоканал» просит решение суда отменить в части возложения на ответчика обязанности обеспечить качество питьевой воды по органолептическому показателю – мутность и содержанию неорганического вещества железо общего, подаваемой в ванну 

<

адрес> жилого 

<

адрес>, в ванну и на кухню 

<

адрес> жилого 

<

адрес>, на кухню 

<

адрес> жилого 

<

адрес>; по органолептическому показателю – мутность обеспечить качество питьевой воды, подаваемой на кухню 

<

адрес>; по органолептическим показателям – привкус и мутность и содержанию неорганического вещества – железа общего обеспечить качество питьевой воды, подаваемой на кухню 

<

адрес>, принять по делу в указанной части новое решение. В обоснование жалобы указывает, что ответчик не несет ответственности за качество холодной воды внутри жилых помещений. Зона ответственности за качество питьевой воды разграничена между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией. Часть протоколов лабораторных исследований содержат результаты исследования холодной воды, отобранной в точках водоразбора, находящихся за пределами ответственности ответчика.

Заслушав объяснения представителя ответчика ФИО1, поддержавшей доводы жалобы и просьбу об отмене решения суда в части, представителей истца ФИО2, ФИО3, возражавших против удовлетворения жалобы, проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда, предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ).

В силу статьи 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) (пункт 4); гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (пункт 6).

Частью 1 статьи 12 названного Федерального закона закреплено, что органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В силу части 1 статьи 23 того же Федерального закона организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

Требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании (часть 3 статьи 1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

Согласно статье 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства (пункт 1). Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям (пункт 2).

В соответствии с пунктом 34 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана обеспечивать питьевое водоснабжение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, постановлением администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл от 2 ноября 2020 года № 1337 АО «Медведевский водоканал» определено в качестве гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Медведевского муниципального района Республики Марий Эл.

АО «Медведевский водоканал» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории поселка Новый, осуществляет эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории указанного поселения и, соответственно, поставку питьевой воды по этим сетям населению, получает плату за данные услуги.

АО «Медведевский водоканал» является единственной ресурсоснабжающей организацией, с которой собственники непосредственно заключили договоры на оказание услуг по поставке питьевой воды и которое непосредственно принимает плату за предоставляемые услуги по водоснабжению.

В Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл поступили письменные обращения о несоответствии качества питьевой воды в квартирах и домах 

<

адрес>. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» проведены отборы проб воды питьевой.

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 30 апреля 2025 года и экспертному заключению 

<

№>П от 5 мая 2025 года, протоколу испытаний 

<

№> от 20 мая 2025 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: кран в подвале на вводе в 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно), не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 30 апреля 2025 года и экспертному заключению 

<

№>П от 5 мая 2025 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: кран на кухне 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно), не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 30 апреля 2025 года и экспертному заключению 

<

№>П от 5 мая 2025 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран в ванной 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 30 апреля 2025 года и экспертному заключению 

<

№>П от 5 мая 2025 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на вводе в 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 30 апреля 2025 года и экспертному заключению 

<

№>П от 30 апреля 2025 года, протоколу испытаний 

<

№> от 20 мая 2025 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на вводе в дом № 1Б по ул. Новая, п. Новый, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 27 декабря 2024 года и экспертному заключению 

<

№>П от 28 декабря 2024 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на кухне в 

<

адрес>Б по 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 11 декабря 2024 года и экспертному заключению 

<

№>П от 12 декабря 2024 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на кухне 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 11 декабря 2024 года и экспертному заключению 

<

№>П от 12 декабря 2024 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран в ванной комнате 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 30 апреля 2025 года и экспертному заключению 

<

№>П от 30 апреля 2025 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран в ванной 

<

адрес>, Республики Марий Эл по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 16 декабря 2025 года и экспертному заключению 

<

№>П от 16 декабря 2024 года качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на кухне 

<

адрес>, Республики Марий Эл по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> и экспертному заключению 

<

№>П от 

<

дата>, протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на вводе в 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 

<

дата>-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 

<

дата>-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> и экспертному заключению 

<

№>П от 

<

дата> качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на кухне 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность, привкус) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 

<

дата>-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 

<

дата>-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> и экспертному заключению 

<

№>П от 

<

дата>, протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на вводе в 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 

<

дата>-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 

<

дата>-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> и экспертному заключению 

<

№>П от 

<

дата> качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водоразборная колонка у 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 

<

дата>-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 

<

дата>-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> и экспертному заключению 

<

№>П от 

<

дата>, протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на вводе в 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 

<

дата>-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 

<

дата>-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> и экспертному заключению 

<

№>П от 

<

дата> качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на кухне 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 

<

дата>-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 

<

дата>-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно протоколу испытаний 

<

№> от 

<

дата> и экспертному заключению 

<

№>П от 

<

дата> качество воды питьевой централизованного водоснабжения в пробе из места отбора: водопроводный кран на кухне 

<

адрес>, Республики Марий Эл по органолептическим показателям (мутность) и по содержанию исследованных химических веществ (железо (Fe, суммарно) не соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.13. главы III СанПиН 

<

дата>-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПиН 

<

дата>-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции, руководствуясь приведенным выше правовым регулированием, пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку они соответствуют нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения, и установленным по делу обстоятельствам.

Изложенный в апелляционной жалобе довод о том, что зона ответственности между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией разграничена, в связи с чем на ответчика не может быть возложена обязанность по обеспечению качества поставляемой воды в жилые помещения, указанные в апелляционной жалобе, судебной коллегией отклоняется, поскольку именно ответчик является гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Медведевского муниципального района Республики Марий Эл и единственной ресурсоснабжающей организацией, с которой собственники непосредственно заключили договоры на оказание услуг по поставке питьевой воды и которая принимает плату за предоставляемые услуги по водоснабжению.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что решение суда отвечает требованиям закона, оснований для его отмены по доводам апелляционной жалобы не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассмотрел дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.

Руководствуясь статьей 328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 21 мая 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества «Медведевский водоканал» – без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев со дня изготовления мотивированного апелляционного определения, в Шестой кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции.

Председательствующий А.Д. Халиулин

Судьи Н.

<

адрес>

Е.В. Кольцова

Мотивированное апелляционное определение составлено 15 декабря 2025 года.