Дело № 5-78/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Мелеуз 22 апреля 2019 г.

Судья Мелеузовского районного суда Республики Башкортостан Маликова А.И.

с участием представителя Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ ФИО1,

представителя Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах ФИО2,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен> (ИНН ..., ОГРН ...),

У С Т А Н О В И Л:

В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах в кабинете информатики 

<

№> Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ (МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ) проведены измерения уровней напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности электрического поля видеотерминалов. В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 7.1 и приложения 1, таблицы 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 напряженность электрического поля 

от компьютера «...» c индивидуальным номером 

<

№>: 

- на уровнях 0,5 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 45 В/м при норме не более 25 В/м; 

- на уровнях 1,0 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 31 В/м при норме не более 25 В/м; 

на уровнях 1,4 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 30 В/м при норме не более 25 В/м,

от компьютера «...» c индивидуальным номером 

<

№>: 

- на уровнях 0,5 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 36 В/м при норме не более 25 В/м; 

- на уровнях 1,0 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 39 В/м при норме не более 25 В/м; 

- на уровнях 1,4 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 90 В/м при норме не более 25 В/м. 

<

дата обезличена> по результатам проверки в отношении МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ составлен протокол об административном правонарушении 

<

№>, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, и протокол о временном запрете деятельности, а именно использования компьютера «...» c индивидуальным номером 

<

№> и компьютера «Sаmsung» c индивидуальным номером 

<

№> на рабочих столах учеников в корпусе 

<

№> по адресу: 

<

адрес обезличен> кабинете информатики 

<

№> на срок с 

<

дата обезличена> до вынесения решения суда.

<

дата обезличена> материалы проверки направлены и поступили в суд для рассмотрения по существу и вынесения в отношении МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ постановления по делу об административном правонарушении. 

В судебном заседании представитель МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признал. 

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в 

<

адрес обезличен>, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, 

<

адрес обезличен>х ФИО6 просила приостановить деятельность по использованию компьютеров до устранения выявленных нарушений. 

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Согласно протоколу об административном правонарушении 

<

№> от 

<

дата обезличена> территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах при проведении плановой проверки в отношении МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> установлено, что напряженность электрических полей и плотности магнитных потоков на рабочем месте ученика у ПЭВМ в корпусе 

<

№> по адресу: 

<

адрес обезличен> в кабинете информатики 

<

№> напряженность электрического поля составила:

- от компьютера «...» c индивидуальным номером 

<

№>: на уровнях 0,5 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 45 В/м при норме не более 25 В/м; на уровнях 1,0 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 31 В/м при норме не более 25 В/м; на уровнях 1,4 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 30 В/м при норме не более 25 В/м;

- от компьютера «...» c индивидуальным номером 

<

№>: на уровнях 0,5 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 36 В/м при норме не более 25 В/м; на уровнях 1,0 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 39 В/м при норме не более 25 В/м; на уровнях 1,4 м от пола в диапазоне 5кГц-2кГЦ составила 90 В/м при норме не более 25 В/м. 

Вина МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, подтверждается также протоколом лабораторных испытаний от 

<

дата обезличена> 

<

№>, экспертным заключением от 

<

дата обезличена> 

<

№>, актом проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах от 

<

дата обезличена> 

<

№> и юридическим лицом не оспаривается. 

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность юридического лица, судом не установлено.

С учетом характера совершенного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и представляющего угрозу жизни и здоровью людей, объема мероприятий, требуемых для устранения нарушений, суд находит необходимым приостановить деятельность МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ по эксплуатации компьютера «...» c индивидуальным номером 

<

№> и компьютера«...» c индивидуальным номером 

<

№> в кабинете информатики 

<

№> МОБУ Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ по адресу: 

<

адрес обезличен>, сроком на 30 суток. Менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст. ст. 3.12, 29.9 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ привлечь к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающегося во временном приостановлении эксплуатации компьютера ««...» c индивидуальным номером 

<

№> и компьютера «...» c индивидуальным номером 

<

№> в кабинете информатики 

<

№> Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район РБ по адресу: 

<

адрес обезличен> сроком на 30 суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с ... часов 

<

дата обезличена>

Постановление подлежит немедленному исполнению

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 10 дней.

Судья Мелеузовского районного суда РБ: А.И. Маликова 

...

...