УИД 24RS0038-01-2025-000814-37

Дело № 2-328/2025 

Решение

 Именем Российской Федерации

24 ноября 2025 года поселок Нижний Ингаш

Нижнеингашский районный суд Красноярского края в составе: председательствующего - судьи Абрамовой Т.М., при секретаре Красновой А.Ю.,

с участием представителя истца ФИО1 (по доверенности),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю к муниципальному унитарному предприятию Нижнеингашского района «Альянс» об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства,

установил:

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратилось в суд с иском, в котором просит обязать ответчика муниципальное унитарное предприятие Нижнеингашского района «Альянс» (далее МУП «Альянс») в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему гражданскому делу устранить нарушения абз.3 ст. 11, ч.1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно организовать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные п. 76 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в части выявления и устранения причин ухудшения качества питьевой воды в разводящей сети системы централизованного холодного водоснабжения, в том числе в точке водоразбора – водоразборной колонке по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Новоалександровка, вблизи жилого дома № 82; обязать ответчика в течение 6 месяцев с даты вынесения решения суда по настоящему гражданскому делу устранить нарушение п.2 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.1 п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III (таблица 3.5) СанПиН "дата"-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» а именно обеспечить соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам по показателям: Escherichia cоli KOE/100 см3, общие (обобщенные) колиформные бактерии КОЕ/100 см3 в разводящей сети системы централизованного холодного водоснабжения, а именно в точке водоразбора – водоразборной колонке по адресу: 

<

...> вблизи жилого дома № 82. 

Требования истец мотивирует тем, что на основании обращения с жалобой проведено мероприятие по контролю (надзору) без взаимодействия с контролируемым лицом: выездное обследование в отношении администрации Новоалександровского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края по адресу фактического осуществления деятельности: 

<

...> вблизи жилого дома № 82, в ходе которого проведен отбор проб питьевой воды из системы холодного водоснабжения на показатели: ОКБ, ОМЧ, E.coli, Привкус, Цветность, Мутность, Запах, Окисляемость перманганатная, Хлориды, Нитраты, Нитриты, Сульфаты, Железо. К проведению выездного обследования привлечен специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске М.В. - 

<

данные изъяты>. По результатам лабораторных исследований пробы питьевой воды (протокол исследований (испытаний), измерений № 2133-201 от 18.07.2025), выдано заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 6539 от 23.07.2025 органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Канске», согласно которому установлено по микробиологическим показателям: Escherichia coli КОЕ/100 см3 обнаружено - 18, при нормативе - не допускается, общие (обобщенные) колиформные бактерии КОЕ/100 см3 обнаружено - 18, при нормативе - не допускается, что не соответствует требованиям раздела III таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Превышение допустимых значений по исследованным показателям безопасности, установленным требованиями нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, влечет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возможного риска здоровью населения, и может послужить причиной возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) из водоразборной колонки по адресу: 

<

...> вблизи жилого дома № 82. Истцом установлено, что постановлением администрации Нижнеингашского района Красноярского края № 345 от 30.06.2025 «О передаче в хозяйственное ведение с постановкой на баланс муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского района «Альянс» имущества» объекты системы централизованного водоснабжения (в том числе на территории с. Новоалександровка Нижнеингашского района Красноярского края) переданы в хозяйственное ведение на баланс муниципального унитарного предприятия Нижнеингашского района «Альянс». Таким образом, МУП «Альянс» является организацией, осуществляющей холодное водоснабжения в с. Новоалександровка Нижнеингашского района Красноярского края. Данное предприятие в рамках осуществления деятельности по подаче холодного водоснабжения обязано, в соответствии с п. 76. главы IV СанПиН 2.1.3684-21, при несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие: 1) выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой; 2) отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения; 3) максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения; 4) информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды. 

В соответствии с МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168) основными задачами служб эксплуатации систем водоснабжения являются: а) обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов систем водоснабжения - водозаборных сооружений, очистных сооружений, водопроводной сети, резервуаров и водонапорных башен, насосных станций; б) производство воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям рабочей программы производственного контроля; в) осуществление производственного контроля за качеством воды на всех этапах технологического цикла; г) приемка в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных сооружений; д) осуществление пробной и временной эксплуатации сооружений (п. 2.1.1.). В процессе эксплуатации водозаборных сооружений подземных источников водоснабжения персонал обязан: а) вести систематические наблюдения за состоянием источника водоснабжения (уровней воды по наблюдательным скважинам режимной сети и качества подземных вод в пределах первого пояса зоны санитарной охраны); б) осуществлять постоянный контроль за работой водозаборных сооружений и оборудования (дебита эксплуатационных скважин и качества воды, откачиваемой из них, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня при остановке скважины); в) обеспечить заданные режимы работы эксплуатационных скважин и насосных агрегатов (п. 2.4.1). При снижении производительности скважин или ухудшении качества воды в них организация ВКХ должна провести специальное обследование скважин с привлечением специалистов территориального органа МПР или организаций, имеющих лицензию на проектирование (строительство, эксплуатацию) централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений, на основе результатов обследования принимают следующие меры, в том числе: в) при ухудшении качества воды в отдельной скважине, не компенсируемого разбавлением в водопроводе и сборной емкости и не устраняемого на очистных сооружениях, она отключается от сборного водовода и решается вопрос о ее прокачке, консервации или тампонаже; г) при ухудшении качества воды, вызванного поступлением в скважины загрязненных вод, - выявление источника загрязнения и предотвращение их доступа с последующей дезинфекцией скважин; д) при ухудшении качества воды, вызванного увеличением в исходной воде примеси до величины, превышающей ее нормируемую предельно допустимую концентрацию, - разбавление водой с меньшей концентрацией этой примеси или организацию очистки воды (п.2.4.4.).

Истец - представитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю С.Н. в судебном заседании поддержала заявленные требования по указанным выше основаниям. 

Ответчик - представитель МУП «Альянс» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Директор данного предприятия ФИО2 просил рассмотреть дело в отсутствие ответчика, он также представил в суд заявление о признании исковых требований в полном объеме, указав, что последствия признания иска, предусмотренные ст.173 ГПК РФ, ему разъяснены и понятны. 

Согласно ст.39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В связи с тем, что представитель ответчика признал исковые требования, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования в полном объеме, так как суд принимает признание иска ответчиком, поскольку таковое не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 173, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие Нижнеингашского района «Альянс», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда устранить нарушения абз.3 ст. 11, ч.1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно организовать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные п. 76 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в части выявления и устранения причин ухудшения качества питьевой воды в разводящей сети системы централизованного холодного водоснабжения, в том числе в точке водоразбора – водоразборной колонке по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Новоалександровка, вблизи жилого дома № 82. 

Обязать муниципальное унитарное предприятие Нижнеингашского района «Альянс», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в течение 6 месяцев с даты вынесения решения суда устранить нарушение п.2 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.1 п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III (таблица 3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» а именно обеспечить соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам по показателям: Escherichia cоli KOE/100 см3, общие (обобщенные) колиформные бактерии КОЕ/100 см3 в разводящей сети системы централизованного холодного водоснабжения, а именно в точке водоразбора – водоразборной колонке по адресу: 

<

...> вблизи жилого дома № 82. 

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Нижнеингашский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня его принятия. 

Председательствующий Абрамова Т.М.