Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<

адрес изъят> 

ДД.ММ.ГГГГ Дело 

<

номер изъят>а-955/18

Судья Дербентского городского суда Республики Дагестан Яралиев Т.М., при секретаре Касумовой Н.Г., с участием помощника прокурора 

<

адрес изъят> ФИО1, представителя МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» ФИО2, представителя администрации городского округа «

<

адрес изъят>» по доверенности ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора 

<

адрес изъят> в интересах государства и неопределенного круга лиц к МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» и администрации городского округа «

<

адрес изъят>» о признании незаконным бездействия МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» и администрации городского округа «

<

адрес изъят>» и обязании устранить нарушения пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор 

<

адрес изъят> в интересах государства и неопределенного круга лиц обратился в суд с административным исковым заявлением к МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» и администрации городского округа «

<

адрес изъят>» о признании незаконным бездействия МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» и администрации городского округа «

<

адрес изъят>» и обязании устранить нарушения пожарной безопасности, в котором ставится вопрос о признании незаконным бездействие МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>», выразившееся в непринятии мер по обеспечению пожарной безопасности насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>, а также о признании незаконным бездействие администрации городского округа «

<

адрес изъят>», выразившееся в не обеспечении достаточного финансирования мероприятий пожарной безопасности на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>. Обязать МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» администрации городского округа «

<

адрес изъят>» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте жизнеобеспечения - насосная станция, расположенная по 

<

адрес изъят>, а именно: оборудовать помещение насосной станции автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; оборудовать помещение насосной станции системой (установкой) оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г 

<

номер изъят>-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1- п. 4.1 таб.

<

номер изъят>, п. 3 таб. 

<

номер изъят> раз.11 НПБ 104-03; обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно приложениям 

<

номер изъят> и 2, соблюдать указанные в паспорте сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, согласно требованиям пункта 70 ППР РФ 

<

номер изъят>; укомплектовать имеющийся на территории пожарный щит противопожарным инвентарем, согласно требованиям пункта 482 ППР РФ; обеспечить прокладку электрических проводов в помещении насосной станции в соответствии с требованиями пункта 41 ППР РФ; установить электрические розетки в помещении насосной станции в соответствии с требованиями пункта 41 ППР РФ;заменить электрические провода в помещении насосной станции с видимыми повреждениями в изоляции; установить в помещении насосной станции на путях эвакуации знаки пожарной безопасности; обеспечить здание насосной станции наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; разработать и разместить в помещении насосной станции инструкцию о мерах пожарной безопасности, утвержденную руководителем, заменить в складском помещении электрические провода с видимыми нарушениями; заменить в складском помещении электропроводу, проложенную по горючей основе потолочного перекрытия; заменить в помещении сторожевой электрические провода с видимыми нарушениями; установить в помещении сторожевой электрорезетки не на горючей основе (ППР в РФ п.41); а также обязать администрацию городского округа «

<

адрес изъят>» профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят>. 

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес изъят> ФИО1 заявление поддержал и пояснил, что в рамках проверки, проведенной по обращению директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» о нарушениях санитарных зон насосных станций и артезианских скважин, прокуратурой города выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспечения. Так, на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят>, выявлены следующие нарушения: помещение насосной станции не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»); помещение насосной станции не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1- п. 4.1 таб.

<

номер изъят>, п. 3 таб. 

<

номер изъят> раз.11 НПБ 104-03);объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям 

<

номер изъят> и 2, не соблюдаются указанные в паспорте сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, согласно требованиям пункта 70 ППР РФ 

<

номер изъят>; имеющийся на территории пожарный щит не укомплектован противопожарным инвентарем, что является нарушением требований пункта 482 ППР РФ; в помещении насосной станции электропроводка проложена транзитным методом (ППР в РФ п.41); в помещении насосной станции электрические розетки установлены на горючей основе, что является нарушением требований пункта 41 ППР РФ; допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми повреждениями в изоляции (п. 42 ППР РФ ППР РФ 

<

номер изъят>); в помещении насосной станции на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (ППР в РФ п. 43); здание не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (ППР РФ 

<

номер изъят> п. 6); в помещении насосной станции отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная руководителем ППР в РФ п. 2., п. 461,46.,в складском помещении допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями (п.42 ППР в РФ 

<

номер изъят>); в складском помещении электропроводка проложена по горючей основе потолочного перекрытия (ППР в РФ 

<

номер изъят> п.42); в помещении сторожевой допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями (п.42 ППР РФ 

<

номер изъят>); в помещении сторожевой электрорезетки установлены по горючей основе (ППР в РФ п.41). В целях устранения указанных нарушений 06.03.2018г. в адрес главы городского округа «

<

адрес изъят>» было внесено соответствующее представление. Однако, по результатам его рассмотрения меры по устранению выявленных нарушений фактически не приняты, мероприятия, создающие угрозу безопасности жизни людей в случае возникновения пожара, остались невыполненными, нарушения норм противопожарной безопасности на объекте продолжают иметь место. Наличие указанных нарушений может послужить причиной возникновения ситуации, возможными последствиями которой могут быть человеческие жертвы и уничтожение имущества. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточное финансирование администрацией городского округа «

<

адрес изъят>» (учредитель) мероприятий, направленных на устранение нарушений пожарной безопасности. Поскольку закрепление муниципального имущества собственником за МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» носит целевой характер, предоставляемый собственником для этих целей объект должен отвечать в том числе и всем установленным законом требованиям пожарной безопасности. Если переданный объект не отвечает требованиям пожарной безопасности, собственник, на котором в силу 210 ГК РФ лежит бремя содержания имущества, обязан предпринять меры по приведению объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности либо обеспечить финансирование учреждения в целях обеспечения исполнения таких требований силами учреждения. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности является одним из приоритетных направлений в сфере защиты жизни и здоровья людей. Несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к тяжелым последствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью не только служебному персоналу, но и неопределенному кругу лиц. Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее заявление, непостоянна и персонально меняется. Интересы государства заключаются в соблюдении всеми органами и их должностными лицами, организациями, учреждениями, их должностными лицами требований пожарной безопасности, единообразном применении правил и нормативов в области пожарной безопасности. С учетом изложенного просит суд признать незаконными бездействие МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» администрации городского округа «

<

адрес изъят>», выразившееся в непринятии мер по обеспечению пожарной безопасности насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>, а также бездействие администрации городского округа «

<

адрес изъят>», выразившееся в не обеспечении достаточного финансирования мероприятий пожарной безопасности на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>. Обязать МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» администрации городского округа «

<

адрес изъят>» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте жизнеобеспечения насосная станция, расположенной по 

<

адрес изъят>, а именно: оборудовать помещение насосной станции автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; оборудовать помещение насосной станции системой (установкой) оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г 

<

номер изъят>-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1- п. 4.1 таб.

<

номер изъят>, п. 3 таб. 

<

номер изъят> раз.11 НПБ 104-03; обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно приложениям 

<

номер изъят> и 2, соблюдать указанные в паспорте сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, согласно требованиям пункта 70 ППР РФ 

<

номер изъят>; укомплектовать имеющийся на территории пожарный щит противопожарным инвентарем, согласно требованиям пункта 482 ППР РФ; обеспечить прокладку электрических проводов в помещении насосной станции в соответствии с требованиями пункта 41 ППР РФ; установить электрические розетки в помещении насосной станции в соответствии с требованиями пункта 41 ППР РФ;заменить электрические провода в помещении насосной станции с видимыми повреждениями в изоляции; установить в помещении насосной станции на путях эвакуации знаки пожарной безопасности; обеспечить здание насосной станции наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; разработать и разместить в помещении насосной станции инструкцию о мерах пожарной безопасности, утвержденную руководителем, заменить в складском помещении электрические провода с видимыми нарушениями; заменить в складском помещении электропроводу, проложенную по горючей основе потолочного перекрытия; заменить в помещении сторожевой электрические провода с видимыми нарушениями; установить в помещении сторожевой электрорезетки не на горючей основе (ППР в РФ п.41); а также обязать администрацию городского округа «

<

адрес изъят>» профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят>. 

Представитель МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» ФИО2 административные исковые требования прокурора 

<

адрес изъят> по существу признала и пояснила, что наличие в деятельности насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят>, нарушений требований пожарной безопасности она не оспаривает. Учредителем предприятия и собственником всего закрепленного за ним имущества является администрация 

<

адрес изъят>. По этому вопросу они неоднократно обращались к руководству администрации 

<

адрес изъят> с просьбой оказать финансовую помощь для устранения выявленных нарушений, однако, до настоящего времени данный вопрос не разрешен. Собственными оборотными денежными средствами предприятие не располагает. В случае, если предприятию будут выделены необходимые денежные средства, то они намерены незамедлительно устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

Представитель административного ответчика - администрации городского округа «

<

адрес изъят>» по доверенности ФИО3 административные исковые требования прокурора 

<

адрес изъят> не признал и пояснил, что насосная станция, расположенная по 

<

адрес изъят>, находится в ведении МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>». Администрация 

<

адрес изъят>, как учредитель и собственник переданного МУП «Водопроводно - канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» имущества, согласно условий его передачи, должен получить от деятельности данного предприятия прибыль, а не финансировать его. Кроме того, в настоящее время на предприятии введено внешнее управление и администрация 

<

адрес изъят>, как собственник его имущества, какими-либо правами и полномочиями в отношении него не обладает. Просит в удовлетворении административных исковых требований прокурора 

<

адрес изъят> отказать.

Представитель третьего лица - ОНД по 

<

адрес изъят> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес изъят>, извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, сведения о причинах неявки не представил, а потому суд принял решение о рассмотрении дела без его участия.

Проверив и исследовав материалы дела, выслушав объяснения и доводы сторон, суд считает заявление прокурора 

<

адрес изъят> подлежащим удовлетворению. 

Так, из материалов дела следует, что прокуратурой 

<

адрес изъят> проведена проверка по обращению директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» о нарушениях санитарных зон насосных станций и артезианских скважин, в ходе которой выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспечения, в том числе на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят>, а именно: помещение насосной станции не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»); помещение насосной станции не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1- п. 4.1 таб.

<

номер изъят>, п. 3 таб. 

<

номер изъят> раз.11 НПБ 104-03);

объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям 

<

номер изъят> и 2, не соблюдаются указанные в паспорте сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, согласно требованиям пункта 70 ППР РФ 

<

номер изъят>; имеющийся на территории пожарный щит не укомплектован противопожарным инвентарем, что является нарушением требований пункта 482 ППР РФ; в помещении насосной станции электропроводка проложена транзитным методом (ППР в РФ п.41); в помещении насосной станции электрические розетки установлены на горючей основе, что является нарушением требований пункта 41 ППР РФ; допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми повреждениями в изоляции (п. 42 ППР РФ ППР РФ 

<

номер изъят>); в помещении насосной станции на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (ППР в РФ п. 43); здание не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (ППР РФ 

<

номер изъят> п. 6); в помещении насосной станции отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная руководителем ППР в РФ п. 2., п. 461,46.,в складском помещении допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями (п.42 ППР в РФ 

<

номер изъят>); в складском помещении электропроводка проложена по горючей основе потолочного перекрытия (ППР в РФ 

<

номер изъят> п.42); в помещении сторожевой допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями (п.42 ППР РФ 

<

номер изъят>); в помещении сторожевой электрорезетки установлены по горючей основе (ППР в РФ п.41).

В целях устранения указанных нарушений 06.03.2018г. прокуратурой 

<

адрес изъят> в адрес главы городского округа «

<

адрес изъят>» было внесено представление, однако, по результатам его рассмотрения меры по устранению выявленных нарушений не приняты, мероприятия, создающие угрозу безопасности жизни людей в случае возникновения пожара, остались невыполненными, нарушения норм противопожарной безопасности на объекте продолжают иметь место. 

Наличие указанных нарушений может послужить причиной возникновения ситуации, возможными последствиями которой могут быть человеческие жертвы и уничтожение имущества. 

Согласно ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

В силу ст. 37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточное финансирование администрацией городского округа «

<

адрес изъят>» (учредитель) мероприятий, направленных на устранение нарушений пожарной безопасности. 

Согласно п.4 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со ст.63 данного закона. 

Пункт 2 ст.63 данного закона предусматривает обязанность органов местного самоуправления проводить разработку и осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. 

Поскольку закрепление муниципального имущества собственником за МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» носит целевой характер, то предоставляемый собственником для этих целей объект должен отвечать, в том числе и всем установленным законом требованиям пожарной безопасности. 

Если переданный объект не отвечает требованиям пожарной безопасности, то собственник, на котором в силу 210 ГК РФ лежит бремя содержания имущества, обязан предпринять меры по приведению объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности либо обеспечить финансирование учреждения в целях обеспечения исполнения таких требований силами учреждения. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности является одним из приоритетных направлений в сфере защиты жизни и здоровья людей.

Несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к тяжелым последствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью не только служебному персоналу, но и неопределенному кругу лиц. 

Интересы государства заключаются в соблюдении всеми органами и их должностными лицами, организациями, учреждениями, их должностными лицами требований пожарной безопасности, единообразном применении правил и нормативов в области пожарной безопасности. 

При изложенных обстоятельствах административное исковое заявление прокурора 

<

адрес изъят> подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ,

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление прокурора 

<

адрес изъят> удовлетворить.

Признать незаконным бездействие МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» администрации городского округа «

<

адрес изъят>», выразившееся в непринятии мер по обеспечению пожарной безопасности насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>.

Признать незаконным бездействие администрации городского округа «

<

адрес изъят>», выразившееся в не обеспечении достаточного финансирования мероприятий пожарной безопасности на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>. 

Обязать МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа «

<

адрес изъят>» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте жизнеобеспечения - насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят>, а именно: оборудовать помещение насосной станции автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; оборудовать помещение насосной станции системой (установкой) оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1- п. 4.1 таб. 

<

номер изъят>, п. 3 таб. 

<

номер изъят> раз.11 НПБ 104-03; обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно приложениям 

<

номер изъят> и 2, соблюдать указанные в паспорте сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, согласно требованиям пункта 70 ППР РФ 

<

номер изъят>; укомплектовать имеющийся на территории пожарный щит противопожарным инвентарем, согласно требованиям пункта 482 ППР РФ; обеспечить прокладку электрических проводов в помещении насосной станции в соответствии с требованиями пункта 41 ППР РФ; установить электрические розетки в помещении насосной станции в соответствии с требованиями пункта 41 ППР РФ;заменить электрические провода в помещении насосной станции с видимыми повреждениями в изоляции; установить в помещении насосной станции на путях эвакуации знаки пожарной безопасности; обеспечить здание насосной станции наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; разработать и разместить в помещении насосной станции инструкцию о мерах пожарной безопасности, утвержденную руководителем, заменить в складском помещении электрические провода с видимыми нарушениями; заменить в складском помещении электропроводку, проложенную по горючей основе потолочного перекрытия; заменить в помещении сторожевой электрические провода с видимыми нарушениями; установить в помещении сторожевой электрорезетки не на горючей основе (ППР в РФ п.41); а также обязать администрацию городского округа «

<

адрес изъят>» профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят>. 

Обязать администрацию городского округа «

<

адрес изъят>» профинансировать проведение мероприятий по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности на насосной станции, расположенной по 

<

адрес изъят> в 

<

адрес изъят>. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Республики Дагестан через Дербентский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

СУДЬЯ Т.М.ЯРАЛИЕВ