П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ по делу об административном правонарушении /

25 июня 2021 г. г.Туапсе

Судья Туапсинского городского суда Краснодарского края Щербак Н.А., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении: председателя ТСЖ «Соловьиная роща» ФИО1, 

<

данные изъяты>., в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л А : 

В Туапсинский городской суд из ОНД и ПР Туапсинского района поступило дело об административном правонарушении в отношении ФИО1

Из протокола об административном правонарушении следует, что 03 июня 2021 г. в 15 часов 30 мин по адресу: 352800, 

<

...>, ФИО1, назначенная ликвидатором ТСЖ «Соловьиная Роща» согласно протоколу общего собрания правления товарищества собственников жилья №4 от 18.01.2021г., повторно совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 12 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно не выполнила в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, № 156/1/3 от 28.10.2020 г., повторно нарушила требования пожарной безопасности установленные: Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Сводом правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151); Сводом правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. №288); а именно: на объекте защиты не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.2, ч.3; ст.6, 4.1. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151) п.5.4.5; на объекте защиты отсутствует ограждение на кровле. Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.2, ч.З; ст.6, ч.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288) п.7.16; отсутствуют пожарные лестницы для выхода на кровлю здания. Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.2, ч.3; ст.6, ч.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288) п.7.2.

В судебное заседание ФИО1 не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена. 

Часть 12 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

На основании ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно статье 6 Федерального закона N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, повторным совершением однородного административного правонарушения признается совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Судья, исследовав материалы дела, считает, что в действиях ФИО1 имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, т.е. повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 КоАП РФ- невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами оцененные в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ: протоколом об административном правонарушении от 03.06.2021г.; постановлением мирового судьи судебного участка №110 от 27.11.2020 г., согласно которому ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа, предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 156/1/3 от 28.10.2020, актом проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы Туапсинского района №66 от 03.06.2021г., предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности №66/1/3 от 03.06.2021г.

При назначении административного наказания ФИО1, учитывая характер совершенного ею административного правонарушения, личность виновной, её имущественное положение, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, полагаю, что цели наказания могут быть достигнуты лишь при назначении наказания в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 - 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л А :

ФИО1 признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей. 

Реквизиты на оплату штрафа: наименование получателя платежа: УФК по Краснодарскому краю (Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю) лицевой счет 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 231201001, наименование банка получателя: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101 Расчетный счет № 

<

***>, Кор. счет № 40102810945370000010, ОКТМО 03655000, КБК 17711601191010005140.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток через Туапсинский городской суд. 

Судья: