Дело № 2-159/2020 

УИД 19RS0006-01-2020-000161-51

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 апреля 2020 года с. Бея

Бейский районный суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Плетневой Т.А.,

при секретаре Пискуновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Куйбышевская клубная система» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Бейского района Республики Хакасия в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с вышеуказанным иском к МБУК «Куйбышевская клубная система», требования мотивировал тем, что прокуратурой Бейского района проведена проверка исполнения МБУК «Куйбышевская клубная система» законодательства о пожарной безопасности. Установлено, что в здании МБУК «Куйбышевская КС», расположенном по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, имеют место следующие нарушения: система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре подлежит капитальному ремонту (замене) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет; автоматическая установка пожарной сигнализации подлежит капитальному ремонту (замене) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет; не заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации; не проведена проверка работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с составлением соответствующего акта; не проведена огнезащитная обработка занавеса (пропитка) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли административного здания клуба с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); помещение электрощитовой не отделено от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; не проведено обучение по пожарно-техническому минимуму лицам ответственным за пожарную безопасность в филиалах. Просит суд обязать МБУК «Куйбышевская клубная система» устранить в срок до 01.06.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности: провести капитальный ремонт (замену) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; провести капитальный ремонт (замену) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; осуществить проверку работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с составлением соответствующего акта; произвести огнезащитную обработку занавеса (пропитку) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли административного здания клуба с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); отделить помещение электрощитовой от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; провести обучение по пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за пожарную безопасность в филиалах.

Впоследствии прокурор Бейского района Республики Хакасия исковые требования уточнила, просила обязать ответчика устранить следующие нарушения законодательства в срок до 01.09.2020: провести капитальный ремонт (замену) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; провести капитальный ремонт (замену) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В срок до 01.07.2020 г.: осуществить проверку работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с составлением соответствующего акта; провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли административного здания клуба с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). В связи с добровольным исполнением требований прокуратуры района прекратить производство по гражданскому делу в части следующих требований: произвести огнезащитную обработку занавеса (пропитку) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); отделить помещение электрощитовой от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30. Последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ разъяснены и понятны. В остальной части требования просит оставить без изменения.

Определением Бейского районного суда от 06.04.2020 г. прекращено производство по настоящему делу к МБУК «Куйбышевская клубная система» в части обязания ответчика устранить следующие нарушения законодательства: произвести огнезащитную обработку занавеса (пропитку) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); отделить помещение электрощитовой от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30.

Помощник прокурора Бейского района Республики Хакасия Ерохин А.М. для участия в судебном заседании не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

От ответчика МБУК «Куйбышевская клубная система» по должности директор ФИО1, в судебное заседание не явилась, предоставила суду заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, признала исковые требования в полном объеме, указав, что последствия признания иска ей разъяснены и понятны.

От третьего лица администрации Куйбышевского сельсовета Бейского района Республики Хакасия представитель для участия в судебном заседании не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.

Согласно ч. 3 ст. 38 ГПК РФ стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. 

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, если это не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Проверив материалы гражданского дела, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц. 

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая, что признание ответчиком МБУК «Куйбышевская клубная система» исковых требований прокурора Бейского района Республики Хакасия в интересах неопределенного круга лиц к МБУК «Куйбышевская клубная система» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, суд полагает возможным принять признание ответчиком исковых требований.

При таких обстоятельствах, исковые требования прокурора Бейского района Республики Хакасия в интересах неопределенного круга лиц к МБУК «Куйбышевская клубная система» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание ответчиком Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Куйбышевская клубная система» исковых требований прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Куйбышевская клубная система» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Исковое заявление прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Куйбышевская клубная система» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куйбышевская клубная система» устранить в срок до 01.06.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности: провести обучение по пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за пожарную безопасность в филиалах.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куйбышевская клубная система» устранить в срок до 01.07.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности: осуществить проверку работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с составлением соответствующего акта; провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли административного здания клуба с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куйбышевская клубная система» устранить в срок до 01.09.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности: провести капитальный ремонт (замену) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; провести капитальный ремонт (замену) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Хакасия через Бейский районный суд в течение месяца со дня принятия мотивированного решения.

Судья Т.А. Плетнева 

Резолютивная часть решения объявлена 06.04.2020 г. 

Мотивированное решение изготовлено 13.04.2020 г.