УИД: 61RS0019-01-2025-000315-64

Дело № 2-1021/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 апреля 2025 года г. Новочеркасск

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе:

судьи Рыбаковой М.И.,

при секретаре Стаховской О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г.Новочеркасска в интересах неопределенного круга лиц к Новочеркасской школе интернату, третьи лица: Отдел надзорной деятельности по г.Новочеркасску УНД ГУ МЧС России по Ростовской области об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

установил:

Прокурор г.Новочеркасска обратился в суд с указанным исковым заявлением в обоснование заявленных требований указал, что Прокуратурой города в рамках текущей надзорной деятельности с привлечением специалиста отдела НД и ПР по г.Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка исполнения ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» в здании расположенном по адресу: 

<

адрес>. Поведенной проверкой установлено, что допущены нарушения пожарной безопасности, а именно:

- огнетушители размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей, что является нарушением п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 ;1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

- около эвакуационного выхода (центральный вход) лестница высотой более 45 см не оборудована ограждением с поручнем, что является нарушением ст.4 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- на дверях складских и производственных помещений отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной деятельности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на входных дверях помещений с наружной стороны (библиотека), что является нарушением п.12 Правил,

- руководителем организации не обеспечено соблюдение конкретных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, что является нарушением п.13 Правил.

-руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 48 Правил,

- на объекте зашиты руководителем организации не соблюдены сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, что является нарушением п. 6О Правил,

- на объекте защиты не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год, что является нарушением п. 43 Правил;

- не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала, применённого для отделки полов на пути эвакуации (линолеума в коридорах второго, третьего и четвертого этажах), что является нарушением п. 25 Правил;

- на кухне допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением пп. «а» п. 35 Правил;

- руководителем организации не обеспечено помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей, что является нарушением п. 51 Правил;

- насосная станция не оборудована телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста, что является нарушением ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- у входа в насосную станцию отсутствует световое табло "Насосная станция пожаротушения", подключенное к аварийному освещению, что является нарушением ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.15 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- заполнение проема в противопожарной стене 1-го типа не соответствует установленным требованиям, что является нарушением ст. 4, ст. 6, м. 3 ст. 87 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N? 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.11 СП 10.13130,2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- отсутствуют документы, подтверждающие проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (системы пожарной сигнализации), что является нарушением п. 54 Правил;

- отсутствуют документы, подтверждающие проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (системы противодымной вентиляции), что является нарушением п. 54 Правил;

- отсутствуют документы, подтверждающие проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), что является нарушением п. 54 Правил.

Кроме того, в нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в здании, находящемся по адресу: 

<

адрес> допущены следующие нарушения:

- в холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют суточные пробы «завтрак» и «обед» за 

<

дата>, что является нарушением п.7.1.4 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не организован контроль сроков хранения рыбного фарша, капусты квашенной, овощей очищенных, в холодильном шкафу хранится металлический таз с рыбным фаршем, накрытый пленкой, отсутствует маркировка о дате и времени приготовления, сроке хранения, на столе стоят ведра с квашенной капустой собственного приготовления, отсутствует маркировка о дате и времени приготовления, что является нарушением главы 3, ст. 10 п. 4 ТР ТС 021/2011 Технического регламента союза «О безопасности пищевой продукции»;

- в медицинском кабинете в холодильнике для хранения лекарственных препаратов хранится вакцина против гриппа «Совигрипп» с истекшим сроком

годности до 

<

дата>, серии №, в количестве 6 коробок по 10 шт. в каждой, что является нарушением п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- на стенах и потолках в коридорах и лестничных пролетах между 3 и 4 этажами имеют дефекты в виде трещин, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города директору ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» от 

<

дата> №/Прдп№ внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. 

Согласно ответу на представление от 

<

дата> № № следует, что выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности не устранены.

До настоящего времени ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» не устранены следующие нарушения: 

- на дверях складских и производственных помещений отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на входных дверях помещений с наружной стороны (библиотека), что является нарушением п. 12 Правил; 

- на объекте защиты руководителем организации не соблюдены сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, что является нарушением п, 60 Правил:

- насосная станция не оборудована телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста, что является нарушением ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- на стенах и потолках в коридорах и лестничных пролетах между 3 и 4 этажами имеют дефекты в виде трещин, что является нарушением п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С учетом уточнения исковых требований истец просил суд обязать ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, которые не устранены до настоящего времени в течение шести месяцев, а именно:

- оборудовать около эвакуационный выход (центральный вход) ограждением с поручнем в соответствии со ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- подтвердить соответствие требованиям пожарной безопасности материала, применённого для отделки полов на пути эвакуации (линолеума в коридорах 2-го, 3-го и 4-го этажах) в соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

- оборудовать насосную станцию телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного пост, в соответствии со ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 12.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- устранить дефекты в виде трещин на стенах и потолках в коридорах и лестничных пролетах между 3 и 4 этажами, в соответствии с п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

???Представитель истца старший помощник прокурора г.Новочеркасска ФИО6 в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика Новочеркасского ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» ФИО3 в судебном заседании не возражала против удовлетворения заявленных требований.

Представитель третьего лица: Отдела надзорной деятельности по г.Новочеркасску УНД ГУ МЧС России по Ростовской области в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.

Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд принимает решение, в силу ст. 196 ГПК РФ, в пределах заявленных истцом требований.

В качестве способа защиты гражданского права ст. 12 ГК РФ предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Согласно части первой статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Как следует из пункта 3 статьи 35 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. 

Основополагающими законодательными актами в области пожарной безопасности являются Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - Федеральный закон №123), устанавливающий основные положения технического регулирования в указанной сфере и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции). В развитие данных законов разработаны подзаконные правовые акты, носящие нормативный (общеобязательный) характер.

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 20 Федерального закона о пожарной безопасности требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности (стандартах, нормах и правилах пожарной безопасности, инструкциях и иных документах) являются обязательными к исполнению.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона о пожарной безопасности граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случаях пожара. Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

Статьями 37 и 38 Федерального закона о пожарной безопасности определено, что обязанность соблюдать требования пожарной безопасности возложена на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В силу статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно с ч. 4 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила).

Из положений пункта 54 Правил следует, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Судом установлено, что Прокуратурой города в рамках текущей надзорной деятельности с привлечением специалиста отдела НД и ПР по г.Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка исполнения ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» в здании расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Поведенной проверкой установлено, что допущены нарушения пожарной безопасности, а именно:

- огнетушители размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей, что является нарушением п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 ;1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

- около эвакуационного выхода (центральный вход) лестница высотой более 45 см не оборудована ограждением с поручнем, что является нарушением ст.4 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- на дверях складских и производственных помещений отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной деятельности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на входных дверях помещений с наружной стороны (библиотека), что является нарушением п.12 Правил,

- руководителем организации не обеспечено соблюдение конкретных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, что является нарушением п.13 Правил.

-руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 48 Правил,

- на объекте зашиты руководителем организации не соблюдены сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, что является нарушением п. 6О Правил,

- на объекте защиты не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год, что является нарушением п. 43 Правил;

- не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала, применённого для отделки полов на пути эвакуации (линолеума в коридорах второго, третьего и четвертого этажах), что является нарушением п. 25 Правил;

- на кухне допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением пп. «а» п. 35 Правил;

- руководителем организации не обеспечено помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей, что является нарушением п. 51 Правил;

- насосная станция не оборудована телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного поста, что является нарушением ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- у входа в насосную станцию отсутствует световое табло "Насосная станция пожаротушения", подключенное к аварийному освещению, что является нарушением ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.15 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- заполнение проема в противопожарной стене 1-го типа не соответствует установленным требованиям, что является нарушением ст. 4, ст. 6, м. 3 ст. 87 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N? 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.11 СП 10.13130,2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- отсутствуют документы, подтверждающие проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (системы пожарной сигнализации), что является нарушением п. 54 Правил;

- отсутствуют документы, подтверждающие проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (системы противодымной вентиляции), что является нарушением п. 54 Правил;

- отсутствуют документы, подтверждающие проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), что является нарушением п. 54 Правил.

Кроме того, в нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в здании, находящемся по адресу: 

<

адрес> допущены следующие нарушения:

- в холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют суточные пробы «завтрак» и «обед» за 

<

дата>, что является нарушением п.7.1.4 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- не организован контроль сроков хранения рыбного фарша, капусты квашенной, овощей очищенных, в холодильном шкафу хранится металлический таз с рыбным фаршем, накрытый пленкой, отсутствует маркировка о дате и времени приготовления, сроке хранения, на столе стоят ведра с квашенной капустой собственного приготовления, отсутствует маркировка о дате и времени приготовления, что является нарушением главы 3, ст. 10 п. 4 ТР ТС 021/2011 Технического регламента союза «О безопасности пищевой продукции»;

- в медицинском кабинете в холодильнике для хранения лекарственных препаратов хранится вакцина против гриппа «Совигрипп» с истекшим сроком годности до 

<

дата>, серии №, в количестве 6 коробок по 10 шт. в каждой, что является нарушением п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- на стенах и потолках в коридорах и лестничных пролетах между 3 и 4 этажами имеют дефекты в виде трещин, что является нарушением п. 2.5.3. СП 

<

дата>-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города директору ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» от 

<

дата> № внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. 

Согласно ответу на представление от 

<

дата> № № следует, что выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности не устранены, руководством ГБУ ФИО1 «Новочеркасский ДИПИ» не принят надлежащий комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности объекта с круглосуточным пребыванием, несмотря на внесение ранее акта прокурорского реагирования.

В процессе рассмотрения дела, ответчиком частично устранены нарушения, выявленные в ходе проверки, однако, нарушения, указанные в уточненном исковой заявлении прокурора до настоящего времени имеют место, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с положениями ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, подлежит установлению срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

Разрешая вопрос о сроках устранения выявленных нарушений законодательства, принимая во внимание временные и финансовые затраты, а также учитывая общественные интересы в защиту которых выступает прокурор г.Новочеркасска, суд считает разумным и достаточным для устранения выявленных нарушений установить срок в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

уточненные исковые требования прокурора г.Новочеркасска (ИНН №) в интересах неопределенного круга лиц к Новочеркасской школе интернату (ИНН №) об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ГБОУ РО «Новочеркасская школа интернат» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в течение двенадцати месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, а именно:

- оборудовать около эвакуационный выход (центральный вход) ограждением с поручнем в соответствии со ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- подтвердить соответствие требованиям пожарной безопасности материала, применённого для отделки полов на пути эвакуации (линолеума в коридорах 2-го, 3-го и 4-го этажах) в соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

- оборудовать насосную станцию телефонной связью (или другим видом оперативной связи) с помещением пожарного пост, в соответствии со ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 12.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- устранить дефекты в виде трещин на стенах и потолках в коридорах и лестничных пролетах между 3 и 4 этажами, в соответствии с п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Новочеркасский городской суд Ростовской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья М.И. Рыбакова

Мотивированный решение изготовлено 18 апреля 2025 года.