Дело № 5-57/2024

УИД: 52RS0048-01-2024-001174-39

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Сергач 19 декабря 2024г.

Судья Сергачского районного суда Нижегородской области Гусев С.А., 

с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

ФИО1, ****., ранее- 02.10.2023 привлекался к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 руб.,

установил:

28.11.2024 в 15-00 час., при проведении внеплановой проверки на территории, в зданиях, помещениях, МБУК «ЦКС» Сергачского муниципального округа Нижегородской области по адресам: ****, директор МБУК «ЦКС» Сергачского муниципального округа Нижегородской области ФИО1, ранее - 02.10.2023 привлекавшийся к административной ответственности к административной ответственности по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно совершил административное правонарушение предусмотренное ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ - не выполнил в установленный срок - до 10.11.2024, законное предписание об устранении нарушений обязательных требований N2308/040-52/30-В/ПВП от 06 сентября 2023г. органа осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, что подтверждается актом внеплановой проверки №*** от 28 ноября 2024 года, а именно:

пункт 19 - в районном центре культуры и досуга по адресу: *** - двери подвала, в которых, по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыты на замок с информацией о месте хранения ключей. Основание: п. 18 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479;

пункт 20 - в районном центре культуры и досуга по адресу: **** - пристрой не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Основание: ст. 83, ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 и 3 Федеральною закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п.4.4, п. 11 табл. 1, п.48 табл. 43 СП 486.1311500.2020 (ранее действовало требование п. А4 прил. А, п. 38 табл. А 3 СП 5.13130.2009; п.4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03).

пункт 22 - районный центр культуры и досуга по адресу: *** - здание объемом 5730 м. куб. не обеспечено водой для целей наружного пожаротушения от двух пожарных гидрантов (пожарный гидрант напротив дома №57 ул. Советская находился в неисправном состоянии). Основание: ст.62, ст.68, ч. 4 ст. 4 Федерального закона 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2 табл. 2, п. 8.9 СП 8.13130.2020 (ранее действовало требование СНиП 2.04.02-84* п.2.11, п.2.13, 8.16).

пункт 25 - в районном центре культуры и досуга по адресу: **** -ширина путей эвакуации в зрительном зале менее 1.2м (за исключением проходов между креслами и скамьями). Основание: ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 и 3 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.3.14 СП 1.13130.2020, (ранее действовало требование п. 6.27 СНиП 21-01-97*).

пункт 32 - В Грибановском сельском доме культуры по адресу: **** - пристрой не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Основание: ст. 83, ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 и 3 Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п.4.4, п.11 табл. 1, п.48 табл.43 СП 486.1311500.2020 (ранее действовало требование п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03).

Указанные обстоятельства подтверждаются: решением о проведении выездной проверки (л.д.8-9), протоколом осмотра от 28.11.2024 (л.д.12-13), протоколом опроса контролируемого лица (л.д.14-15), актом выездной проверки от 28.11.2024 (л.д.16-17), постановлением о привлечении к административной ответственности от 02.10.2023 (л.д.28-29), предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 06.09.2023 (л.д.18-23), а также другими материалами дела.

Указанное нарушение совершено должностным лицом повторно, за что предусмотрена ответственность по ч. 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании ФИО1 вину свою признал полностью и пояснил, что по мере возможности, недостатки будут устранены.

Заслушав ФИО1 и изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу, что в действиях директором МБУК «Централизованная клубная система» Сергачского муниципального округа Нижегородской области ФИО1 содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Часть 12 ст.19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Часть 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В силу статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, земельных участках, на лесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

Статьей 37 вышеуказанного Федерального закона, установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно частям 2 и 3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч.1 ст. 6 настоящего Федерального закона. 

В силу ч.2 ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения.

Согласно статье 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. При назначении наказания суд учитывает смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность ФИО1 суд признает: полное признание вины, наличие на иждивении троих малолетних детей. 

Обстоятельств, отягчающих ответственность ФИО1, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь 4.1-4.3, ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, 

постановил:

Признать ФИО1, ***г.р., виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание по этой статье в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Реквизиты получателя штрафа: 

Наименование получателя платежа: УФК по Нижегородской области (ОНДиПР по Сергачскому району УНД Главного управления МЧС России по Нижегородской области), 

Наименование банка: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород. 

ИНН- 

<

***>, 

КПП 526201001,

Р/сч. – 40102810745370000024,

БИК- 012202102,

лицевой счет – 

<

***>,

номер счета получателя -03100643000000013200,

Код дохода: 177 1 16 01191 01 0005 140,

Код ОКАТО: 22548000

УИН 17724115272112652814

Наименование платежа: штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через Сергачский районный суд.

Судья: Гусев С.А.