Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Правдинск ДД.ММ.ГГГГ

Правдинский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Смирновой И.В., 

при секретаре Чернявской Н.В.,

с участием прокурора Майоровой Т.А.,

представителя МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Правдинского района Калининградской области к МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска» об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Правдинского района Калининградской области обратился в суд с вышеназванным иском, в котором просит обязать МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска» в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности: обеспечить перепад высот менее 0,45 метров на пути эвакуации из логопедической группы (

<

...>); второй этаж здания обеспечить вторым эвакуационным выходом (

<

...>); устранить дефекты полов в здании пос. Поречье и дефекты проездов и дорожек на территории детского сада пос. Поречье. В обоснование иска прокурор сослался на результаты проведённой проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, которой выявлены вышеуказанные нарушения.

В судебном заседании прокурор Майорова Т.А. заявленные требования поддержала, просила суд их удовлетворить, в их обоснование сослалась на доводы, изложенные в иске.

Представитель ответчика МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска» ФИО1 исковые требования признала, указала, что последствия признания иска, предусмотренные ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, ей известны. 

Выслушав прокурора, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Ответчиком МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска» заявлено суду о признании им иска. Оснований полагать, что признание иска совершено в целях сокрытия действительных обстоятельств дела либо под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, у суда нет.

Из материалов дела усматривается, что в МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска» имеются вышеуказанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: не обеспечен перепад высот менее 0,45 метров на пути эвакуации из логопедической группы (

<

...>); второй этаж здания не обеспечен вторым эвакуационным выходом (

<

...>); имеются дефекты полов в здании пос. Поречье и дефекты проездов и дорожек на территории детского сада пос. Поречье, что подтверждается: результатами прокурорской проверки прокуратуры Правдинского района, произведенной в ДД.ММ.ГГГГ, представлением об устранении нарушений федерального законодательства об образовании и пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ внесенным в ответчику, ответом на представление от ДД.ММ.ГГГГ., информацией ответчика от ДД.ММ.ГГГГ. об устранении частично выявленных нарушений требований закона. Таким образом, ответчиком продолжается нарушение ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности»; ст. 52, 53, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 16, 24, 26, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п. 4.3.5., п. 7.6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара».

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с вышеуказанными обстоятельствами дела и нормами закона, изложенными прокурором в исковом заявлении, суд принимает признание ответчиком иска, что влечет удовлетворение заявленных прокурором исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Правдинского района Калининградской области удовлетворить.

Обязать МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска» в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности: обеспечить перепад высот менее 0,45 метров на пути эвакуации из логопедической группы (

<

...>); второй этаж здания обеспечить вторым эвакуационным выходом (

<

...>); устранить дефекты полов в здании пос. Поречье и дефекты проездов и дорожек на территории детского сада пос. Поречье.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Правдинский районный суд в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме, которое изготовлено ДД.ММ.ГГГГ 

Судья И.В. Смирнова