Гражданское дело №2-198/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 мая 2018 года 

село Улёты Улётовского района Забайкальского края 

Улётовский районный суд Забайкальского края в составе 

председательствующего Крюковой О.Н.,

при секретаре Газинском М.А., 

с участием истца – помощника прокурора Улётовского района Забайкальского края Рябоконь Л.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Улётовского района Забайкальского края в защиту интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании незаконным строительство строений, возложении обязанности снести нежилые строения,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор обратился в суд с указанными выше исковыми требованиями, ссылаясь на следующее.

адрес совместно со специалистом ОНД и ПР по Хилокскому, Улётовскому районам и адрес УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка магазина индивидуального предпринимателя ФИО1 по адресу: с. Улёты Улётовского района Забайкальского края, адрес. В ходе проверки выявлены следующие нарушения, руководитель объекта ФИО1: приступил к выполнению своих должностных обязанностей при этом не прошел обучения по программе пожарно-технического минимума тем самым нарушил п.3 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; не обеспечил проведения первичного вводного инструктажа для работников магазина устроившихся на работу с соответствующей записью в журнал «инструктажа по пожарной безопасности» тем самым нарушил п.3 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении норм пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; допустил нарушение о запрете курения в общественном месте. Не обеспечил объект табличками «курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Не определил место для курения табака персонала магазина, не оборудовал его и не обозначил знаком «Место дл курения». Нет приказа о запрете курения табака, тем самым нарушил п.14 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; не разработал и не обеспечил на объекте нахождения документов по пожарной безопасности, тем самым нарушил п.2, 4, 12, 61, 460, 461, 462, 475 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; не установил в помещение магазина автоматическую установку пожарной сигнализации, тем самым нарушил НПБ 110-03 – «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; не обеспечил объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № и №, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Также отсутствует журнал первичных средств пожаротушения (п.70, 478 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ); построил временные постройки между своим зданием и зданием магазина «Привоз», хотя данное место является противопожарным расстоянием между зданиями и предназначено для проезда пожарно-спасательной техники (п.74, 75 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ); не обеспечил объект знаками пожарной безопасности (п.43 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ). За вышеуказанные нарушения ИП ФИО1 по постановлению прокуратуры района привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, в результате обследования выявлены нарушения правил пожарной безопасности, которые свидетельствуют о том, что объекты (временные постройки) построены с грубым нарушением противопожарных норм и создают угрозу жизни и здоровью как непосредственно посещающих магазин ИП ФИО1, так и посещающих и работающих в магазине «Привоз» граждан. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных п.п.3 и 4 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Просил: 

-признать незаконным строительство временных построек, расположенных между зданиями по адресу: с. Улёты Улётовского района Забайкальского края, адрес; 

-возложить на ФИО1 обязанность снести временные постройки, расположенные между зданиями по адресу: с. Улёты Улётовского района Забайкальского края, адрес; 

-обратить решение суда к немедленному исполнению.

Истец – помощник прокурора Улётовского района Забайкальского края Рябоконь Л.М. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, суду дала пояснения, согласующиеся с содержанием искового заявления, дополнив, что ответчик намеревался снести незаконно возведенные постройки в добровольном порядке до решения суда, но этого не сделал, перед судебным заседанием она проверила, постройки не снесены. 

Ответчик индивидуальный предприниматель ФИО1, надлежаще извещенный о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не прибыл, причину неявки суду не сообщил, об отложении судебного заседания не ходатайствовал, возражений относительно исковых требований суду не представил.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, надлежаще извещенный о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не прибыл, причину неявки суду не сообщил, об отложении судебного заседания не ходатайствовал.

В силу ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признаёт их причины неявки неуважительными. Суд приходит к выводу о возможности рассмотрения настоящего гражданского дела в отсутствие ответчика и представителя третьего лица.

Выслушав мнение истца, изучив представленные документы, суд приходит к выводу, что исковое заявление законно, обоснованно и подлежит удовлетворению. Приходя к указанному выводу, суд исходит из нижеследующего.

В силу ст.56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Истцом доказаны обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований, положенные в основу принятого решения. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В силу ст.38 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Свидетельством о государственной регистрации права серии адрес от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО1 на праве общей совместной собственности принадлежит нежилое здание, площадью данные изъяты кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: с. Улёты Улётовского района Забайкальского края, адрес (л.д. 10).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района совместно со специалистом ОНД и ПР по Хилокскому, Улётовскому районам и адрес УНП и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю проведена проверка магазина индивидуального предпринимателя ФИО1, по адресу: с. Улёты Улётовского района Забайкальского края, адрес.

Справкой старшего инспектора ОНД и ПР по Хилокскому, Улётовскому районам и адрес УНП и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ФИО6 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки магазина индивидуального предпринимателя ФИО1, по адресу: с. Улёты Улётовского района Забайкальского края, адрес, были выявлены следующие нарушения:

- руководитель объекта ФИО1 приступил к выполнению своих должностных обязанностей при этом не прошел обучения по программе пожарно-технического минимума тем самым нарушил п.3 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, которым утверждены Правила о противопожарном режиме в Российской Федерации; 

- руководитель ФИО1 не обеспечил проведения первичного вводного инструктажа для работников магазина устроившихся на работу с соответствующей записью в журнал «инструктажа по пожарной безопасности» тем самым нарушил п.3 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении норм пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

- руководитель ФИО1 допустил нарушение о запрете курения в общественном месте. Не обеспечил объект табличками «курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Не определил место для курения табака персонала магазина, не оборудовал его и не обозначил знаком «Место дл курения». Нет приказа о запрете курения табака, тем самым нарушил п.14 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- руководитель ФИО1 не разработал и не обеспечил на объекте нахождения документов по пожарной безопасности, тем самым нарушил п.2, 4, 12, 61, 460, 461, 462, 475 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- руководитель ФИО1 не установил в помещение магазина автоматическую установку пожарной сигнализации, тем самым нарушил НПБ 110-03 – «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

- руководитель ФИО1 не обеспечил объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № и №, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Также отсутствует журнал первичных средств пожаротушения (п.70, 478 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ); 

- руководитель ФИО1 построил временные постройки между своим зданием и зданием магазина «Привоз», хотя данное место является противопожарным расстоянием между зданиями и предназначено для проезда пожарно-спасательной техники (п.74, 75 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ); не обеспечил объект знаками пожарной безопасности (п.43 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Согласно п.п.2, 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.

В соответствии с п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

В силу п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Согласно п.п.460, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Согласно п.475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

Актом проведения тренировочного пожарно-тактического учения на здание торгового центра «Забайкальский Привоз» ИП ФИО2 с. Улёты адрес от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в ходе проведения учений выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: противопожарные разрывы застроены незаконными строениями, в результате отсутствуют подъезды для пожарных машин; нет свободного доступа к щиту отключения электроэнергии на объекте; персонал объекта по первоначальным действиям при обнаружении условного пожара не принял мер к эвакуации посетителей. Действия представителей администрации объекта и личного состава подразделения ФПС Забайкальского края по результатам проведенных гарнизоном пожарно-тактических учений, оценены на «удовлетворительно» (л.д. 17-18).

Таким образом, в результате обследования выявлены нарушения правил пожарной безопасности, которые свидетельствуют о том, что спорные объекты (временные постройки) построены с грубым нарушением противопожарных норм и создают угрозу жизни и здоровью как лиц, посещающих магазин индивидуального предпринимателя ФИО1 и работающих в магазине индивидуального предпринимателя ФИО1, так и лиц, посещающих магазин «Привоз» и работающих в магазине «Привоз».

Конституционным Судом Российской Федерации в определениях от ДД.ММ.ГГГГ №-П, от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что возведение самовольной постройки является правонарушением, которое может состоять в нарушении как норм земельного законодательства, регулирующего предоставление земельного участка под строительство, так и градостроительных норм, регулирующих проектирование и строительство.

Пунктами 74, 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года предусмотрен запрет использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

Согласно п.365 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара является одной из первичных мер пожарной безопасности (ст.63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Между тем установлено, что указанные требования действующего законодательства, подлежащие обязательному применению в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, при возведении спорных строений соблюдены не были.

Судом установлено, что строительство указанных временных строений не соответствует противопожарным требованиям, так как фактическое расстояние между строениями, расположенными по адресу: с. Улёты Улётовского района Забайкальского края, адрес немее нормируемого 10,0 м., установленным п.4.3 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, ширина прохода между строениями варьируется от 10 до 18 м.

Согласно п.п.1,2 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных п.п.3,4 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С иском о сносе самовольной постройки вправе обратиться собственник земельного участка, субъект иного вещного права на земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки. Кроме того, с иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе обратиться уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом.

По смыслу абзаца второго п.2 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчиком по иску о сносе самовольной постройки является лицо, осуществившее самовольное строительство. При создании самовольной постройки с привлечением подрядчиков ответчиком является заказчик как лицо, по заданию которого была осуществлена самовольная постройка.

В случае нахождения самовольной постройки во владении лица, не осуществлявшего самовольного строительства, ответчиком по иску о сносе самовольной постройки является лицо, которое стало бы собственником, если бы постройка не являлась самовольной.

В соответствии со ст.12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является присуждения к исполнению обязанности в натуре.

В силу ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться с заявлением в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку согласно ст.35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» целью участия прокурора в гражданском процессе является защита общественных интересов, прав и охраняемых законом интересов граждан.

Поскольку по настоящему исковому заявлению индивидуализировать граждан, чьи права нарушены, не представляется возможным, так как круг лиц, посещающих объекты магазины ИП ФИО1 и «Привоз» может неоднократно меняться, а также пострадавшим в случае возникновения пожарной ситуации может стать любой гражданин, прокурор обратился с иском в защиту неопределенного круга лиц. 

Согласно ст.210 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом.

На основании статьи 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным.

Суд приходит к выводу о необходимости обратить решение суда к немедленному исполнению, поскольку замедление его исполнения может привести к нарушению прав и законных интересов неопределенного круга лиц, замедление его исполнения может привести к значительному ущербу в случае возникновения пожара в адресёты Улётовского района Забайкальского края, где расположены магазины и имеют место быть большие скопления народа.

Таким образом, исследовав доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований в полном объёме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Иск прокурора Улётовского района Забайкальского края в защиту интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 удовлетворить. 

Признать незаконным строительство временных построек, расположенных между домом № и домом № по адресёты Улётовского района Забайкальского края. 

Возложить на ФИО1 обязанность снести временные постройки, расположенные между домом № и домом № по адресёты Улётовского района Забайкальского края. 

Решение суда подлежит немедленному исполнению. 

В соответствии со статьёй 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации настоящее решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Забайкальского краевого суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Улётовский районный суд Забайкальского края.

Председательствующий О.Н. Крюкова

Решение в окончательной форме принято 07 мая 2018 года. 

Председательствующий О.Н. Крюкова