ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

04 мая 2017 года ст. Отрадная

Судья Отрадненского районного суда Новикова Н.М., с участием представителя Отдела надзорной деятельности Отрадненского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по доверенности ФИО5, представителя МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» по доверенности ФИО2, рассмотрев поступивший материал в отношении МБУЗ «Отрадненская ЦРБ», из Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ 

УСТАНОВИЛ:

28.09.2012г. в отношении МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» проводилось плановое мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на принадлежащих учреждению объектах, согласно плану плановых проверок на 2012г. и распоряжения № от 23.08.2012г. начальника ОНД Отрадненского района ФИО3 В ходе проверки было установлено, что юридическое лицо МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» нарушило требования пожарной безопасности, на основании чего в отношении МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» были составлены административные протоколы № и 175 от 28.09.2012г. и привлечено к административной ответственности по ч.3 и ч.4 ст.20.4 КоАП РФ к штрафу в размере 300 000руб.

При проведении внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания на основании распоряжения № от 20.01.2015г. инспектором ОНД Отрадненского района ФИО4 установлено, что юр. лицо МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадная, 26.02.2015г. повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.20.4 КоАП РФ в здании МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» расположенном по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Пионерская 61, на основании чего составлен административный протокол № от 12.03.2016г. по ч.5 ст.20.4 и направлен в Отрадненский районный суд на рассмотрение.

При проведении внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания на основании распоряжения № от 11.01.2016г. начальника ОНД Отрадненского района ФИО3 установлено, что юр. лицо МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадная, 11.02.2016г. повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.20.4 КоАП РФ в здании МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Пионерская 61, на основании чего составлен протокол по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в суд Отрадненского района. Постановлением суда от 29.04.2016г. МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» приостановлена на 3 суток.

28.02.201г. при проведении внепланового мероприятия по контролю за исполнением ранее выданного предписания № от 11.02.2016г. на основании распоряжения № от 13.02.2017г. начальника ОНДиПР Отрадненского района ФИО3 в период с 10час. 00 мин. 15.02.2017г. по 17 час.00 мин. 28.02.2017г. установлено, что юр. лицо МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадная, повторно совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.20.4 КоАП РФ в здании МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» расположенном по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Пионерская 61, чем нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности – ФЗ - №123 от 22.07.2008 (ред. От 10.07.2012г.); правил противопожарного режима в РФ утвержденный Постановлением Правительства №390 от 25.04.2012 года; СНиП 2.04.02-84; СП 3.13130.2009; НПБ 110-03; НПБ 104-03; НПБ 244-97; СНиП 21-01097, а именно: 

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Административное здание

1

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

2

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п.п.З.!. 3.11, табл.2, п.п. 6, 7, СП 3. 21 30.2009 п.5.3: Постановлениe Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

3

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Клинико диагностическая лаборатория

4

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

5

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей npи пожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст. 151, НПБ 104-03 п.п.3.1, 3.11, табл.2, п.п. 6. 7, СП 3.131.30.2009 п.5.3Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

I Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (от 22.07.200Sr.. ФЗ| №

<

23 ст. 5, 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38; НПБ 88-2001 раздел 12; Постановлениеj Прази ельства от 25.04.12. №-390 п. 61 ) 

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Отделение скорой помощи

6

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

7

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151, НПБ 104-03 п.п.3.1, 3.11, табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.30.2009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, ЦСО

8

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

9

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Гаражи (6 боксов)

10

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Гаражи для скорой помощи (2 бокса)

11

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Здание прачечной

12

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

13

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Морг

14

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

15

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Здание пищевого блока

16

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

17

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Гнойная хирургия

18

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

19

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Здание I зтажа Стоматологическое отделение

20

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

21

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

22

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

МБУЗ «Отраднеская ЦРБ» ст. Отрадной, Здание 2 этажа инфекционного детского отделения

23

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

24

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

25

Отсутствуют запасные пути эвакуации со второго этажа здания инфекционного детского

отделения. (СНиП 21-01 97 п. 6.13; 6.14. ст. 5 ФЗ №123 от 22.07.2008г).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Лечебный корпус 5 этаж

26

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Лечебный корпус 4 этаж (роддом)

27

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

j 2*1-97; СНиП 2 Ь01-Э"» Ф3№123 от 22.06.12.ст. 52, 89. 150).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Лечебный корпус 3 этаж (кардиология)

28

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Лечебный корпус 2 этаж (травматология)

29

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Лечебный корпус 2 этаж (хирургия)

30

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

j 2*1-97; СНиП 2 Ь01-Э"» Ф3№123 от 22.06.12.ст. 52, 89. 150).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Лечебный корпус 1 этажа

31

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

32

Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (от 22.07.2008г., ФЗ №123 ст. 5. 6; НПБ 110-03 п.п.З. 4. таблица 3 п. 38: НПБ 88-2001 раздел 12: Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61 )

33

Помещения не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей припожаре. (ФЗ-123 ч.1 ст.151. НПБ 104-03 п.п.3.1. 3.11. табл.2, п.п. 6, 7, СП 3.131.302009 п.5.3;Постановление Правительства от 25.04.12. №-390 п. 61)

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Здание инфекционного отделения

34

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной, Здание бак. лаборатории

35

На путях эвакуации допускается эксплуатирование горючих материалов. Не предоставлены сертификаты по пожарной безопасности на отделочные материалы стен и напольного покрытия. (Постановление Правительства №-390 п. 33; НПБ 244-97; СНиП 21-01-97: Ф3№123 от 22.06.12.CT. 52, 89, 150).

Представитель МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» по доверенности ФИО1 в судебном заседании пояснила, что с требованиями ОНД Отрадненского района согласны, просила строго не наказывать.

Представитель отдела надзорной деятельности по доверенности ФИО6 в судебном заседании просил приостановить деятельность МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной.

Суд считает, что недостатки, указанные в протоколе проверки помещения здания МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ нашли свое подтверждение в ходе его рассмотрения и подтверждаются материалами дела.

В соответствии п.3 ст.32.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей, органом, должностным лицом, назначившими административное наказание в виде административного приостановления деятельности, по ходатайству юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, устранены.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.6 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить деятельность МБУЗ «Отрадненская ЦРБ» ст. Отрадной расположенной по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Пионерская 61, на срок 3 суток, до устранения нарушений, выявленных в результате проверки от 28.02.2017 г.

Исполнение постановления возложить на Отрадненский районный отдел УФССП по Краснодарскому краю.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: Н.М. Новикова