№ 5-41/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2018 года с.Верхнеяркеево

Илишевский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Шаяхметовой Э.Ф.,

с участием представителя администрации сельского поселения Аккузевский сельсовет муниципального района 

<

адрес> – землеустроителя сельского поселения Аккузевский сельский совет МР 

<

адрес> РБ ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании протокол об административном правонарушении в отношении администрации сельского поселения Аккузевский сельсовет 

<

адрес>, поступивший из Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.г. Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах,

установил:

В ходе проведенного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.г. Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах санитарно-эпидемиологического обследования на соответствие требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» питьевой воды, проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ не соответствует требованиям пп. 3.3, 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и химическим показателям (общие колиформные бактерии (ОКБ) – 12,6 бактерий в 100 мл, гигиенический норматив – отсутствие бактерий, термотолерантные бактерии (ТКБ) – 12,6 бактерий в 100 мл, гигиенический норматив – отсутствие бактерий; жесткость общая – 7,7 +/- 1,2 мг-экв/дм3, гигиенический норматив – 7 мг-экв/дм3).

Указав, что выявленное нарушение создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.г. Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах ФИО2 обратилась в суд с заявлением о привлечении Администрации сельского поселения Аккузевский сельсовет 

<

адрес> к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ в виде приостановления использования водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.г. Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах в судебное заседание не явился, в направленном суду заявлении просил о рассмотрении дела без участия представителя. Судом определено о рассмотрении дела без участия представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.г. Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах.

Представитель администрации сельского поселения Аккузевский сельсовет муниципального района 

<

адрес> – землеустроитель сельского поселения Аккузевский сельский совет МР 

<

адрес> РБ ФИО1 согласилась с составленным протоколом об административном правонарушении и пояснила, что в настоящее время ведутся работы по устранению выявленных нарушений. 

Материалами дела установлено, что Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в г.г. Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах проведена плановая выездная проверка на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № на соответствие требованиям питьевой воды СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в Администрации сельского поселения 

<

адрес>

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны соблюдать санитарные правила.

В соответствии со ст. 19 указанного ФЗ питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с пунктом 3.3 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Из материалов дела усматривается, что проба питьевой воды, отобранной водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ соответствует вышеуказанным требованиям, а именно, в пробе воды обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) – 12,6 бактерий в 100 мл (гигиенический норматив – отсутствие бактерий), термотолерантные бактерии (ТКБ) – 12,6 бактерий в 100 мл (гигиенический норматив – отсутствие бактерий). 

В соответствии с пунктом 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» допустимая концентрация жесткости не более 7 мг-экв/дм3.

Из материалов дела усматривается, что проба питьевой воды, отобранной водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ соответствует вышеуказанным требованиям, а именно общая жесткость воды составила 7,7 +/- 1,2 мг-экв/дм3.

Указанные обстоятельства подтверждены протоколом проведенных лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ.

Факт нарушения зафиксирован в протоколе об административном правонарушении, соответствующем требованиям ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, установлено, что Администрацией сельского поселения Аккузевский сельсовет муниципального района 

<

адрес> совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

В связи с изложенным выше, учитывая, что проведение мероприятий по устранению изложенных выше нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде требует определенное время, суд считает необходимым применить в отношении Администрации сельского поселения Аккузевский сельсовет муниципального района 

<

адрес> административное взыскание в виде приостановления деятельности – приостановления использования водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, полагая, что оно будет законным, справедливым и обоснованным, и не будет препятствовать Администрации сельского поселения 

<

адрес> осуществлять свою основную деятельность. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10., 29.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд 

постановил:

Признать Администрацию сельского поселения Аккузевский сельский совет муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления использования водоразборной колонки по 

<

адрес> РБ в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения на срок 90 суток, т.е. по ДД.ММ.ГГГГ включительно, с зачетом срока временного запрета деятельности с ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан через районный суд в течение 10 суток со дня вынесения. 

Судья Э.Ф. Шаяхметова