Дело № 2а-1306/2020 УИД 23RS0014-01-2020-001342-58

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

ст. Динская Краснодарского края 09 октября 2020 г.

ФИО1 районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Костюк А.А.,

при секретаре Алтуховой А.В. 

с участием помощника прокурора ФИО1 района Тариченко Е.Ю.

представителя административного ответчика БОУ МО ФИО1 

<

адрес> ООШ № имени А.В. Суворова» ФИО2

представителя административного ответчика Администрации МО ФИО1 

<

адрес> ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Прокурора ФИО1 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к Бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования ФИО1 

<

адрес> «Основная общеобразовательная школа № имени А.В. Суворова» и администрации МО ФИО1 

<

адрес> о признании незаконным бездействия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор ФИО1 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с административным иском к административным ответчикам с требованиями: признать незаконным бездействие Бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования ФИО1 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа № имени А.В. Суворова», адрес: 

<

адрес>, ФИО1 

<

адрес>, ИНН №, а также администрации муниципального образования ФИО1 

<

адрес>, адрес: Динская, 

<

адрес>, ИНН № в части невыполнения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно по: оборудованию кабельных линий системы противопожарной зашиты (АПС и СОУЭ), огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А но ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), со сроком эксплуатации не более 10 лет: исключению эксплуатации на путях эвакуации в здании школы, а также второго этажа здания столовой горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2; исключению эксплуатации на путях эвакуации и выходов без соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно эксплуатации на втором и третьем этаже здания школы в широкой части коридора учебных кабинетов из легких конструкций, которые не предусмотрены техническим планом здания; обеспечению исправного состояния источника наружного противопожарного водоснабжения

Обязать администрацию муниципального образования ФИО1 

<

адрес>, адрес:Динская, 

<

адрес>, HHFI № принять меры по выделению Бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования ФИО1 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа № имени А.В. Суворова» денежных средств для устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Обязать Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования ФИО1 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа № имени А.В. Суворова», адрес: 

<

адрес>, ФИО1 

<

адрес>, ИНН №, ОГРН №, а также администрацию муниципального образования ФИО1 

<

адрес>, адрес: Динская, 

<

адрес>, ИНН № устранить выявленные нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а именно: оборудовать кабельные линии системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (in-I.Sl"R) или не содержащими галогенов (нг-HFFR.), со сроком эксплуатации не более 10 лет; исключить эксплуатацию на путях эвакуации в здании школы, а также второго этажа здания столовой горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2. ДЗ, Т2; исключить эксплуатацию на путах эвакуации и выходов без соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно эксплуатации на втором и третьем этаже здания школы в широкой части коридора учебных кабинетов из легких конструкций, которые не предусмотрены техническим планом здания путем их внесения в техническую документацию; обеспечить исправное состояние источника наружного противопожарного водоснабжения.

В судебном заседании помощник прокурора ФИО1 района Тариченко Е.Ю. поддержала административные исковые требования, сославшись на доводы указанные в исковом заявлении. 

Представитель административного ответчика БОУ МО ФИО1 

<

адрес> ООШ № имени А.В. Суворова» ФИО2 в судебном заседании признал административные исковые требования в полном объеме.

Представитель административного ответчика администрации МО ФИО1 район ФИО3 в судебном заседании так же признал административные исковые требования в полном объеме.

Изучив административное исковое заявление, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд полагает признание ответчиками иска, подлежащим принятию в соответствии с ч. 4 ст. 157 КАС РФ, так как это не нарушает права и интересы других лиц, не противоречит закону.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 290 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Прокурора ФИО1 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к Бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования ФИО1 район «Основная общеобразовательная школа № № имени А.В. Суворова» и администрации МО ФИО1 

<

адрес> о признании незаконным бездействия – удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования ФИО1 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа № имени А.В. Суворова», адрес: 

<

адрес>, ФИО1 

<

адрес>, ИНН №, а также администрации муниципального образования ФИО1 

<

адрес>, адрес: Динская, 

<

адрес>, ИНН № в части невыполнения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно по: оборудованию кабельных линий системы противопожарной зашиты (АПС и СОУЭ), огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А но ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), со сроком эксплуатации не более 10 лет: исключению эксплуатации на путях эвакуации в здании школы, а также второго этажа здания столовой горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2; исключению эксплуатации на путях эвакуации и выходов без соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно эксплуатации на втором и третьем этаже здания школы в широкой части коридора учебных кабинетов из легких конструкций, которые не предусмотрены техническим планом здания; обеспечению исправного состояния источника наружного противопожарного водоснабжения

Обязать администрацию муниципального образования ФИО1 

<

адрес>, адрес:Динская, 

<

адрес>, HHFI № принять меры по выделению Бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования ФИО1 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа № имени А.В. Суворова» денежных средств для устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Обязать Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования ФИО1 

<

адрес> «Средняя общеобразовательная школа № имени А.В. Суворова», адрес: 

<

адрес>, ФИО1 

<

адрес>, ИНН №, а также администрацию муниципального образования ФИО1 

<

адрес>, адрес: Динская, 

<

адрес>, ИНН № устранить выявленные нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а именно: оборудовать кабельные линии системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (in-I.Sl"R) или не содержащими галогенов (нг-HFFR.), со сроком эксплуатации не более 10 лет; исключить эксплуатацию на путях эвакуации в здании школы, а также второго этажа здания столовой горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2. ДЗ, Т2; исключить эксплуатацию на путах эвакуации и выходов без соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а именно эксплуатации на втором и третьем этаже здания школы в широкой части коридора учебных кабинетов из легких конструкций, которые не предусмотрены техническим планом здания путем их внесения в техническую документацию; обеспечить исправное состояние источника наружного противопожарного водоснабжения.

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через ФИО1 районный суд 

<

адрес> в течение месяца. 

Судья 

ФИО1 районного суда подпись А.А. Костюк