ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Воронеж 29 июня 2018 года

Набережная Авиастроителей, 18-а

Судья Левобережного районного суда г.Воронежа Киселева И.В.

С участие представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности - ФИО1,

Представителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО2,

Рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ в отношении ООО «ЛОС»,

установил:

согласно протокола об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО2 при проведении надзорных мероприятий в отношении ООО «ЛОС», водопроводные сооружения, расположенные по адресу: 

<

адрес> поле, 285/9, 05.06.2018г. в 11 часов выявлены нарушения, а именно качество питьевой воды указанных скважин не соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протокола о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов ДД.ММ.ГГГГ временно запрещена деятельность водопроводных сооружений по адресу: 

<

адрес> поле, 285/9. 

В судебном заседании представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности ФИО1 пояснил, что в настоящее время проводятся мероприятия по устранению указанных нарушений согласно плану мероприятий по доведению качества питьевой воды до соответствия гигиеническим требованиям, согласованного с Администрацией 

<

адрес>. ООО «ЛОС» является эксплуатирующей организацией и не имеет возможности самостоятельно распоряжаться арендованным у Администрации 

<

адрес> имуществом. После установленного нарушения ООО «ЛОС» обратилось с письмом к главе городского округа 

<

адрес> о принятии мер к устранению причин, повлекших приостановление деятельности эксплуатации водозабора, на которое получен ответ о наличии возможных вариантов обеспечения жителей мкр. Масловка качественной питьевой водой. 

При таких обстоятельствах, на основании совокупности исследованных доказательств суд приходит к следующим выводам.

В силу требований закона административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «ЛОС» является юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГЮЛ.

Согласно ст. 28.2 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении составляется в присутствии законного представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Как установлено судом, протокол об административном правонарушении № от 22.06.2018г., составлен в присутствии представителя ООО «ЛОС» ФИО3

Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что по делу об административном правонарушении подлежат доказыванию наличие события административного правонарушения, виновность лица в совершении вменяемого правонарушения, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Факт совершения ООО «ЛОС» административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ подтверждается протоколом об административном правонарушении от 22.06.2018г., протоколом о запрете деятельности, актом внеплановой проверки от 21.06.2018г., экспертным заключением от 15.06.2018г. №,согласно которому, представленные на исследование пробы питьевой воды, отобранной из водопроводного крана в водонапорной башне ООО «ЛОС» по 

<

адрес> не соответствует требованиям ст.11, п.1 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.4 ст.23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г., п.3.5,п.3.4.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по запаху, мутности, содержанию железа, марганца, жесткости общей, экспертным заключением от 15.06.2018г. №,согласно которому, представленные на исследование пробы питьевой воды, отобранной из водопроводного крана в водонапорной башне ООО «ЛОС» по 

<

адрес> поле 285/9 

<

адрес> не соответствует требованиям ст.11, п.1 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.4 ст.23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г., п.3.5,п.3.4.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию марганца, жесткости общей, экспертным заключением от 14.06.2018г. №,согласно которому, представленные на исследование пробы питьевой воды, отобранной из водопроводного крана в водонапорной башне ООО «ЛОС» по 

<

адрес> поле 

<

адрес> не соответствует требованиям ст.11, п.1 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.4 ст.23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г., п.3.5,п.3.4.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по мутности, содержанию железа, марганца, жесткости общей.

В силу положений ст. 6.5 КоАП РФ административной ответственности подлежат юридические лица за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Таким образом, судом установлено, что ООО «ЛОС» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ.

Оценивая представленные доказательства в совокупности, суд считает, что эксплуатация скважины № и водонапорной башни, расположенных по адресу: 

<

адрес>, скважин №,2,3 и водонапорной башни, расположенных по адресу: 

<

адрес> поле 285/9, создает реальную угрозу жизни и здоровью человека, в связи с чем, считаю необходимым приостановить деятельность вышеуказанного Общества в эксплуатации скважины № и водонапорной башни, расположенных по адресу: 

<

адрес>, скважин №,2,3 и водонапорной башни, расположенных по адресу: 

<

адрес> поле 285/9.

Учитывая тот факт, что в настоящее время допущенные нарушения возможно устранить в добровольном порядке, план мероприятий имеется, полагаю необходимым приостановить деятельность в эксплуатации скважин сроком на 7 суток.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, 29.10, 6.5 КоАП РФ судья

постановил:

Признать ООО «ЛОС», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ. 

Назначить ООО «ЛОС», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, расположенное по адресу: 

<

адрес> офис1, наказание в виде приостановления деятельности в эксплуатации скважины № и водонапорной башни, расположенных по адресу: 

<

адрес>, скважин №,2,3 и водонапорной башни, расположенных по адресу: 

<

адрес> поле 285/9 сроком на 10 суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГг.

Копию настоящего постановления направить руководителю ООО «ЛОС», руководителю Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес>, РОСП 

<

адрес>. 

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти суток со дня его вручения или получения копии постановления в Воронежский областной суд через районный суд.

Судья Киселева И.В.