Дело НОМЕР

РЕШЕНИЕ

10 марта 2025 года 

<

адрес>

Судья Нижегородского районного суда 

<

адрес> Лисов В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Нижегородского районного суда 

<

адрес>, каб.212)

жалобу законного представителя муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» (далее по тексту – МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1») ФИО2 на постановление мирового судьи судебного участка НОМЕР Нижегородского судебного района 

<

адрес> Нижегородской 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ), в отношении МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1»,

установил:

Постановлением мирового судьи судебного участка НОМЕР Нижегородского судебного района 

<

адрес> Нижегородской 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.7 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

В поступившей в Нижегородский районный суд 

<

адрес> жалобе законный представитель МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» ФИО2 выражает несогласие с указанным выше судебным актом, приводя доводы о его незаконности, просит вынесенное по делу об административном правонарушении постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить. 

В судебном заседании законный представитель МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» ФИО2 поддержала доводы жалобы в полном объеме, просила суд ее удовлетворить, вынесенное по делу об административном правонарушении постановление отменить, производство по делу прекратить.

В ходе рассмотрения жалобы на не вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, ФИО3 возражал против удовлетворения жалобы законного представителя МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» ФИО2, считая изложенные в ней доводы необоснованными, просил суд вынесенные по делу об административном правонарушении постановление оставить без изменения, а жалобу ФИО2 - без удовлетворения.

Изучив доводы жалобы, заслушав законного представителя МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» ФИО2, должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, ФИО3, исследовав и оценив в совокупности все представленные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч.1 ст.20.7 КоАП РФ (все нормы, цитируемые в настоящем решении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения дела об административном правонарушении) невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Из положений ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 28-ФЗ «О гражданской обороне» следует, что гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Согласно ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 28-ФЗ «О гражданской обороне» организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

На основании пункта 2 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 804, подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации организуются и проводятся на всей территории страны на федеральном, региональном, местном уровнях и в организациях в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также настоящим Положением.

В соответствии с пунктом 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 583 (далее по тексту – Правила), в организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

На основании пункта 1.4 Правил для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости. Схемы организации группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО приведены в приложении N 1.

Согласно пункту 2.1 Правил учет ЗС ГО ведется в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО, форма которого приведена в приложении N 5.

В силу пункта 3.2.2 Правил при эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается: перепланировка помещений; устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции; демонтаж оборудования; применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

Пунктом 3.6 Правил предусмотрено, что в ЗС ГО должна быть следующая документация:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Примечания:

1. Формы паспорта ЗС ГО, журнала оценки технического состояния ЗС ГО, журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО, журнала учета обращений укрываемых за медицинской помощью, журнала учета работы ДЭС, журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования приведены в приложениях N N 6 - 11.

2. Документация по пунктам 3 - 15 вывешивается на рабочих местах.

3. Документы, предусмотренные подпунктами 12, 13, 18 - 20, для укрытий не отрабатываются, а документы, предусмотренные подпунктами 6, 8 - 10, 16, отрабатываются при наличии данных систем в проектной документации.

В соответствии с пунктом 5.1.1 Правил Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем включают: ТО N 1; ТО N 2; ТО N 3; текущий ремонт; средний ремонт; капитальный ремонт. Периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования приведены в таблице 2 Правил.

Примечания:

1. Результаты технических обслуживаний и ремонтов отражаются в журналах оценки технического состояния ЗС ГО.

2. Техническое обслуживание общепромышленного оборудования осуществляется в соответствии с положениями о планово-предупредительных ремонтах этого оборудования.

На основании пункта 5.2.2 текущий и капитальный ремонт строительных конструкций производятся в сроки, указанные в Правил.

Согласно пункту 6.1.1 Правил Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают: подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов "Вход"; открытие всех входов для приема укрываемых; освобождение помещений от лишнего имущества и материалов; установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО) согласно рекомендуемому перечню, приведенному в приложении N 18; проведение расконсервации инженерно-технического оборудования; снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей; оценку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов; закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.); закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий); оценку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней; оценку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств; расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин; заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов; оценку убежища на герметичность; открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения; оценку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды; переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия); установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов; оценку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты; проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций - СО2 (до 0,5%) и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

В силу пункта 6.2.1 Правил обозначению подлежат все ЗС ГО. Обозначение осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается: инвентарный номер сооружения; принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес и т.д.); места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц). Поле знака должно быть белого цвета. Надписи - черного цвета. Высота бу

<

адрес> - 5 см, ширина - 0,5 - 1,0 см (Приложение N 4).

Разделом 7 Правил предусмотрено, что группы и звенья по обслуживанию ЗС ГО создаются для каждой работающей смены из работников организаций и населения, укрываемых в данных ЗС ГО. Командирами групп (звеньев) назначаются лица руководящего состава организаций, цехов, участков, смен, диспетчерской службы территориального органа управления жилищным хозяйством или арендаторы ЗС ГО, а в жилом секторе - наиболее подготовленные граждане.

В соответствии с пунктом 4 Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденного Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 999, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на своих территориях в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение N 1). Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (приложение N 2). В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы могут создаваться и другие нештатные аварийно-спасательные формирования.

Из материалов дела следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» в отношении защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не выполнило установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальные условия (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, а именно выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствует приказ о назначении ответственных должностных лиц, в обязанности которых входит организация правильного учета защитных сооружений гражданской обороны, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования ЗС ГО (нарушение пункта 1.3 Правил);

2. Отсутствует журнал учета ЗС ГО (нарушение пункта 2.1 Правил);

3. Отсутствует журнал проверки состояния убежищ (ПРУ) (нарушение пунктов 3.6. и 5.1.1 Правил);

4. Отсутствует годовой план планово-предупредительных ремонтов и обслуживания технических средств на 2024 год (нарушение пункта 5.1.1 Правил);

5. Отсутствует годовой план планово-предупредительных ремонтов строительных конструкций на 2024 год (нарушение пункта 5.2.2 Правил);

6. Отсутствует приказ о создании групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО для поддержания их в готовности к использованию по предназначению для каждой работающей смены (нарушение пункта 1.4 и раздел 7 Правил);

7. Отсутствует обозначение убежища (нарушение пункта 6.2.1 Правил);

8. В ЗС ГО отсутствует документация (сигналы оповещения гражданской обороны; план приведения убежища (ПРУ) в готовность к приему укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО для каждой работающей смены, с указанием замещаемых должностей в организации, а также в группе (звене) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационные схемы систем вентиляции всех помещений ЗС ГО с нанесенными условными обозначениями и таблицей положения устройств; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схема эвакуации укрываемых из очага поражения) (нарушение пункта 3.6 Правил)

9. Пункт управления не оборудован средствами радиосвязи, обеспечивающими связь с запасным пунктом управления органов управления гражданской обороны города и ведомственных вышестоящих органов управления (стационарная УКВ радиостанция Р-168-5УН-1Е, переносная радиостанция Р-158, Р-15, коммутатор П-193) (нарушение пункта 4 Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденного Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 999);

10. В ЗС ГО отсутствует: термометр комнатный, психрометр, с психрометрическими таблицами (гигрометр), прибор для определения содержания двуокиси углерода (предел измерения до 10%), тягонапоромер (напоромер, дифманометр), аптечка коллективная, инвентарь и имущество для организации питания (нарушение пункта 6.1.1 Правил);

11. Допущен демонтаж емкости аварийного запаса питьевой воды (нарушение пункта 3.2.2 Правил).

Приведенные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ; решением о проведении выездной проверки НОМЕР-В/РВП от ДД.ММ.ГГГГ; актом внеплановой выездной проверки НОМЕР-В/АВП от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ; копией паспорта убежища (противорадиационного укрытия) НОМЕР-«В» от ДД.ММ.ГГГГ; договором безвозмездного пользования помещением защитного сооружения для размещения защищенного пункта управления администрации Нижегородского 

<

адрес> г.Н.Новгорода в особый период от ДД.ММ.ГГГГ; решением НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, принятым по жалобе; справкой о проведенных работах от ДД.ММ.ГГГГ; копией ответа прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №Он1287-24; копией информационного письма прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР; копией паспорта ЗС ГО НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ и иными материалами дела, которым дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, совокупность доказательств, полученных в ходе производства по делу об административном правонарушении, объективно свидетельствует о наличии в деянии МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ.

Доводы жалобы законного представителя МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» ФИО2 о том, что данное учреждение не является надлежащим субъектом инкриминируемого административного правонарушения, являлись предметом исследования и оценки нижестоящей судебной инстанции при рассмотрении настоящего дела и обоснованно отклонены по мотивам, подробно изложенным в судебном акте, оснований не согласиться с которыми у суда апелляционной инстанции не имеется.

Отклоняя данный довод законного представителя МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» ФИО2, суд принимает во внимание заключенный между МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» и администрацией Нижегородского 

<

адрес> договор безвозмездного пользования помещением защитного сооружения для размещения защищенного пункта управления администрации Нижегородского 

<

адрес> в особый период от ДД.ММ.ГГГГ, из совокупного содержания пунктов 1.3, 2.3.2, 3.1 и 3.5 которого следует, что МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» обязано содержать нежилое помещение защитного сооружения (инвентарный НОМЕР) площадью 396,6 кв.м, расположенное по адрес: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 583, в мирное время, при этом данная обязанность переходит к администрации Нижегородского 

<

адрес> в особый период после передачи данного помещения администрации в безвозмездное пользование на основании акта приема-передачи.

Кроме того, пунктом 3.5 приведенного договора предусмотрено, что он вступает в силу со дня его подписания сторонами и оформления акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью договора.

Вместе с тем соответствующий акт прием-передачи сторонами не пописывался, тогда как данное помещение продолжало находиться в оперативном управлении МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1», в связи с чем учреждение было наделено в отношении данного имущества всеми предусмотренными законом обязанностями, которые должен нести собственник, в том числе по надлежащему его содержанию с учетом наличия специального статуса защитного сооружения гражданской обороны.

Довод заявителя о том, что на момент проведения проверки рассматриваемое помещение не было включено в реестр защитных сооружений гражданской обороны, опровергается паспортом данного защитного сооружения гражданской обороны НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым нежилое помещение, расположенное по адрес: 

<

адрес> принадлежащее МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1», на момент проверки являлось защитным сооружением гражданской обороны, имеющим назначение в виде запасного пункта управления администрации Нижегородского 

<

адрес>.

Утверждение заявителя об обязанности органов местного самоуправления подготавливать защищенные пункты управления, созываемые для этих органов, с ссылкой на подпункт 12 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" основано на неверном толковании положений данного Федерального закона, нарушение которого МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» административным органом не вменялось.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств мировым судьей установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса. При этом дело рассмотрено с соблюдением правил подсудности в соответствии с требованиями ст.29.5 КоАП РФ.

Постановление о привлечении МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» к административной ответственности вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

В постановлении мирового судьи по делу об административном правонарушении содержатся все сведения, предусмотренные ст.29.10 КоАП РФ, отражено событие правонарушения, дана квалификация деяния, приведены обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, а также доказательства, исследованные в ходе его рассмотрения.

Административное наказание МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» назначено в пределах санкции ч.1 ст.20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом требований части 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и является обоснованным, справедливым и соразмерным содеянному.

Несогласие с оценкой имеющихся в деле доказательств и толкованием судом закона, подлежащего применению, не свидетельствует о том, что мировым судьей неверно установлены фактические обстоятельства дела, изложенные в постановлении, которые положены в основу вывода о виновности МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ.

Доводы жалобы заявителя не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность обжалуемого постановления, и направлены на переоценку выводов суда первой инстанции о фактических обстоятельствах дела и имеющихся в деле доказательствах, при этом они не опровергают эти выводы и поэтому не могут служить основанием для отмены вынесенного по делу судебного постановления.

Существенных нарушений норм материального и процессуального права, которые не позволили бы всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также могли бы повлиять на его исход, при производстве по делу об административном правонарушении не допущено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст.24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не имеется. Оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ судом также не усматривается.

При указанных обстоятельствах вынесенное по делу об административном правонарушении постановление является законным и обоснованным, основания для его отмены или изменения судом отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.1 - 30.8 КоАП РФ, судья

решил:

Постановление мирового судьи судебного участка НОМЕР Нижегородского судебного района 

<

адрес> Нижегородской 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.7 КоАП РФ, в отношении МБУ ДО «Детская школа искусств НОМЕР имени ФИО1», оставить без изменения, а жалобу законного представителя учреждения ФИО2 – без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу со дня его принятия. 

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано (опротестовано) путем подачи жалобы (протеста) непосредственно в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Судья ФИО4