Дело № 5-12/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

19 февраля 2018 года с.Ребриха

Судья Ребрихинского районного суда Алтайского края Головченко Е.Ю., 

при секретаре Пузановой В.А.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КРФоАП), в отношении юридического лица 

Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), юридический адрес и адрес фактического места расположения: 660021, 

<

...> ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 18.01.2018 в 13 часов 00 минут по адресу: Алтайский край Ребрихинский район с. Плоскосемино совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КоАП РФ при следующих обстоятельствах: Воздушная линия, выполненная самонесущим изолированным проводом, напряжение 0,4 кВ ф. 3 от КТП-62-1-6 (опоры №11,. №11 А) проходит по территории МКДОУ Плоскосеминский детский сад «Малышок» над игровой площадкой по адресу: ул. Школьная, 9, п. Плоскосеминский Ребрихинского района. Алтайского края, тем самым нарушены п.2.4.95 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187), п.1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003, peг. № 4799).

Юридическое лицо ПАО «МРСК Сибири» представителя для участия в судебном заседании не направило, о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом.

Представитель Сибирского Управления Ростехнадзора в судебное заседание не явился, в поступившем в адрес суда заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Согласно п. 2.4.95 Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. приказом Минэнерго России от 20.05.2003 №187), прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.

Согласно п.1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.06.2003, рег. № 4799) безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.

Совершение юридическим лицом ПАО «МРСК Сибири» административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом об административном правонарушении от 25.01.2018;

- фотографиями выявленных нарушений;

- сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «МРСК Сибири».

Принадлежность строительных конструкций юридическим лицом не оспаривается.С учетом характера совершенного административного правонарушения, отсутствия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание, что выявленные нарушения могут привести к угрозе жизни и здоровью людей, суд приходит к выводу о том, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания и полагает необходимым назначить юридическому лицу - ПАО «МРСК Сибири» административное наказание в виде административного приостановления деятельности. 

Как следует из ч.1 ст.3.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

С учетом непредставления юридическим лицом информации, подтверждающей устранение выявленных нарушений, суд назначает юридическому лицу административное приостановление деятельности заключающееся во временном прекращении эксплуатации воздушной линии, выполненной самонесущим изолированным проводом, напряжением 0,4 кВ ф. 3 от КТП-62-1-6 (опоры №11, №11 А) проходящая по территории МКДОУ Плоскосеминский детский сад «Малышок» над игровой площадкой по адресу: ул. Школьная, 9, в п.Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края,

В силу ч.2 ст.3.12 КоАП РФ, срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

По рассматриваемому случаю, мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности не применялась. 

В соответствии с ч.1 ст.32.12 КоАП РФ постановление судьи назначившего административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности, заключающегося в прекращении эксплуатации воздушной линии, выполненной самонесущим изолированным проводом, напряжением 0,4 кВ ф. 3 от КТП-62-1-6 (опоры №11, №11А), проходящей по территории МКДОУ Плоскосеминский детский сад «Малышок» над игровой площадкой по адресу: ул. Школьная, 9 в п. Плоскосеминский Ребрихинского района Алтайского края сроком на 15 суток. 

Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического прекращения эксплуатации сооружения.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Ребрихинский районный суд Алтайского края в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е. Ю. Головченко