Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Воронеж 07 мая 2017 г.

Судья Советского районного суда г. Воронежа Сушкова С.С. (

<

адрес>)

с участием ИП ФИО2, 

представителя Управления Роспотребнадзора по ВО – ФИО3, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ИП ФИО2, место регистрации: 

<

адрес>, Ленинский пр-т., 

<

адрес>, адрес осуществления деятельности: организация торговли «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ИНН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, ОГРНИП №,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 00 мин. при проведении административного расследования в организации торговли "

<

данные изъяты>" ИП ФИО2, расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено нарушение санитарно-эпидемиологических норм:

- уровни звукового давления в жилой комнате 

<

адрес> при работе кондиционера, холодильного оборудования ИП ФИО2 – на частоте 500 Гц. 32+-0,7 дБ при норме 29дБ, превышают на 3 дБ; на частоте 1000 Гц. 28+-0,7 дБ при норме 25 дБ, превышают на 3 дБ; при работе кондиционера ИП ФИО2 – на частоте 500 Гц. 32+-0,7 дБ при норме 29дБ, превышают на 3 дБ; на частоте 1000 Гц. 28+-0,7 дБ при норме 25 дБ, превышают на 3 дБ, что является нарушением требований п.6.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Изменения и дополнения № к СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и подтверждается протоколом испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>».

- торговые, складские санитарно-бытовые помещения не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией с выводом воздуховода вытяжной вентиляции за конек крыши, что не соответствует требованиям п.4.2, 4.4 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п.4.9 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- система вентиляции организации торговли оборудована совестно с системой вентиляции жилого дома, что является нарушением п.4.4 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;

- загрузка товаров осуществляется под окнами жилого дома, без специальных загрузочных помещений, что является нарушением п.2.3 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п.3.7 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- загрузка товаров, вход для посетителей, вывоз непродовольственного сырья осуществляется через один вход, что является нарушением п.5.2 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;

- в складском помещении кеги с пивом хранятся непосредственно на полу, что препятствует качественной уборки помещения, способствует обитанию насекомых и является нарушением п.7.8 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п.3.3 СанПиН 3.ДД.ММ.ГГГГ-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

Указанные нарушения допущены в связи с отсутствием должного контроля со стороны индивидуального предпринимателя, могут явиться причиной возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а именно заболеваний сердечно – сосудистой нервной системы среди населения 

<

адрес>.

По результатам проверки в отношении ИП ФИО2 были составлены: протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, протокол о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ.

Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности.

Заявлений об отводе, самоотводе и ходатайств не поступило.

Оглашается протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО3 пояснил, что в связи с жалобой жильцов указанного дома была проведена проверка деятельности ИП ФИО2, в результате которой были выявлены нарушения, изложенные в протоколе об административном правонарушении. Просил назначить наказание в виде приостановления деятельности на срок 45 суток.

В судебном заседании ИП ФИО2 пояснил, что с нарушениями, изложенными в протоколе, согласен, однако, нарушения, касающиеся системы вентиляции, необходимо обсудить с арендатором помещения, после чего будет решен вопрос о возможности дальнейшей деятельности ИП с учетом устранения нарушений, либо о прекращении его- ИП ФИО2 деятельности.

Выслушав пояснения представителя Управления Роспотребнадзора по ВО ФИО3, ИП ФИО2 изучив материалы административного дела, судья приходит к выводу, что ИП ФИО2 совершил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Помимо протокола об административном правонарушении факт совершения ИП ФИО2 административного правонарушения подтверждается: протоколом об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлены нарушения, указанные выше; протоколом испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ и экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого уровни звукового давления в жилой комнате 

<

адрес> по 

<

адрес> при работе кондиционера и холодильного оборудования магазина «Живое пиво», расположенного по адресу: 

<

адрес>+/5, не соответствует требованиям п.1 ст.23, п.1 ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п.6.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; уровни звукового давления в жилой комнате 

<

адрес> по 

<

адрес> при работе кондиционера магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>+/5, не соответствует требованиям п.1 ст.23, п.1 ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, п.6.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

С учетом данных нарушений, которые могут явиться причиной возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а именно заболеваний сердечно – сосудистой нервной системы среди населения 

<

адрес> специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> ФИО3 вынесен протокол № о временном запрете деятельности организации торговли «

<

данные изъяты>» ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, при этом, время фактического прекращения деятельности – 09.00 час. ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что санкция ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как административное приостановление деятельности, кроме того, в настоящий момент не представлено данных, свидетельствующих о полном устранении указанных в протоколе об административном правонарушении нарушений, которые, в данном случае, могут привести к угрозе здоровью людей, учитывая все обстоятельства дела, пояснения ФИО4, а также мнение ФИО1, указанное в жалобе (л.д.22), полагаю необходимым приостановить деятельность организации торговли «

<

данные изъяты>» ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4., 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ИП ФИО2 (место регистрации: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 

<

адрес>, адрес осуществления деятельности: организация торговли «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ИНН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, ОГРНИП №) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Приостановить деятельность организации торговли «

<

данные изъяты>» ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на 

<

данные изъяты>) суток. 

Зачесть в срок приостановления деятельности организации торговли «

<

данные изъяты>» ИП ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, срок действия временного запрета деятельности - с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Постановление подлежит немедленному исполнению, которое возлагается на РОСП 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья С.С.Сушкова