Дело № 2-556/2024

УИД 42RS0035-01-2024-000588-20

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Таштагол 22 апреля 2024 г.

Таштагольский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Хайкара Н.В.

при секретаре Башевой Л.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора г. Таштагола Кемеровской области - Кузбасса в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс Кристалл» о понуждении к совершению действий, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Таштагола Кемеровской области - Кузбасса в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс Кристалл» (далее – МБУ «Спортивный комплекс Кристалл»), в котором просит обязать ответчика провести капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией по адресу: 

<

адрес> установить срок для исполнения решения суда ДД.ММ.ГГГГ.

Требование мотивировано тем, что прокуратурой города по результатам анализа и проверки обеспечения безопасности в период оказания услуг 

<

данные изъяты> по физкультурно-спортивной направленности, в частности, соблюдения законодательства о пожарной безопасности муниципальными организациями района, расположенный на территории Таштагольского муниципального района, установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Между МБУ «Спортивный комплекс Кристалл» и ООО «АСБ-Кузбасс» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на техническое обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации. По результатам проверки установлено, что требуется капитальный ремонт пожарной системы. Однако меры к ремонту и восстановлению (замене) охранно-пожарной сигнализации не приняты.

В судебном заседании помощник прокурора г. Таштагола Шаповалова О.Г. исковые требования поддержала в полном объёме, поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика - директор МБУ «Спортивный комплекс Кристалл» ФИО1, действующая на основании приказа № – к от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании не возражала против удовлетворения заявленных исковых требований, просила предоставить более длительный срок для проведения капитального ремонта автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией по адресу: 

<

адрес>.

Представитель третьего лица – начальник 

<

данные изъяты> в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, просил предоставить более длительный срок для проведения капитального ремонта автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

Выслушав стороны, третье лицо, изучив письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 3 «Конвенции о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН ДД.ММ.ГГГГ и подписанной от имени СССР ДД.ММ.ГГГГ, ратифицированной Верховным Советом СССР ДД.ММ.ГГГГ, во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Государства-участники обязаны обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 124-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений, формирование правовых основ гарантий прав ребенка, а также содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В силу статей 1, 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Закон о пожарной безопасности) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; введены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее Закона № 35-ФЗ), правовую основу противодействию терроризму составляет Конституция РФ общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Судом установлено, подтверждено материалами дела и не оспорено сторонами, что согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ МБУ «Спортивный комплекс Кристалл» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, основной вид деятельности - деятельность спортивных объектов.

Согласно 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АСБ-Кузбасс» и МБУ «Спортивный комплекс «Кристалл», ООО «АСБ-Кузбасс» приняло на себя обязательство по осуществлению технического обслуживания комплекса технических средств пожарной сигнализации установленного на объектах МБУ «Спортивный комплекс «Кристалл» ( п. 1.1. Договора).

В перечень технического обслуживания Комплекса ТС, входит, в том числе, плановое регламентное обслуживание Комплекса ТС, установленного на объекте в объёме регламента № раз в месяц.

Согласно акту проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от ДД.ММ.ГГГГ в МБУ «Спортивный комплекс «Кристалл», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пожарной системе требуется капитальный ремонт.

Судом установлено, и не оспаривается сторонами, что до настоящего времени, ответчиком меры к ремонту и восстановлению (замене) охранно-пожарной сигнализации, не предприняты.

В силу ч. 2 ст. 4 Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах: ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов.

С учетом изложенного, судом установлено, что капитальный ремонт пожарной сигнализации необходим для обеспечения безопасности в целях защиты прав и законных интересов 

<

данные изъяты>, а также иных лиц, посещающих МБУ «Спортивный комплекс «Кристалл», в связи с чем, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

С учетом характера заявленных исковых требований, объема работ, необходимых для устранения выявленных нарушений, суд в соответствии с ч. 1, 2 ст. 206 ГПК РФ считает установить срок для исполнения решения до ДД.ММ.ГГГГ, считая данный срок разумным и обоснованным с учетом представленных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора г. Таштагола кемеровской области - Кузбасса в интересах неопределённого круга лиц, удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс Кристалл» провести капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

Установить срок для исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Таштагольский городской суд Кемеровской области.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Н.В. Хайкара