Дело № 2 –712/2017

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ейск 11 мая 2017 года 

Ейский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Сухановой А.В.

при секретаре Пидченко О.С. 

с участием помощника прокурора Лобашевой Е.А., представителя Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Колледж Ейский» по доверенности ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Ейского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края «колледж Ейский, Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об обязании выделения денежных средств и устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и норм по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения,

УСТАНОВИЛ:

Ейский межрайонный прокурор просит суд обязать Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в шестимесячный срок после вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Колледж Ейский» на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: в учебном корпусе ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенном по адресу: 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-97; установку ручных пожарных извещателей соответствующих технической документации; проведение эксплуатационного испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц; в корпусе военно-спортивного комплекса ГБПОУ «Колледж Ейский», по адресу 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной охраны; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-9; в здании общежития, по адресу: 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-97; на объекте проведение эксплуатационного испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц. 

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Ейский» в трехмесячный срок после поступления денежных средств устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: в учебном корпусе ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенном по адресу: 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-97; установку ручных пожарных извещателей соответствующих технической документации; проведение эксплуатационного испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц; в корпусе военно-спортивного комплекса ГБПОУ «Колледж Ейский», по адресу 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной охраны; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-9; в здании общежития, по адресу: 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-97; на объекте проведение эксплуатационного испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц.

Обязать Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в шестимесячный срок после вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Колледж Ейский» на устранение нарушений норм по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно: в учебных корпусах ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенных по адресу: 

<

адрес>, съезд/заезд с тротуара на парковку выполнить более 1,0 м., с уклоном менее 10 % и перепадом высот менее 1,5 см; обеспечить ширину проема входной внутренней двери не менее 0,90 м., с высотой порога менее 1,4 см.; оборудовать поручни по обеим сторонам лестницы; установить тактильные указатели по поручнях лестниц и тактильные напольные указатели перед лестницей; установить пандус, дублирующий внутреннюю лестницу, выполненный в соответствии с паспортом доступности; выполнить ширину проема одной створки входной двери более 0,9 см. и высотой порога двери менее 1,4 см; ширину проемов дверей в кабинетах выполнить в соответствии с требованиями (п.п. 5.1.4, 5.2.2, 6.3.2, 6.1.8 СП 59.13330.2012), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Ейский» в трехмесячный срок после поступления денежных средств устранить нарушения норм по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно в учебных корпусах ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенных по адресу: 

<

адрес>, съезд/заезд с тротуара на парковку выполнить более 1,0 м., с уклоном менее 10 % и перепадом высот менее 1,5 см; обеспечить ширину проема входной внутренней двери не менее 0,90 м., с высотой порога менее 1,4 см.; оборудовать поручни по обеим сторонам лестницы; установить тактильные указатели по поручнях лестниц и тактильные напольные указатели перед лестницей; установить пандус, дублирующий внутреннюю лестницу, выполненный в соответствии с паспортом доступности; выполнить ширину проема одной створки входной двери более 0,9 см. и высотой порога двери менее 1,4 см; ширину проемов дверей в кабинетах выполнить в соответствии с требованиями (п.п. 5.1.4, 5.2.2, 6.3.2, 6.1.8 СП 59.13330.2012), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

В судебном заседании помощник прокурора пояснила, что Ейской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о среднем профессиональном образовании в деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж Ейский», в ходе которой установлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а также установлено, что в ГБПОУ «Колледж Ейский» не созданы условия для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения. Вместе с тем, в нарушение требований п. 2,7 ч.1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» объем финансирования выделенного на содержание зданий и сооружений ГБПОУ «Колледж Ейский» является не достаточным, в связи с чем, профессиональное образовательное учреждение функционирует с нарушением требований Федерального закона № 69 –ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», в ГБПОУ «Колледж Ейский» не созданы условия для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения. 

В силу требований ст. 27,35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор обязан принять меры по предупреждению и пресечению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Обращение прокурора направлено на защиту интересов как обучающихся и работников колледжа, так и не относящихся к их числу лиц, намеревающихся в будущем посетить учреждение профессионального образования, то есть не определенного конкретно на момент предъявления иска круга лиц.

В судебном заседании установлено, что требования прокурора в части выделения денежных средств на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности исполнены, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики № 1615 от 18.04.2017 г. ГБПОУ «Колледж Ейский» утвержден объем субсидий на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе на приобретение пожарно-технической продукции, ремонту зданий в размере 111 826,00 рублей, в связи с чем в соответствии со ст. 39 ГПК РФ исковые требования были уточнены.

Ейский межрайонный прокурор просит суд с учетом уточненных исковых требований обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Ейский» в трехмесячный срок после поступления денежных средств устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: в учебном корпусе ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенном по адресу: 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-97; установку ручных пожарных извещателей соответствующих технической документации; проведение эксплуатационного испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц; в корпусе военно-спортивного комплекса ГБПОУ «Колледж Ейский», по адресу 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной охраны; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-9; в здании общежития, по адресу: 

<

адрес>: установку автоматической пожарной сигнализации; оборудование здания знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-97; на объекте проведение эксплуатационного испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц.

Обязать Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в шестимесячный срок после вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Колледж Ейский» на устранение нарушений норм по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно: в учебных корпусах ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенных по адресу: 

<

адрес>, съезд/заезд с тротуара на парковку выполнить более 1,0 м., с уклоном менее 10 % и перепадом высот менее 1,5 см; обеспечить ширину проема входной внутренней двери не менее 0,90 м., с высотой порога менее 1,4 см.; оборудовать поручни по обеим сторонам лестницы; установить тактильные указатели по поручнях лестниц и тактильные напольные указатели перед лестницей; установить пандус, дублирующий внутреннюю лестницу, выполненный в соответствии с паспортом доступности; выполнить ширину проема одной створки входной двери более 0,9 см. и высотой порога двери менее 1,4 см; ширину проемов дверей в кабинетах выполнить в соответствии с требованиями (п.п. 5.1.4, 5.2.2, 6.3.2, 6.1.8 СП 59.13330.2012), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Ейский» в трехмесячный срок после поступления денежных средств устранить нарушения норм по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно в учебных корпусах ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенных по адресу: 

<

адрес>, съезд/заезд с тротуара на парковку выполнить более 1,0 м., с уклоном менее 10 % и перепадом высот менее 1,5 см; обеспечить ширину проема входной внутренней двери не менее 0,90 м., с высотой порога менее 1,4 см.; оборудовать поручни по обеим сторонам лестницы; установить тактильные указатели по поручнях лестниц и тактильные напольные указатели перед лестницей; установить пандус, дублирующий внутреннюю лестницу, выполненный в соответствии с паспортом доступности; выполнить ширину проема одной створки входной двери более 0,9 см. и высотой порога двери менее 1,4 см; ширину проемов дверей в кабинетах выполнить в соответствии с требованиями (п.п. 5.1.4, 5.2.2, 6.3.2, 6.1.8 СП 59.13330.2012), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Представитель по доверенности ответчика Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Колледж Ейский» ФИО1 в судебном заседании пояснила, что объем финансирования выделенного на содержание зданий и сооружений ГБПОУ «Колледж Ейский» является не достаточным, в связи с чем ГБПОУ «Колледж Ейский» были поданы заявки на финансирование субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной постановлением главы ( губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1176 (л.д. 72-75) и заявка на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Общественная безопасность населения» программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» (л.д. 76-77). В настоящее время Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18.04.2017 г. № 1615 утвержден объем субсидии на реализацию мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному) зданий и сооружений в 2017 году государственными образовательными организациями, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в судебной заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства уведомлен надлежащим образом, направил в суд отзыв на исковое заявление, с заявлением о рассмотрении дела в отсутствии представителя Министерства. Просит суд в заявленных исковых требованиях к Министерству отказать, в связи с тем, что денежные средства на мероприятия в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» для образовательных организаций профессионального образования из краевого и федерального бюджетов на 2017 год не выделены.

Выслушав помощника прокурора, изучив материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии с требованиями ст. 28,41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предприятия обязаны: содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; соблюдать требования пожарной безопасности; обучать своих работников мерам пожарной безопасности; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

В ходе проверки проведенной Ейской межрайонной прокуратурой исполнения законодательства о среднем профессиональном образовании в деятельности ГБПОУ «Колледж Ейский» установлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно в учебном корпусе ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющаяся на объекте автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии, в помещениях не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности, ручные пожарные извещатели, установленные на объекте, эксплуатируются с нарушением технической документации на извещатель, на объекте не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, в учебном корпусе военно-спортивного комплекса ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенному по адресу: 

<

адрес>: имеющаяся на объекте автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии, на объекте отсутствует вывод сигнал от автоматической пожарной сигнализации в ближайшее подразделение пожарной охраны, в помещениях не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями НПБ 160-97. В здании общежития, расположенному по адресу: 

<

адрес>, имеющаяся на объекте автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, в помещениях не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями НБП 160-97, на объекте не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания и пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.

Указанные нарушения в деятельности учреждения профессионального образования в свою очередь, способствуют ненадлежащему обеспечению безопасности нахождения в них обучающихся, а также работников организации, влияют на надежность защиты от возможных актов террористического характера и других чрезвычайных происшествий. Функционирование ГБПОУ «Колледж Ейский» с вышеуказанными нарушениями, создает угрозу возникновения несчастных случаев, массового травмирования и гибели людей в случае пожара.

Также в ходе проведения проверки установлено что в ГБПОУ «Колледж Ейский» не созданы условия для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения.

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого челевека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии со ст. 15,19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения. Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски, и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

Аналогичные требования законодательства предусмотрены ст. 5,11 Закона Краснодарского края от 27.04.2007 г. № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае», организации независимо от их организационно-правовых форм осуществляют свою деятельность на условиях соблюдения прав маломобильных граждан на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. К объектам социальной инфраструктуры отнесены общественные и производственные здания, в том числе здания общего и профессионального образования.

Во исполнения требований Федерального закона от 24.11.1995 года « 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принят Свод правил по проектированию и строительству СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 года № 73, согласно которому доступ инвалидов – колясочников к объектам социальной инфраструктуры обеспечивается путем оборудования входов, выходов зданий, строений, помещений расширенными проемами, специальными конструкциями, ограждениями, перилами, обеспечивающими беспрепятственное, удобное, безопасное передвижение и разворот инвалидных колясок.

Также требования по доступности зданий, сооружений и объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения содержатся в Своде правил СП. 59.13330.2012 « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605.

Так в ходе проверки установлено, что учебные корпуса ГБПОУ «Колледж Ейский», признаны недоступными для инвалидов и маломобильных групп населения: съезд/заезд с тротуара на парковку выполнен менее 1,0 м, с уклоном более 10 % и перепадом высот более 1,5 см, что не соответствует п. 4.1.8 СП 59.13330.2012; ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку составляет менее 90 см., высота перепадов на путях движения внутри здания более 1,4 см., что не соответствует п. 5.2.4 СП 59.1330.2012; отсутствуют поручни по обеим сторонам на лестницах, что не соответствует п. 5.2.15 СП 59.13330.2012; отсутствуют тактильные указатели на поручнях лестниц, что не соответствует п. 5.2.16 СП 59.13330.2012; отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницей, что не соответствует п. 5.2.10 СП 59.13330.2012; отсутствует пандус, дублирующий внутреннюю лестницу, выполненный в соответствии с паспортом доступности; ширина проема одной створки входной двери составляет менее 0,9 см., высота порога двери более 1,4 см., что не соответствует п. 5.1.4 СП 59.13330.2012; ширина проемов дверей в кабинетах не соответствует требованиям п.п. 5.1.4,5.2.2,6.3.2, 6.1.8 СП 59.13330.2012; отсутствует санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, предусмотренное п. 5.3.2 СП 59.13330.2012.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации. 

Указанные полномочия в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2015 № 1241 « О министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» возложены на министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В силу п. 3.2, 3.20, 3.21 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2015 № 1241 Министерство в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в целях выполнения поставленных перед ним задач осуществляет следующие функции: устанавливает нормативные затраты на оказание государственных услуг в государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству; осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов краевого бюджета; осуществляет в пределах своих полномочий функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края.

Здания учебных корпусов, общежития находятся на праве оперативного управления у ГПОУ «Колледж Ейский», собственником указанных объектов недвижимого имущества является администрация Краснодарского края.

Вместе с тем, в нарушение требований п. 2,7 ч.1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» объем финансирования выделенного на содержание зданий и сооружений ГБПОУ «Колледж Ейский» является не достаточным, в связи с чем профессиональное образовательное учреждение функционирует с нарушениями требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», а также в ГБПОУ «Колледж Ейский» не созданы условия для обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что имеются законные основания для удовлетворения искового заявления Ейского межрайонного прокурора.

Руководствуясь ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», ст. 194-198 ГПК РФ суд,-

Р Е Ш И Л :

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Ейский» в трехмесячный срок после поступления денежных средств устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: 

- в учебном корпусе ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенном по адресу: 

<

адрес>: установить автоматическую пожарную сигнализацию; оборудовать здание знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160-97; установить ручные пожарные извещатели соответствующие технической документации; провести эксплуатационное испытание ограждений на крыше здания и пожарных лестниц; 

- в корпусе военно-спортивного комплекса ГБПОУ «Колледж Ейский», по адресу 

<

адрес>: установить автоматическую пожарную сигнализацию с выводом сигнала на пульт пожарной охраны; оборудовать здание знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-9; 

- в здании общежития, по адресу: 

<

адрес>: установить автоматическую пожарную сигнализацию; оборудовать здание знаками пожарной безопасности, в соответствии с требованиями НПБ 160-97; провести на объекте эксплуатационное испытание ограждений на крыше здания и пожарных лестниц.

Обязать Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в шестимесячный срок после вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Колледж Ейский» на устранение нарушений норм по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно: в учебных корпусах ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенных по адресу: 

<

адрес>, съезд/заезд с тротуара на парковку выполнить более 1,0 м., с уклоном менее 10 % и перепадом высот менее 1,5 см; обеспечить ширину проема входной внутренней двери не менее 0,90 м., с высотой порога менее 1,4 см.; оборудовать поручни по обеим сторонам лестницы; установить тактильные указатели по поручнях лестниц и тактильные напольные указатели перед лестницей; установить пандус, дублирующий внутреннюю лестницу, выполненный в соответствии с паспортом доступности; выполнить ширину проема одной створки входной двери более 0,9 см. и высотой порога двери менее 1,4 см; ширину проемов дверей в кабинетах выполнить в соответствии с требованиями (п.п. 5.1.4, 5.2.2, 6.3.2, 6.1.8 СП 59.13330.2012), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Ейский» в трехмесячный срок после поступления денежных средств устранить нарушения норм по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а именно в учебных корпусах ГБПОУ «Колледж Ейский», расположенных по адресу: 

<

адрес>, съезд/заезд с тротуара на парковку выполнить более 1,0 м., с уклоном менее 10 % и перепадом высот менее 1,5 см; обеспечить ширину проема входной внутренней двери не менее 0,90 м., с высотой порога менее 1,4 см.; оборудовать поручни по обеим сторонам лестницы; установить тактильные указатели по поручнях лестниц и тактильные напольные указатели перед лестницей; установить пандус, дублирующий внутреннюю лестницу, выполненный в соответствии с паспортом доступности; выполнить ширину проема одной створки входной двери более 0,9 см. и высотой порога двери менее 1,4 см; ширину проемов дверей в кабинетах выполнить в соответствии с требованиями (п.п. 5.1.4, 5.2.2, 6.3.2, 6.1.8 СП 59.13330.2012), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца путем подачи жалобы через Ейский городской суд со дня составления мотивированного решения в окончательной форме.

Председательствующий Суханова А.В.