Дело № 1-19/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2019 года с. Верхнеяркеево

Илишевский районный суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Шаяхметовой Э.Ф., 

при секретаре Мифтаховой Э.А., 

с участием государственных обвинителей – прокурора Илишевского района РБ Шамсутдинова С.К., заместителя прокурора Илишевского района РБ Аскарова Р.Т.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3,

представителя потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 – адвоката Набиева Р.С., 

подсудимого ФИО4 и его защитников – адвоката Габитова В.Р., адвоката Мухсиновой Ф.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, военнообязанного, работающего в ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ, 

установил:

ФИО4 органом предварительного расследования обвиняется в том, что совершил нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих обстоятельствах. 

ФИО4, будучи единоличным учредителем общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>»), и, являясь на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин., находясь в своем рабочем кабинете ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя свои должностные обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной им самим ДД.ММ.ГГГГ, которой на него возложены обязанности по созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, а также проведению работ в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, Трудовым кодексом Российской Федерации, а также должностной инструкции директора ООО «

<

данные изъяты>», небрежно отнесся к их выполнению и допустил грубые нарушения установленных норм правил техники безопасности и охраны труда.

ДД.ММ.ГГГГ из администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в ООО «

<

данные изъяты>» поступила жалоба жителей 

<

адрес> Республики Башкортостан на сильный запах, исходящий из биологического очистного сооружения канализационно - насосной станции имущественного комплекса муниципального имущества для обеспечения водой и отведения сточных вод физических и юридических лиц сел 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> (далее по тексту - биологическое очистное сооружение канализационно - насосной станции), находящегося в аренде ООО «

<

данные изъяты>» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расположенного на земельном участке в 3 км севернее 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес>, с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 00 мин. ФИО4, находясь в своем рабочем кабинете ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, грубо нарушая требования: 

- ст. 22 Трудового Кодекса РФ (далее по тексту – ТК РФ), согласно которой работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- ст. 125 ТК РФ, согласно которой не допускается отзыв из отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

- ст. 212 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- ст. 221 ТК РФ, согласно которой работодатель за счет своих средств обязан обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

- ст. 225 ТК РФ, согласно которой работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы;

- п. ДД.ММ.ГГГГ Межотраслевых правил по охране труда и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – Правил), согласно которому в организациях должен осуществляться контроль за соблюдением настоящих Правил, требований инструкций по охране труда, разрабатываемых в соответствии с Правилами. Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель;

- п. 2.1.1 Правил, согласно которому при организации и проведении производственных (технологических) процессов в организациях необходимо предусматривать в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проведение экспертизы безопасности проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений, а также разработку декларации промышленной безопасности, устранение непосредственных контактов работников с исходными материалами и отходами производства, оказывающими на них вредное воздействие, усовершенствование технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, совершенствование конструкций сооружений и технологических процессов, повышение уровня механизации, автоматизации и дистанционного управления при наличии опасных и вредных производственных факторов, обеспечение надлежащей герметизации технологического (производственного) оборудования, применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников, системы контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающей защиту работников и аварийное отключение оборудования, применение рациональных режимов труда и отдыха с целью снижения воздействия на работников психофизиологических, опасных и вредных производственных факторов, оснащение технологических процессов устройствами, обеспечивающими получение своевременной информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов при отдельных технологических операциях, осуществление мер по пожаро- и взрывобезопасности, предупреждению загрязнения окружающей природной среды выбросами (сбросами) вредных веществ, обучение и инструктирование работников безопасным приемам и методам работы, использованию средств коллективной и индивидуальной защиты и осуществление контроля за их правильным применением, выполнение требований безопасности к производственным (технологическим) процессам, изложенным в технологической проектной документации, разработку организационно-технологической документации по проведению планово-предупредительного ремонта, которая должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда;

- п. 2.4.2 Привил, согласно которому перед началом выполнения строительно-монтажных работ при обслуживании сетей и сооружений водоснабжения и канализации руководитель организации обязан оформить наряд-допуск;

- п. 2.4.3 Правил, согласно которому в каждой организации, исходя из примерного перечня мест и видов работ с повышенной опасностью, местных условий и особенностей производства, разрабатывается и утверждается конкретный перечень мест и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, оформленный наряд-допуск регистрируется в соответствующем журнале;

- п. 2.4.4 Правил, согласно которому наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, в случае возникновения в процессе выполнения работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска, лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;

- п. 2.7.7 Правил, согласно которому при работах на канализационных сетях необходимо применять следующие средства индивидуальной защиты работников: предохранительные пояса, шланговые противогазы, кислородные изолирующие противогазы, газоанализаторы и газосигнализаторы, аккумуляторные фонари, ограждения, знаки безопасности, крючки и ломы для открывания крышек люков колодцев, защитные каски, штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах, переносные лестницы;

- п. 3.7 Правил, согласно которому работники, обслуживающие объекты водопроводно-канализационного хозяйства, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда;

- п. 3.30 Правил, согласно которому с работниками, связанными с эксплуатацией установок, оборудования и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда (работы в колодцах, камерах, резервуарах, подземных коммуникациях, насосных станциях и др., где возможны острые отравления или травмы), необходимо систематически проводить профилактические противоаварийные тренировки, занятия по применению средств индивидуальной защиты и т.п. не реже одного раза в три месяца одновременно с инструктажем;

- п. 5.1.1 Правил, согласно которому при выполнении работ на сетях водоснабжения и канализации должны учитываться возможные специфические опасные и вредные производственные факторы, а именно: загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работников, возможность падения в колодцы, камеры, емкостные сооружения при спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании крышек люков, падение различных предметов в открытые люки на работников, работающих в колодцах, камерах, опасность воздействия потоков воды на работников, работающих в колодцах, камерах и коллекторах, опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ, опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части улиц, повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, камерах и коллекторах, биологическая опасность при соприкосновении со сточными водами;

- п. 5.1.4 Правил, согласно которому работа на сетях водоснабжения и канализации, связанная со спуском в колодцы, камеры и емкостные сооружения, должна выполняться бригадой, состоящей не менее чем из трех работников;

- п. 5.2.1 Правил, согласно которому работы, связанные со спуском работников в колодцы, насосные станции без принудительной вентиляции, относятся к разряду опасных, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, и должны проводиться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности;

- п.п. 5.2.2, 5.2.3 Правил, согласно которым бригады, выполняющие работы, связанные со спуском работников в колодцы, насосные станции без принудительной вентиляции, должны иметь следующие средства индивидуальной защиты, приспособления и приборы: газоанализаторы или газосигнализаторы, предохранительные пояса со страховочным канатом, специальную одежду и специальную обувь, защитные каски и жилеты оранжевого цвета со светоотражающей полосой, кислородные изолирующие или шланговые противогазы, аккумуляторные фонари, вентиляторы с механическим или ручным приводом, и т.д.;

- п. 5.2.7 Правил, согласно которому при производстве работ в колодцах, камерах и других сооружениях бригада обязана перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора, а также спуск работника в колодец без проверки на загазованность запрещается, независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со страховочным канатом и без газоанализатора и газосигнализатора запрещается;

- п. 2.1.4 приложения к постановлению Минтруда РФ и Минобразования РФ от ДД.ММ.ГГГГ № порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (далее – Порядок) первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы: со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет, с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы, с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации, первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации;

- п. 2.1.5 Порядка, согласно которому повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.1.4 Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте;

- п. 2.2.1 Порядка, согласно которому работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу;

- п. 2.2.4 Порядка, согласно которому работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу, - предварительно выяснив, что имеется неисправность задвижки технологического колодца № трубопровода опорожнения биологического очистного сооружения канализационно-насосной станции, в нарушении ст. 125 ТК РФ вызвал мастера участка канализации ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 из ежегодного оплачиваемого отпуска и устно дал указание ФИО3 произвести замену задвижки технологического колодца № трубопровода опорожнения биологического очистного сооружения канализационно-насосной станции, то есть выполнить работы, которые относятся к разряду опасных и к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда.

Давая указание мастеру канализационного участка ФИО3, ФИО4 в нарушение требований ст. ст. 22, 125, 212, 221, 225 ТК РФ, п.п. ДД.ММ.ГГГГ, 2.1.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.7.7, 3.7, 3.30, 5.1.1, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7 Правил, п.п. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.4 Порядка, проигнорировав организационные и технические правила, обеспечивающие безопасность выполняемых работ, достоверно зная, что работы, относящиеся к разряду опасных, проводятся по оформленному наряду-допуску, с обязательным проведением на должном уровне обучения по охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны труда, проведением инструктажа, с применением средств индивидуальной защиты, приборов и приспособлений, проявил преступную небрежность, поручив производство работ мастеру канализационного участка, находившемуся в ежегодном отпуске ФИО3, а также слесарям аварийно-восстановительных работ участка канализации ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и ФИО2 без составления наряда-допуска на проведение опасных работ, проведения на должном уровне обучения по охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны труда, проведения инструктажа, проведения профилактических противоаварийных тренировок, занятий по применению средств индивидуальной защиты, не обеспечив лиц, проводивших работы по замене задвижки в технологическом колодце № вышеуказанного биологического очистного сооружения, средствами индивидуальной защиты и необходимыми приборами и приспособлениями - газоанализатором или газосигнализатором, предохранительным поясом со страховочным канатом, кислородным изолирующим или шланговым противогазом, а также без предварительной проверки колодца на загазованность, т.е. не выполнив мероприятия, направленные на безопасное проведение работ. 

Во исполнение указания директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 по замене задвижки технологического колодца № трубопровода опорожнения биологического очистного сооружения канализационно-насосной станции в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ мастер участка канализации ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 совместно со слесарями аварийно-восстановительных работ участка канализации ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и ФИО2 прибыли на биологическое очистное сооружение канализационно-насосной станции, расположенное на земельном участке в 3 км севернее 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес>, с кадастровым номером №, где стали проводить работы по замене задвижки технологического колодца № трубопровода опорожнения биологического очистного сооружения канализационно-насосной станции.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, спустившись в технологический колодец № трубопровода опорожнения биологического очистного сооружения канализационно-насосной станции, выполняя работы по замене задвижки, вдохнул скопившийся в колодце газ - сероводород, потерял сознание и упал на дно колодца. Затем на помощь к ФИО1 в колодец спустился слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, который также вдохнул скопившийся в колодце газ-сероводород, потерял сознание и упал на дно колодца. После чего, в это же время, с целью вытащить ФИО1 и ФИО2, в колодец спустился мастер канализационного участка ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, который также вдохнул скопившийся в колодце газ – сероводород, потерял сознание и упал на дно колодца.

Данные обстоятельства наступили вследствие нарушения ФИО4 ст. ст. 22, 125, 212, 221, 225 ТК РФ, п.п. 1.1.14, 2.1.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.7.7, 3.7, 3.30, 5.1.1, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7 Правил, п.п. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.4 Порядка выразившиеся в не составлении наряда-допуска и отсутствия контроля с его стороны за безопасным проведением работ, не проведении на должном уровне обучения по охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны труда, не проведении инструктажей на рабочем месте, не проведении профилактических противоаварийных тренировок, занятий по применению средств индивидуальной защиты, не обеспечении лиц, проводивших работы по замене задвижки в технологическом колодце № вышеуказанного биологического очистного сооружения, средствами индивидуальной защиты и необходимыми приборами и приспособлениями - газоанализатором или газосигнализатором, предохранительным поясом со страховочным канатом, кислородным изолирующим или шланговым противогазом, а также без предварительной проверки колодца на загазованность, в результате чего мастер канализационного участка ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 и слесари аварийно-восстановительных работ ФИО2, ФИО1 вдохнули скопившийся в колодце газ - сероводород, потеряли сознание, упали на дно колодца.

Около 15 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ мастер канализационного участка ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 и слесари аварийно-восстановительных работ ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и ФИО2 в результате неосторожного преступного бездействия, небрежности ФИО4, который не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своего бездействия, в виде наступления смерти трех человек, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, скончались на месте происшествия.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ смерть ФИО3, ФИО1 и ФИО2 наступила в результате острого отравления сероводородом.

Органом следствия действия ФИО4 квалифицированы по ч. 2 ст. 143 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ).

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину свою не признал, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с изданием акта об амнистии – Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», он осознает, что прекращение производства по делу в связи с изданием акта об амнистии не является реабилитирующим основанием. 

Защитники подсудимого адвокат Габитов В.Р., адвокат Мухсинова Ф.Р. в судебном заседании просили прекратить уголовное дело в отношении ФИО4 в связи с изданием акта об амнистии, поскольку ФИО4 обвиняется в совершении преступления по неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы. 

Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2 и их представитель адвокат Набиев Р.С. возражали против прекращения дела по данному основанию.

Государственный обвинитель Шамсутдинов С.К. не возражал против прекращения производства по уголовному делу в отношении подсудимого в связи с изданием акта об амнистии. 

Суд, выслушав стороны, полагает необходимым ходатайство подсудимого ФИО4 и его защитников Габитова В.Р., Мухсиновой Ф.Р. о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4 удовлетворить по следующим основаниям.

В соответствии с п.п.2 п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» судам постановлено прекратить находящиеся в производстве судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.

В соответствии с пп. 3 п. 1 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», на суды возложено применение Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в производстве судов и не рассмотрены до дня вступления в силу Постановления об амнистии, а также в отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в законную силу.

В соответствии с п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», под действие Постановления об амнистии подпадают лица, совершившие преступления до дня вступления его в силу, и осужденные, отбывающие наказание на территории Российской Федерации.

Согласно п. 22 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в случае, если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в силу Постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего Постановления.

Таким образом, поскольку ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 143 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), по неосторожности, за которое предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, совершил его до дня вступления в силу Постановления об амнистии, и дело судом не рассмотрено до дня вступления в силу Постановления об амнистии, подсудимый вину свою не признал, но осознает, что прекращение уголовного дела в связи с изданием акта об амнистии не является реабилитирующим основанием, согласен на прекращение дела по этому основанию, ст. 143 УК РФ не включена в перечень преступлений, на которые акт об амнистии не распространяется, ФИО4 ранее не был судим, предусмотренных актом об амнистии препятствий к его применению по делу не усматривается, суд полагает, что ходатайство подсудимого подлежит удовлетворению, и в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО4 на основании п.п.2 п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», и на основании пп. 3 п. 1 и п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подлежит прекращению в соответствии с актом об амнистии. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 27, 239, 254 УПК РФ, суд

постановил:

Производство по уголовному делу в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), - прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте «Канализация», журнал регистрации вводного инструктажа ООО «

<

данные изъяты>», вводный инструктаж, должностную инструкцию мастера канализации ФИО3, должностную инструкцию директора предприятия ООО «

<

данные изъяты> ФИО4, должностную инструкцию главного инженера Свидетель №3, решение ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, книгу приказов на прием и увольнение работников ООО «

<

данные изъяты>», книгу приказов ООО «

<

данные изъяты>», папку с должностными инструкциями действующих сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы ФИО4 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Э.Ф. Шаяхметова