Дело №

поступило в суд 

09.01.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

ДД.ММ.ГГГГ р.

<

адрес>

Сузунский районный суд 

<

адрес> 

в составе:

Председательствующего судьи Бонецкой О.В.,

При секретаре ФИО2,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> к Муниципальному унитарному предприятию «Верх-Сузунское ЖКХ» муниципального образования Верх-Сузунского сельсовета, Администрации Верх-Сузунского сельсовета 

<

адрес> об обязании Муниципального унитарного предприятия «Верх-Сузунское ЖКХ» муниципального образования Верх-Сузунского сельсовета: согласовать рабочую программу производственного контроля качества воды с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, осуществлять и обеспечивать производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой, контролировать качество воды в местах водозабора, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети органолептическим показателям, химическому составу, обеспечить подачу питьевой воды населению 

<

адрес> в соответствии с требованиями СанПинН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01, по мутности, содержанию железа и марганца, разработать проект зоны санитарной охраны,

У С Т А Н О В И Л:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> обратилось в суд и исковым заявлением к Муниципальному унитарному предприятию «Верх-Сузунское ЖКХ» муниципального образования Верх-Сузунского сельсовета, Администрации Верх-Сузунского сельсовета 

<

адрес> об обязании Муниципального унитарного предприятия «Верх-Сузунское ЖКХ» муниципального образования Верх-Сузунского сельсовета: согласовать рабочую программу производственного контроля качества воды с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, осуществлять и обеспечивать производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой, контролировать качество воды в местах водозабора, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети органолептическим показателям, химическому составу, обеспечить подачу питьевой воды населению 

<

адрес> в соответствии с требованиями СанПинН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01, по мутности, содержанию железа и марганца, разработать проект зоны санитарной охраны в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> была проведена проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Муниципальным унитарным предприятием «Верх-Сузунское ЖКХ» муниципального образования Верх-Сузунского сельсовета 

<

адрес>, в ходе, которой было установлено следующее:

МУП «Верх-Сузунское ЖКХ» нарушило санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению, а именно: качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 (исследованные пробы воды холодной питьевой, отобранные из скважины № СБВ 2015 

<

адрес> и колонки по 

<

адрес> № в 

<

адрес> по физико-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по результатам железа, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ № И-7/001838, протоколами лабораторных исследований и испытаний №№, 2873 от ДД.ММ.ГГГГ, поступившими в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, входящий номер №, что является нарушением ст. 2, ст. 11, ст. 19 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2, п. 3.2, п. 3.4, п. 3.4.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01.

По результатам проверки МУП «Верх-Сузунское ЖКХ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением по делу об административном правонарушении МУП «Верх-Сузунское ЖКХ» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей, после чего ответчику было выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении МУП «Верх-Сузунское ЖКХ» проведена внеплановая выездная проверка по выполнению вышеуказанного предписания, в ходе которой было установлено, что требования предписания в полном объеме, в установленный срок не выполнены, в частности:

- рабочая программа производственного контроля качества воды не согласована с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>), 

- не осуществляется и не обеспечивается производственный контроль качества оды по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой не контролируется качество воды в местах водозабора, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети органолептическим показателям, химическому составу (обобщенные показатели, неорганические и органические вещества), что нельзя определить качество питьевой воды: безвредность по химическому составу, благоприятные органолептические свойства питьевой воды (протоколы исследования питьевой воды по производственному контролю по органолептическим показателям, химическому составу (обобщенные показатели, неорганические и органические вещества) не представлены (отсутствуют).

- не обеспечена подача питьевой воды населению 

<

адрес> в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01: качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 (исследованные пробы холодной питьевой, отобранные ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут из скважины № СБВ 2015 и колонки по 

<

адрес> № в 

<

адрес> по физико-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по мутности, содержанию железа и марганца, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ № И-7/000975, протоколами лабораторных исследований №№, 3688 от ДД.ММ.ГГГГ, поступившими в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, входящий номер №.

- проект зоны санитарной охраны не разработан.

МУП «Верх-Сузунское ЖКХ» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи МУП «Верх-Сузунское ЖКХ» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.5 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

В результате бездействия ответчика, выразившееся в непринятии мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушаются конституционные права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Представитель административного истца - ФИО5, действующая по доверенности, в судебное заседание не явилась, но обратилась в суд с заявлением, в котором просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель ответчика - МУП «Верх-Сузунское ЖКХ» ФИО3 в судебном заседании исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> признал полностью, о чем оформил заявление. 

Данное заявление приобщено к материалам дела.

Представитель ответчика - Администрации Верх-Сузунского сельсовета 

<

адрес> ФИО4 в судебном заседании исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> признал полностью, о чем оформил заявление. 

Данное заявление приобщено к материалам дела.

Суд признание иска ответчиками принял в порядке, предусмотренном ст. 173 ГПК РФ, так как данное признание иска не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

В соответствии с требованиями ст. 198 ч. 4 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Оценивая в совокупности обстоятельства дела, суд признает требования истца законными обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Верх-Сузунское ЖКХ» муниципального образования Верх-Сузунского сельсовета 

<

адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ со дня вступления решения в законную силу: согласовать рабочую программу производственного контроля качества воды с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в 

<

адрес>, осуществлять и обеспечивать производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе и в соответствии с рабочей программой, контролировать качество воды в местах водозабора, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети органолептическим показателям, химическому составу, обеспечить подачу питьевой воды населению 

<

адрес> в соответствии с требованиями СанПинН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», по мутности, содержанию железа и марганца, разработать проект зоны санитарной охраны.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в коллегию по гражданским делам Новосибирского областного суда в течение месяца через Сузунский районный суд. 

Председательствующий (подпись)

Верно: Судья О.В.Бонецкая

Секретарь ФИО2

Решение вступило в законную силу «____» _____________2017 года 

Судья О.В.Бонецкая