К делу № 5-601/2020 23RS0009-01-2020-001850-60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. ФИО1 Краснодарского края 15 октября 2020 года

Судья Брюховецкого районного суда Краснодарского края Мосьпан Д.А.,

с участием представителя заявителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор) Северо-Кавказского управления - государственного инспектора Г по доверенности,

представителя ООО «Брюховецкий тепловые сети» - директора ООО «Теплосети» Г,

секретаря Руденко Е.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор) Северо-Кавказского управления в отношении ООО «Брюховецкие тепловые сети» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

При проведении внеплановой выездной проверки Общества с ограниченной ответственностью «Брюховецкие тепловые сети» на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

<

......> 

<

......>, распоряжения (приказа) от 

<

......> № 

<

......>-О, Приказа № ПР- 

<

......>О от 18.08.2020г. Северо-Кавказского управления Ростехнадзора о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Брюховецкие тепловые сети», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

<

......> 

<

......> «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 

<

......> № ЮБ-

<

......>, государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Г выявлено нарушение безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок.

<

......> в отношении юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Брюховецкие тепловые сети» составлен протокол об административном правонарушении 

<

......> от 

<

......> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, в связи с допущенным нарушениями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Минэнерго России 

<

......> от 24.03.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ 02.04.2003г. рег. 

<

......>. Выявленное нарушение Правил угрожает жизни и здоровью людей и может повлечь несчастные случаи и чрезвычайные ситуации. 

В связи с этим эксплуатация 1 водогрейного котла КВГ-7,56 зав. 

<

......>, стационарный 

<

......> котельной ООО «Брюховецкие тепловые сети», расположенной по адресу: 352750, 

<

......>, до устранения имеющегося нарушения невозможна и подлежит запрету.

Нарушение «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Минэнерго России 

<

......> от 24.03.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ 02.04.2003г. рег. 

<

......> является административным правонарушением, предусмотренным ст. 9.11 КоАП РФ.

Согласно ст. ст. 23.30, 28.3 ч. 1 КоАП РФ протоколы по данной статье вправе составлять должностные лица органов государственного энергетического надзора, перечень которых установлен приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.11.2004г. 

<

......>.

В соответствии с федеральным законом от 09.09.2005г. № 45-ФЗ, ст. 23.1 КоАП РФ судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.11. КоАП РФ.

На основании выше изложенного, просит суд принять заявление к рассмотрению и привлечь к административной ответственности по ст. 9.11. КоАП РФ Общество с ограниченной ответственностью «Брюховецкие тепловые сети» в виде административного приостановления деятельности (запрета эксплуатации) 1 водогрейного котла КВГ-7,56 зав. 

<

......>, стационарный 

<

......> котельной ООО «Брюховецкие тепловые сети», расположенной по адресу: 352750, 

<

......>, до устранения выявленного нарушения.

Представитель заявителя в судебном заседании пояснил, что указанные в материалах административного дела нарушения имели место, просил суд привлечь к административной ответственности по ст. 9.11. КоАП РФ Общество с ограниченной ответственностью «Брюховецкие тепловые сети» в виде административного приостановления деятельности (запрета эксплуатации) 1 водогрейного котла КВГ-7,56 зав. 

<

......>, стационарный 

<

......> котельной ООО «Брюховецкие тепловые сети», расположенной по адресу: 352750, 

<

......>, до устранения выявленного нарушения.

В судебном заседании директор ООО «Теплосети» Г вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме и пояснил, что принимаются все меры к устранению выявленных нарушений.

Выслушав представителя заявителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор) Северо-Кавказского управления государственного инспектора Г, представителя ООО «Брюховецкие тепловые сети» директора ООО «Теплосети» Г, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что вина ООО «Теплосети» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ полностью доказана и подтверждается протоколом об административном правонарушении 

<

......> от 

<

......>; протоколом о временном запрете деятельности 

<

......>-

<

......> от 

<

......>, Уставом ООО «брюховецкий тепловые сети», распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Теплосети» от 

<

......>, приказом от 

<

......> о внесении изменений в распоряжение от 

<

......> «о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Теплосети»» и другими материалами административного дела. 

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, судья признает доказанной виновность ООО «Брюховецкие тепловые сети» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, так как совершено нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает в соответствии с ч.1 ст.4.2 КоАП РФ раскаяние представителя лица, совершившего административное правонарушение.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что ООО «Брюховецкие тепловые сети» должно быть назначено наказание в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7-29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Брюховецкие тепловые сети» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности (запрета эксплуатации) 1 водогрейного котла КВГ-7,56 зав. 

<

......>, стационарный 

<

......> котельной ООО «Брюховецкие тепловые сети», расположенной по адресу: 352750, 

<

......>, на 7 суток с момента вынесения постановления.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Брюховецкий районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: