Дело №5-15/2020 (03RS0037-01-2020-000279-06)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 февраля 2020 года село Толбазы 

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан ФИО1, при секретаре Нигматуллиной А.Р.,

рассмотрев в открытом в судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан (далее по тексту МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ), 

УСТАНОВИЛ:

главным Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов по пожарному надзору ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол об административном правонарушении №, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП, в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, согласно которому в ходе проведения внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания № от ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ повторно совершило административное правонарушение, не выполнило в установленные сроки (до ДД.ММ.ГГГГ) п. 3,4,5,6 указанного предписания. 

В судебном заседании представитель МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ не участвовал, извещен надлежаще.

Выслушав государственного инспектора по пожарному надзору ФИО2, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно предписанию Главного государственного инспектора по пожарному надзору ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: на объекте не осуществляется техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания школы; на объекте отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты объекта; в помещении спортзала пожарные извещатели деформированы, система АПС и СОУЭ неисправна; не приведены в соответствие пределы огнестойкости металлических несущих конструкций, косоуры лестничных маршей, до нормируемого, не подвергнуты огнезащитной обработке до предела огнестойкости R45; здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре.

По результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ внепланового мероприятия по контролю исполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что пункты 3,4,5,6 предписания в установленный срок МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ не выполнены.

Постановлением Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности отдельного здания гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 30 суток.

Вина МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ повторно в течение 1 года не выполнило в установленный срок законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений пожарного законодательства.

Действия МБОУ СОШ 

<

адрес> МР 

<

адрес> РБ правильно квалифицированы по ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП. 

Учитывая, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 28.9, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности отдельного здания гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 45 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Направить постановление для исполнения в службу судебных приставов-исполнителей по 

<

адрес> РБ. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья п/п ФИО1