Дело №2 - 416/2017 

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

26 декабря 2017 года Тюлячинский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Р.Г. Бикмиева,

при секретаре Э. Г. Тимерхановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску территориального отдела Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском районах к государственному автономному учреждению здравоохранения «Тюлячинская центральная районная больница» о признании бездействий незаконными и понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском районах обратился с иском к государственному автономному учреждению здравоохранения «Тюлячинская центральная районная больница» (далее - ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ») о признании бездействий незаконными и понуждении к совершению действий. В обоснование заявленных требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе внеплановой выездной проверки ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» по 

<

адрес> был составлен акт проверки № по месту проведения проверки В акте указаны многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, обнаруженные в ходе проверки. На основании нарушений, отраженных в Акте, был составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи судебного участка № по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде штрафа. 

По результатам проведения внеплановой выездной проверки ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» было выдано предписание № с целью устранения выявленных нарушений законодательства РФ в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения. О выполнении настоящего Предписания необходимо было сообщить в письменном виде, в установленный Предписанием срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В целях осуществления контроля исполнения Предписания была проведена внеплановая выездная проверка на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-вп/в, с целью выполнения предписаний № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, сроки исполнения которых истекли ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по контролю выполнения Предписания был составлен Акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором указываются выявленные нарушения.

В связи с тем, что несоблюдение требований и норм санитарного законодательства при ведении медицинской деятельности может привести к наступлению негативных последствий, истец просил признать незаконным бездействие образовательного учреждения и обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ: 

- 1.1 в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медицинского персонала, раковины для мытья рук оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с растворами антисептиков (в процедурном кабинете хирургического отделения, родовом зале и изоляторе родильного отделения, процедурном и гинекологическом кабинете поликлиники). Согласно п.5.6 главы I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- 1.2. обеспечить структуру, планировку, оборудование помещений и поточность технологических процессов с исключением возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности (в операционном блоке хирургического отделения, в помещениях автоклавной) Согласно п.п. 3.3, 3.6 главы I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- 1.3. оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением все здания и подразделения, паспортизировать системы механической приточно-вытяжной вентиляции, осуществлять эксплуатацию (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования ответственным лицом или специализированной организацией; один раз в год проводить проверку эффективности работы. Текущие ремонты (при необходимости). Принять фильтры грубой и тонкой очистки в помещениях чистоты класса А и Б. 

В целях поддержания комфортной температуры воздуха в палате интенсивность терапии установить сплит - систему. Очистку и дезинфекцию фильтров и камеры теплообменника производить в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Обеспечить ежегодную чистку и дезинфекцию вентиляционной системы в структурных подразделениях ЦРБ. Согласно п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.13, 6.16, 6.22, 6.24, 6.28, 6.36, 10.4.1 раздела I, п.4.3 раздела 3 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- 1.4. в ФАПах д. Кукча, Верхние Метески, Алан для хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды установить индивидуальные шкафчики. Согласно п.8.1 раздела I, п. 10.4 раздела 6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- 1.5 для ФАП приобрести необходимое количество термоиндикаторов согласно Закону №52-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № МУ 3.ДД.ММ.ГГГГ-09 «Применение термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи»;

- 1.6. провести капитальный ремонт прачечной с соблюдением поточности технологических процессов стирки белья. Приобрести дополнительно стиральную машину, оборудовать сушильно-гладильным устройством, согласно разделу 2, 3, 4 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»;

- 1.7 включить в рационы питания больных смесь белковую композитную и витаминно-минеральные комплексы, согласно приказу М РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении норм лечебного питания»;

- 1.8 в пищеблоке провести косметический ремонт стен, полов. Согласно п. 5.5 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- 1. 9 светильники в горячем цехе пищеблока, в складском помещении для хранения сырой продукции обеспечить влаго-пыле защитными плафонами. Согласно п. 4.15 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- 1.10. обеспечить медицинские кабинеты ФАП д. Большие Нырсы, Максабаш, Малые Кибякози, Кукча, Верхние Метески, п.Лесной, Балыклы, Алан, Большой Савруш процедурный кабинет в п. Узяк горячим водоснабжением. Согласно п.п. 5.2, 5.3 главы 6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- 1.11 в пищеблоке моечные ванны присоединить к канализационной сети с наличием воздушных разрывов (20мм от верха приемной воронки), с гидравлическими затворами. Согласно п.3.8 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- 1.12 обеспечить здание ФАПов д.Большой Савруш, Максабаш, Малые Кибякози, Верхние Метески, Балыклы, Алги, процедурный кабинет в п.Узяк системой централизованного водоснабжения, предусмотреть систему канализации в ФАПах д.Савруш, Максабаш, Малые Кибякози, Верхние Метески, Алан, п.Лесной, Балыклы, Алги. Согласно п. 5.1, 5.4 главы 6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Представитель истца - территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в Сабинском, Мамадышском, Кукморском районах ФИО1 в судебном заседании поддержал исковые требования, указанные в пунктах 1.1, 1.8, 1.10, 1.12 искового заявления. Остальные пункты искового заявления не поддержал в связи с добровольным исполнением ответчиком данных требований.

Представитель ответчика- ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признал, при этом факт нарушений не оспаривал, пояснив, что пункты предписания не были исполнены, в связи с отсутствием финансовых средств.

Заслушав представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 указанного Федерального закона на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На основании статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 

индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (пункт 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» по результатам проведения плановой проверки выдано предписание № по устранению выявленных нарушений со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 23-40)

Истцом на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №-вп/в была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» с целью выполнения предписаний № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, сроки исполнения которых истекли ДД.ММ.ГГГГ (л.д.16-19).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ истцом осуществлена внеплановая выездная проверка, в ходе которой был составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором были указаны многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, обнаруженные в ходе проверки (л.д. 20-22).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ истцом ответчику выдано предписание № с целью устранения выявленных нарушений законодательства РФ в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

О выполнении настоящего Предписания необходимо было сообщить в письменном виде, в установленный Предписанием срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 62-66).

На основании выявленных нарушений, отраженных в Акте, был составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 67-70). 

Постановлением мирового судьи судебного участка № по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей (л.д. 71-74).

Истцом в целях осуществления контроля исполнения Предписания была проведена внеплановая выездная проверка на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №-вп/в, с целью выполнения предписаний № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ сроки исполнения которых истекли ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по контролю выполнения Предписания был составлен Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором указываются выявленные нарушения, а именно невыполнения в срок законного предписания № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ:

- об осуществлении в структурных подразделениях ЦРБ ежегодную чистку, дезинфекцию вентиляционной системы и кондиционирования, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- о приобретении в ФАПы необходимое количество термоиндикаторов, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- о включении в рационы питания больных белково - композитной смеси и витаминно-минеральных комплексов, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- о проведении косметического ремонта стен в пищеблоке, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- об обеспечении светильников в горячем цехе пищеблока, в складском помещении для хранения сырой продукции влаго-пылезащитными плафонами, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- о присоединении в пищеблоке моечных ванн к канализационной сети с наличием воздушных разрывов, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- об оборудовании раковины для мытья рук персонала смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением процедурный кабинет хирургического отделения, процедурный и гинекологический кабинеты поликлиники, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- о проведении реконструкцию и капитального ремонта в операционном блоке хирургического отделения на структуру, планировку, оборудование помещений и поточность технологических процессов с исключением возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, о строгом зонировании внутренних помещений, раздельные входы для пациентов (через шлюз) и персонала (через оборудованный санитарный пропуск), срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- об оборудовании системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением все здания и подразделения ЦРБ, о паспортизации системы механической приточно-вытяжной вентиляции, об осуществление эксплуатацию (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования ответственным лицом или специализированной организацией; о проведении проверку эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости). О применении фильтров грубой и тонкой очистки в помещениях чистоты класса А и Б.

Об установлении в палате интенсивной терапии сплит-системы, в целях поддержания комфортной температуры воздуха, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- о проведении капитального ремонта прачечной с соблюдением поточности технологических процессов стирки белья. О приобретении дополнительных стиральных машин, об оборудовании сушильно-гладильным устройством, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- об обеспечении медицинских кабинетов ФАП д. Б.Нырсы, Максабаш, М.Кибякози, Кукча, В.Метески, п.Лесной, Балыклы, Алан, Алги, Б.Савруш, процедурного кабинета п. Узяк горячим водоснабжением, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- об обеспечении здания ФАПов д. Б.Савруш, Максабаш, М.Кибякози, В.Метески, Балыклы, Алги, процедурного кабинета п. Узяк системой централизованного водоснабжения, о предусмотрении системы канализации в ФАПах Б.Меша, Б.Савруш, Максабаш, М.Кибякози, В.Метески, Балыклы, Алги, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ;

- об установлении индивидуальных шкафчиков в ФАПах д. Кукча, В.Метески, Алан для хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ (л.д.80-83).

По результатам проведения внеплановой выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ в отношении ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» был составлен протокол об административном правонарушении № по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (л.д. 90-93). 

Постановлением мирового судьи судебного участка № по Тюлячинскому судебному району Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей (л.д. 94-96).

Также, по результатам проверки выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № от ДД.ММ.ГГГГ. Предписание выдано с целью устранения выявленных нарушений законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о выполнении которого необходимо сообщить в письменном виде, в установленный Предписанием срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 84-89)

В ходе производства по делу ответчиком большая часть нарушений была устранена. 

Согласно п. 5.6 главы I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты медсестер (в строящихся и проектируемых ЛПО) и другие помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

Такие же краны и дозаторы устанавливаются в инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделениях, клинико- диагностических и бактериологических лабораториях, а также в санпропускниках, в шлюзах-боксах, полубоксах и санузлах для персонала.

Данные правила ответчиком не соблюдены, в связи с чем суд считает исковые требования об обязании оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с растворами антисептиков (в процедурном кабинете хирургического отделения, родовом зале и изоляторе родильного отделения, процедурном и гинекологическом кабинете поликлиники) в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медицинского персонала, раковины для мытья рук законными и обоснованными. 

Согласно п. 5.5 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам.

Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных помещений кондитерских цехов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год- в пищеблоке провести косметический ремонт стен, полов. 

В связи с тем, что стены и полы пищеблока ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» не соответствуют вышеуказанным требованиям, исковые требования в части обязания в пищеблоке провести косметический ремонт стен, полов законными и обоснованными.

В результате внеплановых проверок установлено, что медицинские кабинеты ФАП д. Большие Нырсы, Максабаш, М.Кибякози, Кукча, В.Метески, п.Лесной, Балыклы, Алан, Большие Савруши, процедурный кабинет в п.Узяк горячим водоснабжением не обеспечены, что не соответствует требованиям п.п. 5.2, 5.3 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» медицинские кабинеты ФАПов, амбулаторий оборудуются горячим водоснабжением от централизованного или местного источника (допускается использование электронагревательных устройств проточного или накопительного действия). На случай отключения централизованного горячего водоснабжения для процедурных, перевязочных и других функциональных помещений, требующих соблюдения особого противоэпидемического режима, предусматривается резервный источник горячего водоснабжения. В процедурных, перевязочных кабинетах должны быть установлены умывальники для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков. В кабинетах, в которых проводится обработка инструментов, дополнительно предусматривается специальная раковина (или оборудуется 2-секционная раковина). В кабинетах консультативного приема при отсутствии в здании водопровода допускается проведение гигиенической обработки рук с помощью кожных антисептиков.

В этой связи исковые требования об обязанни обеспечить медицинские кабинеты ФАП д. Большие Нырсы, Максабаш, М.Кибякози, Кукча, В.Метески, п.Лесной, Балыклы, Алан, Большие Савруши, процедурный кабинет в п. Узяк горячим водоснабжением законны и обоснованны. 

Исковые требования в части обеспечения зданий ФАПов д. Б.Савруш, Максабаш, М.Кибякози, В.Метески, Балыклы, Алги, процедурного кабинета в п. Узяк системой централизованного водоснабжения, предусмотреть систему канализации в ФАПах д.Савруш, Максабаш, М.Кибякози, В.Метески, Алан, п. Лесной, Балыклы, Алги, также суд считает законными и обоснованными, так как согласно п.5.1, 5.4 главы 6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» здания ФАПов, амбулаторий должны быть оборудованы системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местных источников. При наличии собственного источника водоснабжения водопотребление в ФАПах, амбулаториях возможно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на данный источник. В исключительных случаях при невозможности устройства водопровода допускается использование привозной воды в закрытых сменяемых емкостях, ежедневно подвергающихся мойке и дезинфекции. Качество воды для хозяйственно-питьевого назначения должно соответствовать требованиям санитарных правил. Для удаления сточных вод предусматривается система канализации (допускается использование выгребных септиков). 

Сведений об устранении вышеприведенных нарушений суду не представлено, соответственно по настоящее время в лечебном учреждении нарушаются права и интересы неопределенного круга лиц, посещающих ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» и получающих лечение в данном учреждении.

С учетом установленных по делу обстоятельств, анализа вышеприведенных норм законодательства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований и возложении на посещающих ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» обязанности по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, государственная пошлина в размере 6000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования территориального отдела Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, 

<

адрес>х к государственному автономному учреждению здравоохранения «Тюлячинская центральная районная больница» о признании бездействий незаконными и понуждении к совершению действий удовлетворить.

Обязать государственное автономное учреждение здравоохранения «Тюлячинская центральная районная больница» в срок до ДД.ММ.ГГГГ: 

- в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медицинского персонала, раковины для мытья рук оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с растворами антисептиков (в процедурном кабинете хирургического отделения, родовом зале и изоляторе родильного отделения, процедурном и гинекологическом кабинете поликлиники) в соответствии с пунктом 5.6 главы I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в пищеблоке провести косметический ремонт стен, полов согласно пункту 5.5 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- обеспечить медицинские кабинеты ФАП д. Большие Нырсы, Максабаш, Малые Кибякози, Кукча, Верхние Метески, п.Лесной, Балыклы, Алан, Большой Савруш процедурный кабинет в п. Узяк горячим водоснабжением в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- обеспечить здание ФАПов д.Большой Савруш, Максабаш, Малые Кибякози, Верхние Метески, Балыклы, Алги, процедурный кабинет в п. Узяк системой централизованного водоснабжения, предусмотреть систему канализации в ФАПах д.Савруш, Максабаш, Малые Кибякози, Верхние Метески, Алан, п. Лесной, Балыклы, Алги согласно пунктам 5.1, 5.4 главы 6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Взыскать с государственного автономного учреждения здравоохранения «Тюлячинская центральная районная больница» в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, государственную пошлину в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано через Тюлячинский районный суд Республики Татарстан в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья: подпись. 

Копия верна. Судья Тюлячинского

районного суда Республики Татарстан: Р.Г. Бикмиев