Дело №5-64/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Вытегра 17 апреля 2017 года

Судья Вытегорского районного суда Вологодской области Лушин О.В., с участием представителя МП города Вытегра «Служба благоустройства» ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении МП города Вытегра «Служба благоустройства»,

У С Т А Н О В И Л:

при проведении лабораторных испытаний образцов сточных вод, полученных ДД.ММ.ГГГГ специалистом-экспертом ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском и Вытегорском районах на очистных сооружениях МП горда Вытегра «Служба благоустройства» (выпуски на 

<

адрес> и 

<

адрес>), установлено несоответствие требованиям гигиенических нормативов по содержанию термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, колифагов (многократное превышение нормативов), что является нарушением ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п.4.1.1 СанПиН 2.1.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же установлено отсутствие на предприятии нормативов предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты в нарушение ч. 4 ст. 18 указанного Федерального закона и п. 6.1.1 СанПиН 2.1.5.980-00. 

В судебном заседании директор МП горда Вытегра «Служба благоустройства» ФИО1 факт совершения правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ признала, суду пояснила, что превышение нормативов вредных веществ в сточных водах было вызвано обильным таянием снега, в настоящее время ведется работа по совершенствованию очистных сооружений и установлению нормативов предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты. 

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, подтверждается исследованными доказательствами: определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, протоколом взятия проб сточных вод, протоколами испытаний воды и экспертными заключениями, заключением по административному расследованию, протоколом об административном правонарушении и объяснениями директора МП ФИО1 в судебном заседании. 

Указанные доказательства свидетельствуют о том, что МП горда Вытегра «Служба благоустройства» допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

При назначении наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение предприятия. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать МП города Вытегра «Служба благоустройства» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа :

<

данные изъяты> 

При оплате штрафа необходимо ссылаться на протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Копию квитанции, подтверждающей уплату штрафа, представить в суд не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. 

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Судья О.В. Лушин.