КОПИЯ

66RS0008-01-2020-002700-77

№ 2-1598/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСЕОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 октября 2020 года город Нижний Тагил

Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Каракаш М.С., 

с участием старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Нижний Тагил ФИО1, 

при секретаре судебного заседания Никель К.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление» о возложении обязанности совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Дзержинского района города Нижний Тагил в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО УК «ЖКУ», в котором просит возложить на ООО УК «ЖКУ» обязанность в срок до 16.01.2021 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

Адрес>, а именно: 1) в соответствии с требованиями п.21 правил противопожарного режима в Российской Федерации, п.7.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака с составлением акта проверки. Представить техническую документацию, в которой указана периодичность замена или восстановления в зависимости от условий эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердака; 2) в соответствии с требованиями пп. «в» п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390, в подъездах №1,2,3,7, с 1-го по 4-й этажи и в тамбуре, в подъездах №4,5,6, с 1-го по 5-й этажи и в тамбуре, в подъезде №8, со 2-го по 3-й этажи, обеспечить электросветильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, исключить их эксплуатацию на провисающих проводах; 3) в соответствии с требованиями пп. «а», пп. «б» п.42 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года №390, в подъезде №1, на 1-м, 2-м и 4-м этажах, в подъездах №2,3, с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре, в подъезде №4, на 1-м,2-м и 4-мэтажах в тамбуре, в подъезде №5, с1-го по 5-й этажи, в тамбуре, в подъезде №6, на 1-м, 2-м и 5-м этажах подъезде №7, на1-м и2-м этажах, в подъезде №8, на 4-м этаже обеспечить надлежащую и безопасную изоляцию электропроводов и кабелей, а также исключить эксплуатацию электро установочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратурой района рассмотрено обращение главного государственного инспектора ОНД г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области А.Б.В. о подаче искового заявления в интересах неопределенного круга лиц в связи с нарушением законодательства о пожарной безопасности в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

Адрес> Согласно информации, размещенной в сети Интернет на официальном сайте Государственной информационной системы ЖКХ, многоквартирный жилой дом, общей площадью 

<

данные изъяты> имеющий 5 этажей, 1 подземный этаж, 8 подъездов, находятся по адресу

<

Адрес> Управление данным многоквартирным жилым домом осуществляется управляющей компанией – ООО УК «ЖКУ». Установлено, что в период с 10.03.2020 по 16.03.2020 в указанном многоквартирном жилом доме государственным инспектором г. Н.Тагила и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Б.В.А. проведена внеплановая проверка исполнения требований пожарной безопасности. 16.03.2020 государственным инспектором г. Н. Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Б.В.А. юридическому лицу ООО УК «ЖКУ» выдано предписание №91/1/31 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, по адресу: 

<

Адрес> в период с 12.08.2020 по 18.08.2020 на основании распоряжения №146 от 14.07.2020 государственным инспектором проведена внеплановая проверка в отношении ООО УК «ЖКУ» по адресу: 

<

Адрес> с целью контроля за исполнение юридическим лицом ранее выданного предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 16.03.2020 №91/1/31. В ходе проверки установлено, что ООО УК «ЖКУ» не в полном объеме приняты меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности: не выполнено в срок до 01.07.2020 законное предписание №91/1/31 от 16.03.2020 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно пункты №1,3,4,7,8,11,12,16,17,19,20,23,24,25,26,27,28 предписания от 16.03.2020 №91/1/31: п.1 не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака с составлением акта проверки. Руководитель организации не предоставил техническую документацию, а именно акты приемки огнезащитных работ с указанием периодичности замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердака. П.21 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2019 №390, п. 7.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Подъезд №1: П. 3 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. П.4 на 1-м, 2-м и 4-м этажах допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями. Подъезд №2: п.7 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков на провисающих электропроводах. П.8 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. Подъезд №3: п.11 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. П.12 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. Подъезд №4: п.16 11 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. П.17 На 1-м, 2-м и 4-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. Подъезд №5: п.19 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. П.20 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. Подъезд №6: п.23 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. П.24 На 1-м, 2-м и 5-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. Подъезд №7 п.25 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. П.26 На 1-м и 2-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. Подъезд №8 п.27 со 2-го по 3-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. П.28. На 4-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. Из числа выявленных в ходе указанного обследования нарушений названные выше нарушения до настоящего момента проверки ответчиком не устранены. Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, бесспорно, отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, проживающие в указанном многоквартирном доме. Таким образом, ответчик ООО УК «ЖКУ» осуществляющие управление многоквартирным домом обязан устранить указанные выше нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Обращение прокурора в суд с настоящим иском связано с обеспечением защиты интересов неопределенного круга лиц, так как в случае не устранения выявленных нарушений закона может быть создана угроза жизни, здоровью, имуществу, причинен значительный материальный ущерб.

В судебном заседании представитель истца (прокурор) исковые требования поддержал в полном объеме по основания, указанным в иске. Просил заявленные требования удовлетворить, обязать ответчика устранить выявленные нарушения.

Представитель ответчика ООО УК «Жилищно-коммунальное управление» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Направили отзыв на исковое заявление, в котором просил в удовлетворение исковых требований отказать, поскольку считает, что истцом пропущен срок обращения с данными требования к ответчику. Кроме того, собственниками не принято решение по финансированию указанных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, устройству противопожарных люков, устройству лестниц до проведения капитального ремонта. 

Представитель третьего лица ОНД г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, направил в суд заявление о рассмотрение дела в отсутствие представителя. 

Выслушав прокурора, изучив письменные материалы дела, оценив доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – Закон о пожарной безопасности) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статья 38 Закона о пожарной безопасности устанавливает ответственность собственников имущества за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Как следует из статьи 20 Закона о пожарной безопасности к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

Защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охрана окружающей среды при эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается в числе прочих соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности.

Защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охрана окружающей среды при эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается в числе прочих соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (далее Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009).

В соответствии с частью 2 статьи 5 указанного Федерального закона безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов эксплуатации, обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

В соответствии с частью 1 статьи 6 и частью 3 статьи 42 этого же Федерального закона распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «О техническом регулировании».

Статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В силу статей 1 и 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон о пожарной безопасности) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) определено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статьи 38 Закона о пожарной безопасности ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, Управляющие организации. 

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (статья 37 Закона о пожарной безопасности).

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности бесспорно отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, находящихся в указанных объектах, являющихся местами с массовым и постоянным пребыванием людей, в том числе не способных самостоятельно ухаживать за собой и передвигаться. 

Из материалов дела следует, что ООО УК «ЖКУ» осуществляет управление многоквартирным жилым домом 

<

Адрес>, что подтверждается протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, договором на управление. 

ОНД г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- п.1 не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака с составлением акта проверки. Руководитель организации не предоставил техническую документацию, а именно акты приемки огнезащитных работ с указанием периодичности замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердака. П.21 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2019 №390, п. 7.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Подъезд №1: 

- п. 3 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. 

- п.4 на 1-м, 2-м и 4-м этажах допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями. 

Подъезд №2: 

- п.7 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков на провисающих электропроводах. 

- п.8 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

Подъезд №3: 

- п.11 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. - п.12 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

Подъезд №4: 

- п.16 11 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. 

- п.17 На 1-м, 2-м и 4-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

Подъезд №5:

- п.19 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. 

- п.20 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

Подъезд №6: 

- п.23 с 1-го по 5-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. 

- п.24 На 1-м, 2-м и 5-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

Подъезд №7 

- п.25 с 1-го по 4-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. 

- п.26 На 1-м и 2-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

Подъезд №8 

- п.27 со 2-го по 3-й этажи, в тамбуре допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) на провисающих электропроводах. 

- п.28. На 4-м этажах, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатация электроустановочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

ООО УК «ЖКУ» выдано предписание № 91/1/31 от 16 марта 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по адресу: 

<

Адрес>. 

Между тем, до настоящего времени нарушения требований закона ответчиком не устранены.

Суд учитывает, что выявленные нарушения требований пожарной безопасности являются существенными и создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении пожара, в связи с чем не принимает во внимание довод ответчика о том, что собственники жилых помещений в многоквартирном доме воздержались от расходования денежных средств до проведения капитального ремонта в период 2021-2023 годов.

Соблюдение правил и норм пожарной безопасности является одним из основных условий повышения уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах, и непосредственно направлено на предупреждение совершения террористических актов в местах массового скопления граждан, на защиту от чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие террористических акций.

Исходя из положений статей 37, 38 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 1, 4, 6, 38, 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», положений Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд считает заявленные требования о возложении обязанности на ООО УК «ЖКУ» устранить выявленные нарушения подлежащими удовлетворению.

Кроме того, суд не принимает во внимание заявленное ответчиком основание для отказа в удовлетворение требований, в связи с пропуском трехмесячного срока привлечения к административной ответственности, поскольку данное производство гражданским, в его рамках вопрос о привлечении ООО УК «ЖКУ» к административной ответственности не ставится и данные сроки на гражданские правоотношения не распространяются.

На основании статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

В связи с изложенным, суд считает необходимым установить срок для исполнения обязанности по устранению нарушений законодательства по пожарной безопасности до 16 января 2021 года со дня вступления решения в законную силу.

На основании части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 333.20 и пункта 3 части 1 статьи 333.19 Налогового Кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление» о возложении обязанности совершить определенные действия удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление» в срок до 16 января 2021 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

Адрес>, а именно: 

1) провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака с составлением акта проверки; представить техническую документацию, в которой указана периодичность замена или восстановления в зависимости от условий эксплуатации огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердака; 

2) в подъездах №№ 1, 2, 3, 7 с 1-го по 4-й этажи и в тамбуре, в подъездах №№ 4, 5, 6 с 1-го по 5-й этажи и в тамбуре, в подъезде №8 со 2-го по 3-й этажи обеспечить электросветильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, исключить их эксплуатацию на провисающих проводах; 

3) в подъезде №1 на 1-м, 2-м и 4-м этажах, в подъездах №№ 2, 3 с 1-го по 4-й этажи и в тамбуре, в подъезде №4 на 1-м, 2-м и 4-мэтажах, в тамбуре, в подъезде №5 с1-го по 5-й этажи и в тамбуре, в подъезде №6 на 1-м, 2-м и 5-м этажах, в подъезде №7 на1-м и 2-м этажах, в подъезде №8 на 4-м этаже обеспечить надлежащую и безопасную изоляцию электропроводов и кабелей, а также исключить эксплуатацию электро установочных изделий (выключатели, распределительные коробки) с повреждениями. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное управление» в доход местного бюджета государственную госпошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: подпись М.С. Каракаш 

Решение изготовлено в окончательной форме 29 октября 2020 года. 

Судья: подпись М.С. Каракаш 

Копия верна: Судья: М.С. Каракаш