Дело № 5-13/2025 

Протокол №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Вытегра 23 января 2025 года

Судья Вытегорского районного суда Вологодской области Скресанов Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 КоАП РФ, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мегорская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Мегорская СОШ»), ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

В ходе внепланового инспекционного визита в МБОУ «Мегорская СОШ», расположенного по адресу 

<

адрес>, проведенного 16.01.2025 в 12:00, были выявлены нарушения п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Так температура воздуха в спортивном зале по адресу 

<

адрес> не соответствует установленным требованиям и составляет: в центре 12,5±0,2 ?С, 12,7±0,2 ?С, 12,8±0,2 ?С при допустимом уровне 18-20 ?С; у наружной стены 13,1±0,2 ?С, 13,2±0,2 ?С, 13,3±0,2 ?С при допустимом уровне 18-20 ?С (глава V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.7.1 СП 2.4.3648-20).

В судебном заседании директор МБОУ «Мегорская СОШ» Ф.Д.М. с нарушением согласился, пояснил, что в настоящее время принимаются меры к устранению нарушения.

Судья, выслушав явившихся лиц, оценив собранные по делу доказательства, приходит к следующему.

Статья 6.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта для юридических лиц в виде административного штрафа от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно абз.2 п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, в помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов.

Таблицей 5.34 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 установлены допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которых допустимая температура воздуха в спортивном зале для детей старше 7 лет и молодежи составляет 18-20 ?С. 

Таким образом, МБОУ «Мегорская СОШ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

.Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № от 20.01.2025, согласно которого в ходе внепланового инспекционного визита 16.01.2025 в 12:00 в МБОУ «Мегорская СОШ» по адресу 

<

адрес> установлено, что температура воздуха в спортивном зале по адресу 

<

адрес> составляет: в центре 12,5±0,2 ?С, 12,7±0,2 ?С, 12,8±0,2 ?С при допустимом уровне 18-20 ?С; у наружной стены 13,1±0,2 ?С, 13,2±0,2 ?С, 13,3±0,2 ?С при допустимом уровне 18-20 ?С, что не соответствует требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, главе V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

- актом внепланового инспекционного визита от 16.01.2025 и протоколом испытаний от 16.01.2025, согласно которых температура воздуха в спортивном зале по адресу 

<

адрес> составляет: в центре 12,5±0,2 ?С, 12,7±0,2 ?С, 12,8±0,2 ?С при допустимом уровне 18-20 ?С; у наружной стены 13,1±0,2 ?С, 13,2±0,2 ?С, 13,3±0,2 ?С при допустимом уровне 18-20 ?С, что не соответствует требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, главе V таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

- письменным объяснением директора МБОУ «Мегорская СОШ» ФИО1, согласно которого температура в спортивном зале школы ниже установленной из-за изношенности здания и системы отопления;

- протоколом осмотра здания школы, согласно которого контроль за температурой воздуха в спортивном зале не ведется.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.

Решая вопрос о виде наказания, учитывая характер и общественную опасность правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, а также, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, суд считает необходимым применить в качестве наказания административное приостановление образовательной деятельности по проведению уроков физкультуры для учащихся в спортивном зале.

Оснований для применения ст.2.9 КоАП РФ и прекращении дела в связи с малозначительностью суд не находит, поскольку выявленные нарушения создают угрозу для здоровья граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить МБОУ «Мегорская СОШ» административное наказание по ст.6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления на срок 60 суток образовательной деятельности по проведению уроков физкультуры для учащихся в спортивном зале, расположенном по адресу 

<

адрес>.

Срок административного наказания исчислять с момента временного запрета деятельности с 20.01.2025.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вытегорский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Д.В. Скресанов

Мотивированное постановление составлено 23.01.2025.