Дело № 2-935/2025

УИД 03RS0011-01-2025-001167-61

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июня 2025 года город Ишимбай 

Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Шагизигановой Х.Н.

при секретаре Конищевой Е.А., 

с участием представителя истца прокурора Султанмуратовой Л.С., представителя ответчика ФИО1, представителя третьего лица ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ишимбайского межрайонного прокурора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж города Ишимбая Республики Башкортостан о возложении обязанности по устранению нарушений федерального законодательства,

У С Т А Н О В И Л :

Ишимбайский межрайонный прокурор РБ в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж города Ишимбая Республики Башкортостан о возложении обязанности по устранению нарушений федерального законодательства, а именно в течение 18 месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда принять меры по устранению нарушений пожарной безопасности в здании ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: - не допускать эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы, дополнить информацию изготовителя о дальнейшей эксплуатации, а также обеспечить ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке; - обеспечить поступление при имитации нарушения исправности линии связи системы автоматической пожарной сигнализации на прибор приемно-контрольный пожарный сигнал «Неисправность»; - при имитации срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации, система сформировать команду на управление и включение технических средств системы оповещения и управления эвакуацией; - с третьего этажа производственного корпуса предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов; - привести в исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания; обязать ответчика в течение 18 месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), расположенного по адресу: 

<

адрес> оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией, либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

В обоснование иска указал, что межрайонной прокуратурой во исполнение приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13.12.2021 №744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка в ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - ГАПОУ ИНК) исполнения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности ГАПОУ ИНК по адресу: 

<

адрес>, проведенной с привлечением специалиста- сотрудника Салаватского межрайонного ОНДиПРУНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: допущена эксплуатация автоматической пожарной сигнализации, си;те. оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы, при этом отсутств е: информация изготовителя о дальнейшей эксплуатации, а также не обеспече-: ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замен-: в установленном порядке, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 (далее по тексту ПИР в РФ от 16.09.2020); при имитации нарушения исправности линии связи системы автоматической пожарной сигнализации на прибор приемно-контрольный пожарный сигнал «Неисправность» не поступил, что является нарушением ч. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. « 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020; при имитации срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации, система не сформировала команду на управление и включение технических средств системы оповещения и управления эвакуацией, что является нарушением ч. 4 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 «123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»; с третьего этажа производственного корпуса предусмотрен один эвакуационный выход, требуется не менее двух, что является нарушением ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, 4.2.10 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 Свод правил. Эвакуационные пути и выходы; на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания в неисправном состоянии (разукомплектованы), что является нарушением п. 14 ППР в РФ от 16.09.2020.

В ходе проведенной повторной проверки по устранению ранее выявленных недостатков требований законодательства в сфере обеспечения антитеррористической защищенности ГАПОУ «Ишимбайский нефтяной колледж», расположенный по адресу: 

<

...> Отделом вневедомственной охраны по Ишимбайскому району - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан» выявлены нарушения требований антитеррористической защищенности данного объекта, а именно:- в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) на объекте ГАПОУ «ИНК» в нарушении ст.24 п. «д» на объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией, либо автономная система (средства) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Бездействие ответчика в виде невыполнения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, нарушает права учеников и сотрудников ГАПОУ ИНК.

В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой 11.02.2025 в адрес директора ГАПОУ ИНК было внесено представление. Согласно ответу на представление, доводы межрайонной прокуратуры признаны обоснованными, вместе с тем нарушения не устранены. До настоящего времени руководством ГАПОУ ИНК не предприняты действенные меры по исполнению своих обязанностей по устранению всех выявленных нарушений требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Прокурор Султанмуратова Л.С. в судебном заседании исковые требования поддержала, подтвердила изложенные в исковом заявлении обстоятельства. 

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании полностью признал исковые требования, последствия признания иска ему разъяснены и понятны. Право на признание иска закреплено в доверенности.

Заявление о признании иска приобщено к материалам дела. 

Представитель третьего лица ФИО3 в судебном заседании поддержал исковые требования прокурора. 

Представитель третьего лица отдела вневедомственной охраны по Ишимбайскому району - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостна» не явился, надлежаще извещен, в связи с чем суд на основании ст. 167 ГПК РФ рассмотрел дело в их отсутствие. 

Суд, выслушав участвующие в деле лица, исследовав заявление о признании иска, приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. В качестве мотивов принятого решения суд в соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ может сослаться лишь на признание иска и принятие его судом.

Поскольку волеизъявление представителя ответчика на признание иска было осознанным, признание иска позволяет наиболее экономичным и бесконфликтным способом разрешить в суде спор и наиболее полно реализовать цели гражданского судопроизводства, оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, суд принимает данное признание иска и выносит решение об удовлетворении исковых требований Ишимбайского межрайонного прокурора. 

Ответчику известны последствия признания иска, заключающиеся в том, что при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом исковых требований; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Ввиду изложенного, руководствуясь ст. ст. 39,173, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Ишимбайского межрайонного прокурора удовлетворить.

Обязать ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>) в течение 18 месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда принять меры по устранению нарушений пожарной безопасности в здании ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

адрес> а именно:

- не допускать эксплуатацию авто вто матической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией сверх срока службы, дополнить информацию изготовителя о дальнейшей эксплуатации, а также обеспечить ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

- обеспечить поступление при имитации нарушения исправности линии связи системы автоматической пожарной сигнализации на прибор приемно-контрольный пожарный сигнал «Неисправность»;

- при имитации срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации, система сформировать команду на управление и включение технических средств системы оповещения и управления эвакуацией;

- с третьего этажа производственного корпуса предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов;

- привести в исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания.

Обязать ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>) в течение 18 месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения суда принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), расположенного по адресу: ул. Губкина, д. 28, г. Ишимбай, Республика Башкортостан:

- оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией, либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан путем подачи апелляционной жалобы через Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан в течение месяца с момента принятия. 

Судья Х.Н.Шагизиганова