Дело №5-48/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 ноября 2017 года с. Шипуново

Судья Шипуновского районного суда Алтайского края Ю.С.Давыдова, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 

юридического лица муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Зеркальская средняя общеобразовательная школа» Шипуновского района Алтайского края (далее МКОУ «Зеркальская СОШ», расположенного по адресу: ул. Центра Села, 2, с. Зеркалы, Шипуновского района Алтайского края, ИНН №, 

- привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, составленному главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут при осуществлении контроля по истечении срока, установленного постановлением Шипуновского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что «Зеркальская СОШ» нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, что выразилось в следующем:

- стены производственных помещений (горячий цех, моечная столовой посуды) на высоту не менее 1,7 м отделаны облицовочной плиткой, но местами облицовочная плитка отпала, что является нарушением п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- несвоевременно производится замена вышедших из строя источников света в обеденном зале столовой, отсутствует искусственное освещение (электрическая проводка не исправна), что является нарушением п.7.2.9 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- потолок и стены в спортивном зале, в обеденном зале, моечной пищеблока, варочном цехе не гладкие, имеют деформации в виде отвалившейся штукатурки, потеков, на стенах нарушения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п.4.28 СанПин 2.4.2.2821-10;

- имеются дефекты напольного покрытия в виде щелей и отслоения лакокрасочного покрытия в спортивном зале, что является нарушениемп.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10;

- остекление окон в спортивном зале, в обеденном зале столовой выполнено не из цельного стеклополотна (стычные стекла, разбитые стекла), т.е. замена стекол не проводится немедленно, оконные блоки в спортивном зале прогнили, в результате чего невозможно провести остекление окон и стеклополотна, оконные проемы забиты полиэтиленовой пленкой, что является нарушением п.6.10 СанПин 2.4.2.2821-10.

Действия «Зеркальская СОШ» квалифицированы по ст.6.4 КоАп РФ. 

В судебное заседание, лица, участвующие в деле не явились, извещены надлежащим образом. 

В соответствии с пп. 4.28, 4.29, 6.10, 7.2.9 СанПин 2.4.2.2821-10, потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

В соответствии с п.п. 5.5 СанПин 2.3.6.1079-01, стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам. Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных помещений кондитерских цехов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

В силу ст. 6.4 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«Согласно ст.11 ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

Материалами дела установлено, что «Зеркальская СОШ» нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, а именно: - стены производственных помещений (горячий цех, моечная столовой посуды) на высоту не менее 1,7 м отделаны облицовочной плиткой, но местами облицовочная плитка отпала, что является нарушением п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; несвоевременно производится замена вышедших из строя источников света в обеденном зале столовой, отсутствует искусственное освещение (электрическая проводка не исправна), что является нарушением п.7.2.9 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; потолок и стены в спортивном зале, в обеденном зале, моечной пищеблока, варочном цехе не гладкие, имеют деформации в виде отвалившейся штукатурки, потеков, на стенах нарушение лакокрасочного покрытия, что является нарушением п.4.28 СанПин 2.4.2.2821-10; имеются дефекты напольного покрытия в виде щелей и отслоения лакокрасочного покрытия в спортивном зале, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10; остекление окон в спортивном зале, в обеденном зале столовой выполнено не из цельного стеклополотна (стычные стекла, разбитые стекла), т.е. замена стекол не проводится немедленно, оконные блоки в спортивном зале прогнили, в результате чего невозможно провести остекление окон и стеклополотна, оконные проемы забиты полиэтиленовой пленкой, что является нарушением п.6.10 СанПин 2.4.2.2821-10.

Данные обстоятельства подтверждены протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ № с фототаблицей, протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, протоколом о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При таких обстоятельствах, суд находит вину «Зеркальская СОШ» доказанной и квалифицирует ее действия по ст. 6.4 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

Учитывая характер совершенного правонарушения «Зеркальская СОШ», суд считает необходимым подвергнуть «Зеркальская СОШ» административному наказанию за совершение правонарушения в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности спортивного зала, обеденного зала, моечной, варочного зала, складского помещения пищеблока, поскольку существует угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, детей, обучающихся и работающих в школе.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.7-29.10 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зеркальская средняя общеобразовательная школа» Шипуновского района Алтайского края, расположенное по адресу: ул. Центр Села, 2, с.Зеркалы Шипуновского района Алтайского края, ИНН №, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности спортивного зала, обеденного зала, моечной, варочного зала, складского помещения пищеблока, сроком на 35 суток.

Срок административного наказания исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Шипуновский районный суд в течение 10 дней со дня вручения постановления.

Судья Ю.С.Давыдова