Дело 5-344\2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

"16" октября 2017 г. г.Ейск

Судья Ейского городского суда Краснодарского края Суханова А.В. при секретаре Пидченко О.С. 

рассмотрев административный материл, поступивший из МО по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора в отношении АО «570 авиационный ремонтный завод» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.9 КоАП РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

На основании МО по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора о проведении проверки устранения фактов, послуживших основанием для приостановления деятельности АО «570 АРЗ» от 12.09. 2017г. №-р была проведена проверка в отношении АО «570 АРЗ», расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения обязательных норм и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию котельной, расположенной по 

<

адрес> в 

<

адрес> выданное органами госэнергетического контроля, по результатам проверки составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.3).

В отношении нарушителя ДД.ММ.ГГГГ был составлен протокол об административном правонарушении № по ст.9.9 КоАП РФ, представитель нарушителя с выявленными нарушениями согласен, в протоколе указал, что получение разрешения на допуск находится в стадии оформления (л.д.4,5). 

Представитель из МО по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора просит суд приостановить деятельность котельной, принадлежащей АО «570 АРЗ», расположенной по 

<

адрес> в 

<

адрес> сроком на 90 суток. 

В судебном заседании нарушитель АО «570 АРЗ» пояснил, что с выявленным нарушением согласен, документы для получения разрешения на допуск котельной оформляются. С назначением наказания в виде приостановки деятельности сроком на 90 суток согласен. 

Изучив материалы дела, выслушав представителя нарушителя, осмотрев представленные документы, суд считает, что вина АО «570 АРЗ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.9 КоАП РФ, доказана материалами административного производства. 

На основании Распоряжения Федерального агентства по Управлению Федеральным имуществом №-р от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «570АРЗ» является собственником нежилого здания испытательной станции литер А по 

<

адрес> в 

<

адрес> (л.д.6). 

Согласно акта проверки Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ выявлены нарушения обязательных норм и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно отсутствие разрешение на допуск в эксплуатацию котельной, расположенной по 

<

адрес> в 

<

адрес> выданное органами госэнергетического контроля, в отношении нарушителя ДД.ММ.ГГГГ был составлен протокол об административном правонарушении № по ст.9.9 КоАП РФ (л.д.3-5).Ответственность по статье 9.9 КоАП РФ предусмотрена за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах.

Согласно пункту 2.4.2 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ N115, допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.

Факт совершения АО «570 АРЗ» административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.9 КоАП РФ, подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе пояснениями нарушителя.

Действия АО «570 АРЗ» правильно квалифицированы по ст. 9.9 КоАП РФ, одним из видов наказания по данной статье является административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении административного наказания суд учитывает характер и степень опасности совершенного административного правонарушения, т.к. эксплуатация котельной без разрешения приводит к нарушению порядка управления топливно-энергетическим комплексом, ставит под угрозу безопасность эксплуатации котельной, через которую осуществляется подача тепла в жилой фонд и др. объекты, и считает необходимым применить меру наказания как приостановление деятельности котельной (запрет эксплуатации) сроком на 90 суток, представитель нарушителя с приостановлением деятельности котельной согласен.

Руководствуясь ст. 29.10 КОАП РФ суд, - 

Постановил:

Признать АО «570 авиационный ремонтный завод» ( местонахождение: Россия, 

<

адрес>, ОГРН 

<

***>, ИНН\КПП 2306030214\230601001, дата регистрации 15.01.2007г.) виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.9 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности (запрета эксплуатации) котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес> сроком на 90 (девяносто) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с 16.10.2017 года. 

Копию постановления направить в Ейский МО УФССП по Краснодарскому краю для исполнения.

Постановление согласно ч.1 ст.32.12 КоАП РФ подлежит немедленному исполнению. 

Разъяснить заинтересованным лицам, что согласно ч.3 ст.32.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности может быть досрочно прекращено судьей по ходатайству заинтересованных лиц, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения наказания, устранены.

Срок обжалования постановления решения - десять дней в Краснодарский краевой суд путем подачи жалобы через Ейский городской суд со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Ейского городского суда А.В. Суханова