Дело № 5-25/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 июня 2017 года с. Сарманово

Судья Сармановского районного суда Республики Татарстан Ханипов Р.М.,

при секретаре Фатыховой Л.Р.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ в отношении

должностного лица ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» – начальника Джалильского энергорайона ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> ТАССР, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес> РТ по 

<

адрес>, ранее привлекавшегося к административной ответственности за однородное правонарушение,

У С Т А Н О В И Л :

При проведении старшим специалистом Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обследования р. Мензеля (ниже выпуска биологических очистных сооружений (БОС) Джалильского энергорайона ОАО «Азнакаевское ПТС»), зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут, ФИО1, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение названным юридическим лицом законодательства в области водопользования, допустил сброс недостаточно очищенных вод с БОС с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) по содержанию аммоний-ионов в 4,2 раза, фосфатов в 2 раза и биологического потребления кислорода (БПК5) в 1,4 раза, тем самым нарушены ч. 6 ст. 56, пп. 1, 3 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ.

В судебном заседании ФИО1 согласился с наличием нарушений, сославшись на то, что вода в сточной жидкости от населения на БОС Джалильского энергорайона ОАО «Азнакаевское ПТС» поступает в недостаточном количестве, поэтому микроорганизмы, составляющие активный ил биологического очистного сооружения не справляются со своей задачей и сточные воды очищаются не полностью. 

Выслушав доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, изучив материалы административного дела и оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, суд считает вину ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, а именно в нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, установленной.

Вина ФИО1 подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, актом отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ результатов анализов сточных и природных поверхностных вод, приказом о переводе ФИО1 на работу начальником Джалильского энергорайона ОАО «Азнакаевское ПТС», приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических, экологических и иных нормативных требований, должностной инструкции начальника энергорайона.

Кроме того, в протоколе об административном правонарушении имеется объяснение ФИО1, где последний не отрицал факта нарушения правил водопользования, и соответственно причастности к совершению им вмененного административного правонарушения.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО1 ответственность, суд усматривает фактическое признание им вины, и его раскаяние в совершении административного правонарушения.

Обстоятельством, отягчающим последнему ответственность, суд усматривает повторное совершение однородного административного правонарушения в течение года.

При этом, наличие отягчающих обстоятельств по смыслу закона влечет более строгое наказание.

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного и его имущественное положение.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Должностное лицо ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» – начальника Джалильского энергорайона ФИО1 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, и по этой норме закона назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РТ в течение 10 суток со дня вручения копии постановления через Сармановский районный суд РТ. 

Судья: Р.М. Ханипов

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

Получатель УФК МФ РФ по РТ (Минэкологии РТ)

р/с 

<

***> Отделение НБ РТ г. Казань

ИНН 

<

***>, КПП 165901001, БИК 049205001

КБК 701 116900 5005 0000 140, ОКТМО 92644000