Дело № 2-1359/2017 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Орск 17 ноября 2017 года

Советский районный суд г. Орска Оренбургской области в составе председательствующего судьи Кучерявенко Т.М., при секретаре Кутлиной С.Н.,

с участием представителя истца ФИО1, представителей ответчика ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Советского района г. Орска в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Пивоваренный завод «Орский» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Советского района г. Орска в интересах неопределенного круга лиц обратился с иском к ООО «Пивоваренный завод «Орский», ЗАО «**», в котором просит обязать ООО «Пивоваренный завод «Орский» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>: в здании нового корпуса лагерного отделения на дверях второго, третьего и подвального этажа лестничной клетки установить приспособления для самозакрывания, в срок до 01.01.2018; горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников в помещениях: мужская раздевалка и коридор третьего этажа здания лагерного отделения, торговый зал магазина установить не менее 0,5 м., в срок до 01.01.2018. Обязать ЗАО «**» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>: эвакуационный выход из подвального этажа здания нового корпуса лагерного отделения отделить от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, в срок до 01.01.2018. В обоснование иска указал, что Прокуратурой района была проведена проверка законодательства о пожарной и промышленной безопасности, о противодействии терроризму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в ООО «Пивоваренный завод «Орский». В ходе осмотра 21.09.2017 прокуратурой района с участием ОНД по г. Орску Управления МЧС по Оренбургской области территории, зданий, строений, сооружений ООО «Пивоваренный завод «Орский», расположенных по адресу: 

<

адрес>, установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые просит устранить.

Определением суда от 17.11.2017 произведена замена ненадлежащего ответчика ЗАО «**» на надлежащего ответчика ООО «Пивоваренный завод «Орский».

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании требования поддержал по изложенным в иске основаниям, просил суд установить срок исполнения требований до 01.05.2018.

Представители ответчика ООО «Пивоваренный завод «Орский» в судебном заседании исковые требования признали в полном объеме, о чем свидетельствует заявление, подписанное директором ООО «Пивоваренный завод «Орский».

Суд, выслушав представителя истца, представителей ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В судебном заседании не выявлено обстоятельств, препятствующих принятию судом признания иска ответчиком, предусмотренных ч. 2 ст. 39 ГПК РФ. 

Последствие принятия судом признания иска ответчиком, предусмотренные ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, о том, что будет принято решение об удовлетворении заявленных истцом требований, ответчику понятно. 

Таким образом, в силу вышеуказанных положений законодательства, подлежат удовлетворению исковые требования Прокурора Советского района г. Орска в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Пивоваренный завод «Орский» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Советского района г. Орска в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Пивоваренный завод «Орский» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ООО «Пивоваренный завод «Орский» в срок до 01.05.2018 устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>: 

- в здании нового корпуса лагерного отделения на дверях второго, третьего и подвального этажа лестничной клетки установить приспособления для самозакрывания;

- горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников в помещениях: мужская раздевалка и коридор третьего этажа здания лагерного отделения, торговый зал магазина установить не менее 0,5 м.;

- эвакуационный выход из подвального этажа здания нового корпуса лагерного отделения отделить от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Советский районный суд г. Орска в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме.

Судья подпись Т.М. Кучерявенко

Мотивированное решение составлено 21 ноября 2017 года

.