Дело №5-117/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2017 года г.Новосибирск

Резолютивная часть постановления изготовлена 02 августа 2017 г. 

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе: судьи Шумовой Н.А., при секретаре Варданян М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении АО «Промстальконструкция»,

Установил:

xx.xx.xxxx. государственным инспектором Новосибирского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления РОСТЕХНАДЗОРА в ходе проведения административного расследования в отношении АО «Промстальконструкция» по адресу: ... выявлены нарушения в области государственного энергетического надзора, а именно:

Не обеспечивается надежная и безопасная эксплуатация электроустановки, п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, а именно: согласно акту разграничения балансовой принадлежности, АО «Промстальконструкция» обязана поддерживать КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Солнечная Ф10-459, Ф 10-463, Ф 10-468, Ф 10-479 в эксплуатационном состоянии (в настоящее время кабельные линии находятся на повреждении),

Не обеспечивается проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов. Модернизации и реконструкции оборудования электроустановок п.1.6.1, п.1.6.2 Правил технической электроустановок потребителей, а именно: КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Солнечная Ф10-459, Ф 10-463, Ф 10-468, Ф 10-479 были повреждены в xx.xx.xxxx г.г. и до настоящего времени не восстановлена.

В судебном заседании должностное лицо Ростехнадзора – инспектор ФИО1 поддержал протокол.

Представитель АО «Промстальконструкция» в судебное заседание не явился, извещен, возражений не представил. 

Суд, выслушав инспектора, исследовав материалы дела, находит вину юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, установленной и доказанной. 

Статья 9.11 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки для юридических лиц –в виде штрафа от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина юридического лица в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: 

протоколом об административном правонарушении №__ от xx.xx.xxxx г. (л.д.5), 

обращением АО «РЭС» от xx.xx.xxxx г. о том, что АО «ПСК» не осуществляет надлежащей эксплуатации электроустановок КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Солнечная Ф10-459, Ф 10-463, Ф 10-468, Ф 10-479 (л.д.9),

актами разграничения электросетей от xx.xx.xxxx г., подтверждающими балансовую принадлежность АО «ПСК» указанных электроустановок (л.д.12-15), 

протоколом испытаний №__ от xx.xx.xxxx г. (л.д.22). 

Объяснения главного энергетика АО «ПСК» от 12.07.2017 г. (л.д.21) о том, что фидер №10 481 АО «ПСК» находится на повреждении с xx.xx.xxxx., введен в работу после ремонта xx.xx.xxxx г., фидера №__ выведены в резерв (в кольцевой схеме электроснабжения не задействованы) ничем документально не подтверждены. 

Юридическим лицом нарушены требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, что влечет административную ответственность по ст.9.11 КоАП РФ. 

При назначении наказания судом учитываются обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств по делу. 

С учетом изложенного, суд полагает возможным назначить юридическому лицу штраф в минимальном размере. 

Руководствуясь ст.ст.29.9 ч.1 п.1, 29.10, 29.11, 9.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать АО «Промстальконструкция» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере __ рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья 

<

данные изъяты> Н.А.Шумова

Оригинал постановления находится в деле №5-117/2016