Дело №2-233/2025

03RS0040-01-2025-000124-04

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 марта 2025 года г. Дюртюли РБ

Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Крамаренко Е.Г., 

с участием помощника Дюртюлинского межрайонного прокурора Валитова А.Р., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, 

при секретаре Гареевой Р.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Чекмагушевского района Республики Башкортостан в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению Республики Башкортостан Северо-Западный межрайонный центр «Семья» об устранении нарушения требовании Правил противопожарного режима,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Чекмагушевского района Республики Башкортостан обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению Республики Башкортостан Северо-Западный межрайонный центр «Семья» (далее ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья») об устранении нарушения требовании Правил противопожарного режима. Требования мотивированы тем, что проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности Отделения ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» - Социальный приют для детей и подростков в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан, в результате которой выявлены нарушения. Заведующим не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено ДД.ММ.ГГГГ и удовлетворено частично, мер по устранению допущенных нарушений закона, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, не принято. Просит обязать ответчика в течение 2 месяцев со дня вступления в решения суда в законную силу устранить нарушения требований пп. «б» п.17 и п.43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1479, а именно: - организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта в Отделении ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» - Социальный приют для детей и подростков в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан по адресу: 

<

адрес>.

Представитель истца – помощник Дюртюлинского межрайонного прокурора Валитов А.Р. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Представитель ответчика ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляли. 

В силу ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, проверив все юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему. 

В силу ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к основным задачам деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относится, в том числе обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

В силу ст.13 к специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защиты населения также относятся социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства. 

Согласно ст.2 и ч.2,3 ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима»).

В соответствии с пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей и зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Согласно п.43 Правил противопожарного режима руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раз в год. 

Судом установлено, что решением о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ прокурором Чекмагушевского района Республики Башкортостан Насретдиновым И.Р. решено провести проверку в Отделении ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки исполнения приказа Генерального прокурора РФ отДД.ММ.ГГГГ № «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», поручения прокуратуры республики от ДД.ММ.ГГГГ №.

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором по пожарному надзору Дюртюлинского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан ФИО1 в адрес прокурора Чекмагушевского района Республики Башкортостан направлен список выявленных в ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности. 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» ФИО2 направлено представлением об устранении нарушений федерального законодательства.

ДД.ММ.ГГГГ ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» предоставлены результаты выявленных нарушений и их устранения. 

Актом проверки эффективности работы вентиляции № от ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка эффективности работы вентиляции методом измерения скорости потока воздуха и объемного расхода, термоанемометром 

<

данные изъяты> скорость движения потока воздуха 1,06 Па, эффективность вентиляции соответствует требованиям. 

Протоколом № ООО «Главстрой» от ДД.ММ.ГГГГ проведено испытание пожарной металлической лестницы Отделения социальный приют для детей и подростков в Чекмагушевском районе по адресу: 

<

адрес>. Согласно выводу по результатам испытаний: стационарная, наружная, пожарная металлическая лестница испытана и пригодна для эксплуатации. 

Согласно представленным чекам по операции от ДД.ММ.ГГГГ штрафы, назначенные по постановлениям Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ФИО3 оплачены. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, учитывая, что после обращения Прокурора Чекмагушевского района в суд, ответчиком ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» добровольно исполнены заявленные требования истца, суд полагает необходимым в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления Прокурора Чекмагушевского района Республики Башкортостан в защиту интересов неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению Республики Башкортостан Северо-Западный межрайонный центр «Семья» об устранении нарушения требовании Правил противопожарного режима отказать.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение изготовлено в мотивированной форме 25.03.2025.

Председательствующий подпись Е.Г. Крамаренко

Копия верна. Решение не вступило в законную силу 25.03.2025. Подлинник решения подшит в дело №2-233/2025.

Судья Е.Г. Крамаренко