УИД: 66RS0057-01-2024-001558-97

дело №2-1293/2024

(мотивированное 

решение

 составлено 9 октября 2024 года)

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации

2 октября 2024 года г.Талица 

Талицкий районный суд Свердловской области в составе:

судьи Жерновниковой С.А.,

при секретаре Черновой Е.В., 

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах к МУП ТГО «Единый водоканал» об обязании обеспечить проведение контроля качества питьевой воды в местах водозабора и водоразбора из скважин в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями,

установил:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах обратился в суд с иском к МУП ТГО «Единый водоканал» об обязании обеспечить проведение контроля качества питьевой воды в местах водозабора и водоразбора из скважин в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, указав, что Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах (далее - Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) в соответствии с положениями ст. 23 Федерального закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", п.п. 2, 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий" проведена ежегодная оценка качества питьевой воды, поставляемой организацией МУП ТГО «Единый водоканал» на территории Талицкого городского округа.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Управления по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа (далее - Управление ТГО) в муниципальной собственности администрации Талицкого городского округа находятся следующие источники питьевого водоснабжения:

Скважина № 4306 ул. Нахимова. 8 п. Троицкий;

Скважина № 3606 ул. Луговая п. Троицкий;

Скважина № 3713 ул. Асфальтовая (северо-восточная окраина поселка, ул. Асфальтовая) (ПМС) (57 04 с.ш., 63 43 в.д.) п. Троицкий;

Скважина № 6 ул. Октябрьская (ХПП) п. Троицкий;

Скважина № 33 ул. Карла Маркса п. Троицкий; 

Скважина № 1 ул. Деповская п. Троицкий; 

Скважина № 4 ул. Железнодорожная п. Троицкий;

Скважина № 3 ул. Крупская п. Троицкий; 

Скважина № 2 ул. Деповская п. Троицкий; 

Скважина № 1428 ул. Фабричная, 20 а п. Троицкий;

Скважина № 8417 ул. Асфальтовая (700 м северо-восточнее ж/д Свердловск - Тюмень,, 3 км юго-восточнее a/дороги Свердловск - Тюмень) п. Троицкий;

Скважина № 3297 ул. Чкалова (территория ДОКа 57 01 с.ш., 63 40 в.д.)

Скважина с. Горбуновское;

Скважина № 5728 ул. Мичурина п. Троицкий; 

Скважина ул. Монтажников п. Троицкий;

Скважина № 5661 ул. Лермонтова, 15 г. Талица;

Скважина № 7628 ул. Ромашковая (с. Сосновый Бор, в 150 м на юг от жилой застройки, в 60 м от дороги Талица - Бутка на запад, в 230 м от левого берега р. Патрушиха на юго-восток) г.

Талица;

Скважина № 7014 ул. Комсомольская (парк школы-интерната, в 15 м на север от скважины № 5898) г. Талица;

Скважина № 6128 ул. Молодежная (на территории Талицкого горкомхоза на правом берегу р. Пышма в 300 м на юг, в 700 м на север от ул. Ленина, северо-западная часть города) г. Талица;

Скважина № 6197 ул. Молодежная (в 400 м юго-восточнее очистных сооружений биохимзавода, в 350 м восточнее правого берега р. Пышма) г. Талица:

Скважина № 7015 ул. Попова г. Талица;

Скважина № 8486 ул. Пушкина г. Талица;

Скважина № 8376 ул. Заводская (южная окраина г. Талица, в 2 км на юг от правого берега р. Пышма, вблизи территории биохимического завода в 30 м от существующей скважины № 8370) г.Талица;

Скважина № 5091 д. ФИО2;

Скважина № 7300 ул. Льва Толстого г. Талица; 

Скважина № 1046 ул. Васильева г. Талица;

Скважина № 7047 ул. Урга (от котельной на север 40 м, 20 м на север от действующей скважины №2571) г. Талица;

Скважина № 5342 ул. Советская, 11 г. Талица;

Скважина № 6115 ул. Советская, 11 г. Талица;

Скважина № 7249 ул. Советская, 10 а г. Талица; 

Скважина № 5348 ул. Льва Толстого (МПМК)г. Талица;

Скважина № 7600 ул. Кузнецова (восточная часть города, на правом берегу р. Пышма, в 2 км от реки, в 150 м на юг от дороги Талица - Мохирева (ДПМК) г. Талица;

Скважина № 4380 (ДПМК) ул. Кузнецова г.Талица;

Скважина № 3216 ул. Заводская г. Талица;

Скважина № 8370 ул. Заводская (южная окраина г. Талица, в 2 км на юг от правого берега р. Пышма, вблизи биохимического завода, с восточной стороны) г. Талица:

Скважина ул. Ленина, 44 а с. Завьяловское;

Скважина № 8116 западная окраина 

<

...> м на запад от дороги Талица - Калиновка. 350 м на запад от МТФ, 700 м на юго-запад от озера д. Трехозерная;

Скважина № 6734 ул. Набережная (в 50 м южнее котельной, в 100 м южнее грунтовой дороги, в 30 м западнее левого берега притока р. Беляковка) с. Казаковское;

Скважина № 4/10 ул. Победы д. 50 (на северной окраине деревни Нижний Катарач, на землях сельской администрации, в 50 м севернее торгового центра по улице Победы д. 50, на пустыре, вблизи существующего колодца; 56 62 с.ш., 64 08 в.д.) д. Нижний Катарач; *"

Скважина № 7049 западная часть с. Мохирево, на правом берегу р. Пышма, 500 м южнее реки, 20 метров от существующей скважины № 6764, центральная котельная) д. Мохирева;

Скважина № 7031 южная окраина 

<

...> м на северо-восток от дороги Талиа - с-з "Яровской, в 1 км на юг от правого берега р. Пышма" с. Елань;

Скважина д. Вихляева;

Скважина ул. Урга, 15 г. Талица;

Скважина ул. Космонавтов, 2 г. Талица;

Скважина №3 ул. Заводская, 13 г. Талица;

Скважина № 5664 ул. Механизаторов г. Талица;

Скважина № 7667 ул. Чубарова (на юго-восточной окраине с. Басмановское, в 350 м на юг от МТФ в 700 м на юг от дороги Бутка - Трехозерка, ул. Чубанова, Талицкий район, Свердловской области) с. Басмановское;

Скважина № 6723 ул. Восточная (в 800 м юго-западнее с.Басмановское, в 100 м юго- восточнее правою берега р. Беляковка, ул. Восточная, Талицкого района, Свердловской области) с. Басмановское;

Скважина ул. Строителей, 1 с. Бутка;

Скважина ул. Воинская с. Бутка;

Скважина № 7264 восточная окраина 

<

...> м на запад от котельной, 400 м на юг от р. Крутиха. 120 м на восток от МТМ, 100 м на север от гаража) с. Смолинское

Скважина ул. Кузнецова, 76 г. Талица;

Скважина № 8165 ул. Молодежная (300 м восточнее 

<

...> м севернее дороги Талица - Мохирево, 800 м южнее правого берега р. Пышмы; 350 м юго-западнее очистных сооружений) г. Талица;

Скважина ул. Декабристов, 1г п. Троицкий;

Скважина № 6758 ул. Мичурина (северо-западная окраина пос. Троицкий, на пустыре, в 140 м севернее производственной базы райсельхозтехники, в 300 м восточнее дороги Камышлов - Талица. в 5 км севернее железной дороги Свердловск - Тюмень) п. Троицкий;

Скважина ул. Энергетиков п. Троицкий;

Скважина ул. Победы (ориентировочно в 140 и на запад от дома № 32)д. Бор;

Скважина ул. Ленина. 29 с. Бутка; 

Скважина ул. Октябрьская, 18 с.Бутка;

Скважина ул. Свердлова, 20 с. Бутка;

Скважина, водонапорная башня, сети ул. Ленина с. Казаковское;

Скважина ул. Центральная, 22 с. Беляковское;

Колодец (скважина)6173 

<

...>;

Скважина № 5805 ул. Поселковая (л/у 136) п. Заводской;

Скважина № 7252 ул. Набережная (западная окраина 

<

...> м на запад от МТФ, 2 км на северо-запад от дороги Бутка - Трехозерная) с. Казаковское;

Скважина № 6397 западная часть д. Мохирево, в 200 м западнее АИСТА, в 70 м севернее дороги Талица - Мохирева д. Мохирева;

Скважина № 8139 400 м на северо-восток от дороги Паново-Юрмыч, в 250 м на юг от

котельной, 500 м на юго-запад от МТФ д. Панова;

Скважина № 2954 е электропогружными насосами ул. Свердлова, 26 г. Талица;

Скважина ул. Челюскинцев п. Троицкий;

Буровая скважина № 6309-а д. Сугат;

Буровая скважина № 5347-а д. Сугат;

Буровая скважина № 6396 на перекрестке улиц Быкова и Боровая п. Пионерский;

Скважина № 2854 на перекрестке улиц Мира и Ленина с. Яр;

Скважина № 5615 с. Яр;

Скважина № 2563 ул. Ленина (ориентир находится между домами №№ 38.40) с. Д. Бор;

Буровая скважина № 7852 п. Комсомольский;

Скважина ул. Свердлова п. Кузнецовский;

Скважина ул. Гагарина. 38 п. Кузнецовский;

Скважина ул. Восточная, 17 п. Кузнецовский; 

Скважина ул. Электриков, Молодежная п. Пионерский; 

Скважина ул. Электриков, Молодежная п. Пионерский; 

Скважина ул. Молодежная, 11 д. Вихляева;

Источники питьевого водоснабжения и сети холодного водоснабжения и установленное на нем оборудование и сооружения от данных скважин эксплуатируются организацией МУП ТГО «Единый водоканал» и переданы ему на праве оперативного управления заключенного с Управлением по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения № 3 от 02.12.2013 г., дополнительного соглашения № б/н. от 16.09.2020 г., дополнительного соглашения № б/н. от 18.08.2020 г., дополнительного соглашения № б/н. от 30.11.2022 г., дополнительного соглашения № б/н. от 03.08.2022 г., дополнительного соглашения № б/н. от 08.02.2017 г., дополнительного соглашения № б/н. от 16.09.2020 г., Распоряжения № 356 от 15.09.2021 г. « О внесении изменений в Распоряжение от 29.11.2013 г.), Распоряжения № 245 от 18.08.2020 г. «О передаче из Казны Талицкого ГО муниципального имущества», Распоряжения № 72 от 27.02.2020 г. «О передаче из Казны Талицкого ГО муниципального имущества», Распоряжения № 19 от 15.01.2021 г. «О передаче из Казны Талицкого ГО муниципального имущества», что подтверждается Оборотно-сальдовой ведомостью по счету на 01.08.2023 г.

При этом централизованное водоснабжение населения и организаций осуществляется в следующих населенных пунктах:

ФИО1, г. Талица, с. Горбуновское, с. Елань, д. Мохирева. д. ФИО2, д. Трехозеоная. о. Беляковка, с. Казаковское, с. Горскино, д. Нижний Катарач, д. Панова, д. Вновь Юрмыт. с. Бутка. с. Смолинское, д. Сугат, с. Басмановское, д. Бор, п. Пионерский, д. Завьялова, с. Яр, с. Куяровское. пос. Кузнецовский, пос. Комсомольский, д. Вихляева.

С целью ежегодной оценки качества питьевой воды в МУП ТГО «Единый водоканал» направлен запрос исх. № от 19.01.2024 г. № 66-14-15/07-189-2024, согласно которого юридическому лицу необходимо предоставить сведения - результаты лабораторных испытаний качества питьевой воды из разводящей сети системы централизованного водоснабжения эксплуатируемых водопроводов.

Юридическим лицом предоставлены сведения - протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды, отобранных в рамках производственного контроля из объектов водоснабжения в 2023 году. 

Протокол испытаний № 14/02250-23 от 17.04.2023 г. (разводящая сеть от скважины № 8378 г. Талица, ул. Петрунинская), протокол испытаний № 14/02592-23 от 19.04.2023 г. (разводящая сеть 

<

...>), протокол испытаний № 14/02593-23 от 19.04.2023 г. (разводящая сеть 

<

...>), протокол испытаний № 14/02583-23 от 19.04.2023 г. (разводящая сеть 

<

...>), протокол испытаний №; 14707609-23 от 05.10.2023 г. (разводящая сеть пос. Троицкий, ул. Пионерская), протокол испытаний № 14/07608-23 от 05.10.2023 г. (разводящая сеть пос. Троицкий, ул. Деповская), протокол испытаний № 14/07607-23 от 05.10.2023 г. (разводящая сеть пос. Троицкий, ул. Деповская), протокол испытаний № 14/07610-23 от 05.10.2023 г. (скважина № 4 пос. Троицкий, ул. Железнодорожная), протокол испытаний № 14/04945-23 от 22.06.2023 г. (скважина № 6115 Г. Талица, ул. Советская, ЛТТ), протокол испытаний № 14/04947-23 от 22.06.2023 г. (скважина № 7014 г. Талица, ул. Комсомольская), протокол испытаний № 14/04948-23 от 22.06.2023 г. (скважина № 7015 г. Талица, ул. Попова), протокол испытаний № 14/04941-23 от 22.06.2023 г. (скважина № 7249 

<

...>. ТЛТ), протокол испытаний № 14/04950-23 от 22.06.2023 г. (скважина № 2378 

<

...>. 65 (СПТУ)), протокол испытаний № 14/04946-23 от 22.06.2023 г. скважина № 8486 г. Талица. ул. Пушкина), протокол испытаний № 14/08861-23 от 13.11.2023 г. (скважина с. Смолинское), выданные Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском. Тугулымском районах, городе Камышлов. Камышловском и Пышминском районах» (Испытательный лабораторный центр АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512086).

Протоколы испытаний (антиген вируса гепатита А, антиген ротавируса № 01/05269-23, 01/05270-23, 01/05272-23, 01/05274-23 от 05.05.2023 г. (с. Казаковское, с. Басмановское, с. Смолинское, д. Н. Катарач, с. Елань), № 01/06331-23 - 01/06336-23 от 09.06.2023 г. (пос. Кузнецовский, пос. Пионерский, с. Горбуновское, с. В-Юрмытское, с. Завьяловское, с. Яр), протокол испытаний № 01/04649-23 - 01/04652-23 от 25.04.2023 г.) выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных; лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015 г.)

Рассмотрев предоставленные юридическим лицом сведения установлено, что качество питьевой воды, подаваемой жителям населенных пунктов пос. Троицкий, г. Талица, с. Еорбуновское. с. Елань, д. Мохирева, д. ФИО2, д. Трехозеоная, с. Казаковское, д. Нижний Катарач, д. Панова, д. Вновь Юрмыт, с. Бутка, с. Смолинское. д. Сугат, с. Басмановское, д. Бор, п. Пионерский, д. Завьялова, с. Яр, с. Куяровское, пос. Кузнецовский неизвестно по санитарнохимическим показателям, микробиологическим показателям, а также в радиационном отношении, имеются только разовые исследований качества воды из единичных скважин и разводящей сети.

Согласно методических рекомендаций "МР 2.1.4.0266-21. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения" (далее - Методика) целью Методики является оценка повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, с учетом реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода".

Методика предназначена для органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за централизованными системами водоснабжения (комплексами технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи абонентам для питьевых и хозяйственно-бытовых целей), органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

Результаты оценки используются для информирования населения, органов местного самоуправления, органов исподнительной власти субъектов Российской Федерации о качестве воды централизованных систем питьевого водоснабжения и обеспеченности населения качественной питьевой водой, а также определения эффективности реализации региональных программ и планов мероприятий по повышению качества воды.

Для оценки качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения используются данные лабораторного контроля в точках контроля перед подачей в распределительную сеть, в распределительной сети и у потребителя абонента.

Согласно раздела 4 Методики расчет обеспеченности населения Российской Федерации качественной питьевой водой проводится ежемесячно, ежегодно на основе анализа результатов качества питьевой воды, подаваемом конкретной системой водоснабжения, для каждого субъекта Российской Федерации в целом и по административно-территориальным единицам, муниципальным образованиям.);

Для оценки обеспеченности населения качественной питьевой водой органами и организациями Роспотребнадзора проводится статистическая обработка результатов органолептических, обобщенных показателей, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli, неорганических и органических веществ проб питьевой воды, отобранных в течение отчетного периода.

Территориальные органы Роспотребнадзора формируют ежемесячную отчетность по показателям обеспеченности населения качественной питьевой водой из централизованных систем питьевого водоснабжения. 

По результатам проведения ежегодной оценки обеспеченности населения качественной питьевой водой установлено, что обеспеченность населения качественной питьевой водой на территории Талицкого городского округа по итогам 2022 года составляла 71,74 %, по итогам 2023 года составила 72,2, при этом не учтены большее количество населённых пунктов.

В связи с чем в адрес Администрации Талицкого городского округа направлено предложение исх. № 66-14-15/08-405-2024 от 29.01.2024 г., «О реализации мер по улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства при организации водоснабжения населения в Талицкого городском округе, реализации Федерального проекта «Чистая вода», согласно которого главе Талицкого городского округа предложено: оказать содействие МУП ТГО «Единый водоканал» 623644, 

<

...> в проведении Производственного контроля качества питьевой воды в обслуживаемых системах питьевого водоснабжения в объемах, предусмотренных требованиями санитарных правил; в случае невозможности организации и проведения МУП ТГО «Единый водоканал» проведения производственного контроля обеспечить в соответствии с и. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ, организацию водоснабжения населения, принятие мер по организации водоснабжения населения путем проведения лабораторного контроля качества поставляемой населению питьевой воды силами и средствами администрации Талицкого городского округа.

Информацию о рассмотрении Предложения, принятых мерах предложено направить в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу 623640. 

<

...> и на адрес электронной почты: е- mail:mail_l4@66.rospotrebnadzor.ru в срок до 09.02.2024 г.

По состоянию на 21.08.2024г. ответа Администрации Талицкого городского округа о выполнении предложения и принимаемых мерах по обеспечению водоснабжения населения в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области не поступило.

Также в 2023 году в отношении МУП ТГО «Единый водоканал» проведена плановая выездная проверка по результатам которой было выдано Предписание об устранении выявленных нарушений от 27.09.2023г. № 66-14-15/07-3792-2023 (далее - предписание), в котором одним их пунктов было проведение лабораторного контроля качества питьевой воды со сроком исполнения до 15.07.2024г.

По состоянию на 21.08.2024г. информация о выполнении предписания в части лабораторного контроля качества питьевой воды в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области не поступала.

Отсутствие лабораторных исследований качества питьевой воды из систем питьевого водоснабжения пос. Троицкий, г. Талица, с. Горбуновское, с. Елань, д. Мохирева, д. ФИО2, д. Трехозеоная, с. Казаковское, д. Нижний Катарач, д. Панова, д. Вновь Юрмыт, с. Бутка, с. Смолинское. д. Сугат, с. Басмановское, д. Бор, п. Пионерский, д. Завьялова, с. Яр, с. Куяровское, пос. Кузнецовский не позволяет Талицкому отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провести ежегодную оценку качества питьевой воды для населенных пунктов, расположенных на территории Талицкого городского округа, не позволяет исполнить функции по информированию населения, органов местного самоуправления, т.е. выполнить функции, возложенные на Роспотребнадзор в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», истец с учетом уточнения просит:

Обязать МУП ТГО «Единый водоканал» обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей эксплуатируемых систем питьевого водоснабжения использующих питьевую воду из скважин :

Скважина № 4306 ул. Нахимова, 8 п. Троицкий;

Скважина № 3606 ул. Луговая п. Троицкий;

Скважина № 3713 ул. Асфальтовая (северо-восточная окраина поселка, ул. Асфальтовая) (ПМС) (57 04 с.ш., 63 43 в.д.) п. Троицкий;

Скважина № 6 ул. Октябрьская (ХПП) п. Троицкий;

Скважина № 33 ул. Карла Маркса п.Троицкий;

Скважина № 1 ул. Деповская п.Троицкий;

Скважина № 4 ул. Железнодорожная п. Троицкий;

Скважина № 3 ул. Крупская п.Троицкий;

Скважина № 2 ул. Деповская п.Троицкий;

Скважина № 1428 ул. Фабричная, 20 а п. Троицкий;

Скважина № 8417 ул. Асфальтовая (700 м северо-восточнее ж/д Свердловск - Тюмень,, 3 км юго-восточнее a/дороги Свердловск - Тюмень) п. Троицкий;

Скважина № 3297 ул. Чкалова (территория ДОКа 57 01 с.ш., 63 40 в.д.) п. Троицкий; Скважина с. Горбуновское;

Скважина № 5728 ул. Мичурина п. Троицкий;

Скважина ул. Монтажников п. Троицкий;

Скважина № 5661 ул. Лермонтова, 15 г. Талица;

Скважина № 7628 ул. Ромашковая (с. Сосновый Бор, в 150 м на юг от жилой застройки, в 60 м от дороги Талица - Бутка на запад, в 230 м от левого берега р. Патрушиха на юго-восток) г.Талица;

Скважина № 7014 ул. Комсомольская (парк школы-интерната, в 15 м на север от скважины № 5898) г. Талица;

Скважина № 6128 ул. Молодежная (на территории Талицкого горкомхоза на правом берегу р. Пышма в 300 м на юг, в 700 м на север от ул. Ленина, северо-западная часть города) г. Талица;

Скважина № 6197 ул. Молодежная (в 400 м юго-восточнее очистных сооружений биохимзавода, в 350 м восточнее правого берега р. Пышма) г. Талица;

Скважина № 7015 ул. Попова г. Талица;

Скважина № 8486 ул. Пушкинаг. Талица;

Скважина № 8376 ул. Заводская (южная окраина г. Талица, в 2 км на юг от правого берега р. Пышма, вблизи территории биохимического завода в 30 м от существующей скважины № 8370) г. Талица;

Скважина № 5091д. ФИО2;

Скважина № 7300 ул. Льва Толстого г. Талица;

Скважина № 1046 ул. Васильева г. Талица;

Скважина № 7047 ул. Урга (от котельной на север 40 м, 20 м на север от действующей скважины № 2571) г. Талица;

Скважина № 5342 ул. Советская, 11 г. Талица;

Скважина № 6115 ул. Советская, 11 

<

...> а г. Талица;

Скважина № 5348 ул. Льва Толстого (МПМК) г. Талица;

Скважина № 7600 ул. Кузнецова (восточная часть города, на правом берегу р. Пышма, в 2

км от реки, в 150 м на юг от дороги Талица - Мохирева (ДПМК)г. Талица;

Скважина № 4380 (ДПМК) ул. Кузнецова г. Талица;

Скважина № 3216 ул. Заводская г. Талица;

Скважина № 8370 ул. Заводская (южная окраина г. Талица, в 2 км на юг от правого берега р. Пышма, вблизи биохимического завода, с восточной стороны) г. Талица;

Скважина ул. Ленина, 44 а с. Завьяловское;

Скважина № 8116 западная окраина 

<

...> м на запад от дороги Талица - Калиновка, 350 м на запад от МТФ, 700 м на юго-запад от озерад. Трехозерная;

Скважина № 6734 ул. Набережная (в 50 м южнее котельной, в 100 м южнее грунтовой дороги, в 30 м западнее левого берега притока р. Беляковка) с. Казаковское;

Скважина № 4/10 ул. Победы д. 50 (на северной окраине деревни Нижний Катарач, на землях сельской администрации, в 50 м севернее торгового центра по улице Победы д. 50, на пустыре, вблизи существующего колодца; 56 62 с.ш., 64 08 в.д.)д. Нижний Катарач;

Скважина № 7049 западная часть с. Мохирево, на правом берегу р. Пышма, 500 м южнее реки, 20 метров от существующей скважины № 6764, центральная котельная) д. Мохирева; Скважина д. Вихляева;

Скважина ул. Урга, 15 г. Талица;

Скважина ул. Космонавтов. 2 г. Талица;

Скважина № 3 ул. Заводская, 13 г. Талица;

Скважина № 5664 ул. Механизаторов г. Талица;

Скважина № 7667 ул. Чубарова (на юго-восточной окраине с. Басмановское, в 350 м на юг от МТФ в 700 м на юг от дороги Бутка - Трехозерка, ул. Чубанова, Талицкий район,

Свердловской области) с. Басмановское;

Скважина №6723 ул. Восточная (в 800 м восточнее правого берега р. Беляковка, ул. области) с. Басмановское;

Скважина ул. Строителей, 1 с. Бутка;

Скважина ул. Воинская с. Бутка;

Скважина № 7264 восточная окраина 

<

...> м на запад от котельной, 400 м на юг от р. Крутиха, 120 м на восток от МТМ, 100 м на север от гаража) 

<

...> г. Талица;

Скважина № 8165 ул. Молодежная (300 м восточнее 

<

...> м севернее дороги Талица - Мохирево, 800 м южнее правого берега р. Пышмы; 350 м юго-западнее очистных сооружений)г. Талица;

Скважина ул. Декабристов, 1г п. Троицкий;

Скважина № 6758 ул. Мичурина (северо-западная окраина пос. Троицкий, на пустыре, в 140 м севернее производственной базы райсельхозтехники, в 300 м восточнее дороги Камышлов - Талица, в 5 км севернее железной дороги Свердловск - Тюмень) п. Троицкий;

Скважина ул. Энергетиков п. Троицкий;

Скважина ул. Победы (ориентировочно в 140 и на запад от дома № 32)д. Бор;

Скважина ул. Ленина, 29 с. Бутка;

Скважина ул. Октябрьская, 18 с. Бутка;

Скважина ул. Свердлова, 20 с. Бутка;

Скважина, водонапорная башня, сети ул. Ленина с. Казаковское;

Скважина № 5805 ул. Поселковая (л/у 136) п. Заводской;

Скважина № 7252 ул. Набережная (западная окраина 

<

...> м на запад от МТФ, 2 км на северо-запад от дороги Бутка - Трехозерная) с. Казаковское;

Скважина № 6397 западная часть д. Мохирево, в 200 м западнее АИСТА, в 70 м севернее дороги Талица - Мохирева д. Мохирева;

Скважина № 8139 400 м на северо-восток от дороги Паново-Юрмыч, в 250 м на юг от котельной, 500 м на юго-запад от МТФ д. Панова;

Скважина № 2954 с электропогружными насосами ул. Свердлова, 26 г. Талица;

Скважина ул. Челюскинцев п. Троицкий;

Буровая скважина № 6309-а д. Сугат;

Буровая скважина № 5347-а д. Сугат;

Буровая скважина № 6396 на перекрестке улиц Быкова и Боровая п. Пионерский; Скважина № 2854 на перекрестке улиц Мира и Ленина с. Яр;

Скважина № 5615 с. Яр;

Скважина № 2563 ул. Ленина (ориентир находится между домами №№38,40) с. Завьяловское;

Скважина ул. Победы д. Бор;

Скважина ул. Свердлова п. Кузнецовский;

Скважина ул. Гагарина, 38 п. Кузнецовский;

Скважина ул. Восточная, 17 п. Кузнецовский;

Скважина ул. Электриков. Молодежная п. Пионерский;

Скважина ул. Электриков, Молодежная п. Пионерский ;

Скважина ул. Молодежная, 11 д. Вихляева;

В соответствии с п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Решение суда начать исполнять по истечению одного месяца со дня вступления его в законную силу до 01.03.2027г.

В судебном заседании представитель истца – ФИО3, исковые требования с учетом уточнения поддержал, настаивал на его удовлетворении. Свои доводы обосновал тем, что на момент рассмотрения дела, выявленные нарушения в полном объеме не устранены. 

Представитель третьего лица Администрации Талицкого городского округа в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом и в срок, от них поступил отзыв, в котором указано, что доводы, изложенные в отзыве МУП ТГО «Единый водоканал» поддерживают, просят рассмотреть дело без их участия.

Представитель ответчика МУП ТГО «Единый водоканал» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом и в срок, представил заявление, в котором, указал, что заявленные Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах исковые требования признают в полном объеме и добровольно, ст.173 ГПК РФ им разъяснена и понятна. 

Порядок и последствия признания иска, предусмотренные ст.173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчику разъяснены и понятны, письменное признание иска составлено и представлено в суд, уполномоченным на то должностным лицом. 

В соответствии со ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск, который может быть принят судом.

Помощник прокурора, против признания иска не возражала.

Суд считает, что признание иска в данном случае не противоречит закону и не нарушает интересы третьих лиц.

Признание ответчиками иска судом принято.

При таких обстоятельствах исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.173,196-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминском районах к МУП ТГО «Единый водоканал» об обязании обеспечить проведение контроля качества питьевой воды в местах водозабора и водоразбора из скважин в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, удовлетворить.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа «Единый водоканал» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по истечению 1 месяца со дня вступления решения в законную силу, в срок до 1 марта 2027 года, обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей эксплуатируемых систем питьевого водоснабжения использующих питьевую воду из скважин:

Скважина № 4306 ул. Нахимова, 8 п. Троицкий;

Скважина № 3606 ул. Луговая п. Троицкий;

Скважина № 3713 ул. Асфальтовая (северо-восточная окраина поселка, ул. Асфальтовая) (ПМС) (57 04 с.ш., 63 43 в.д.) п. Троицкий;

Скважина № 6 ул. Октябрьская (ХПП) п. Троицкий;

Скважина № 33 ул. Карла Маркса п.Троицкий;

Скважина № 1 ул. Деповская п.Троицкий;

Скважина № 4 ул. Железнодорожная п. Троицкий;

Скважина № 3 ул. Крупская п.Троицкий;

Скважина № 2 ул. Деповская п.Троицкий;

Скважина № 1428 ул. Фабричная, 20 а п. Троицкий;

Скважина № 8417 ул. Асфальтовая (700 м северо-восточнее ж/д Свердловск - Тюмень,, 3 км юго-восточнее a/дороги Свердловск - Тюмень) п. Троицкий;

Скважина № 3297 ул. Чкалова (территория ДОКа 57 01 с.ш., 63 40 в.д.) п. Троицкий; Скважина с. Горбуновское;

Скважина № 5728 ул. Мичурина п. Троицкий;

Скважина ул. Монтажников п. Троицкий;

Скважина № 5661 ул. Лермонтова, 15 г. Талица;

Скважина № 7628 ул. Ромашковая (с. Сосновый Бор, в 150 м на юг от жилой застройки, в 60 м от дороги Талица - Бутка на запад, в 230 м от левого берега р. Патрушиха на юго-восток) г.Талица;

Скважина № 7014 ул. Комсомольская (парк школы-интерната, в 15 м на север от скважины № 5898) г. Талица;

Скважина № 6128 ул. Молодежная (на территории Талицкого горкомхоза на правом берегу р. Пышма в 300 м на юг, в 700 м на север от ул. Ленина, северо-западная часть города) г. Талица;

Скважина № 6197 ул. Молодежная (в 400 м юго-восточнее очистных сооружений биохимзавода, в 350 м восточнее правого берега р. Пышма) г. Талица;

Скважина № 7015 ул. Попова г. Талица;

Скважина № 8486 ул. Пушкинаг. Талица;

Скважина № 8376 ул. Заводская (южная окраина г. Талица, в 2 км на юг от правого берега р. Пышма, вблизи территории биохимического завода в 30 м от существующей скважины № 8370) г. Талица;

Скважина № 5091д. ФИО2;

Скважина № 7300 ул. Льва Толстого г. Талица;

Скважина № 1046 ул. Васильева г. Талица;

Скважина № 7047 ул. Урга (от котельной на север 40 м, 20 м на север от действующей скважины № 2571) г. Талица;

Скважина № 5342 ул. Советская, 11 г. Талица;

Скважина №6115 ул.Советская,11 

<

...> г. Талица;

Скважина № 5348 ул. Льва Толстого (МПМК) г. Талица;

Скважина № 7600 ул. Кузнецова (восточная часть города, на правом берегу р. Пышма, в 2

км от реки, в 150 м на юг от дороги Талица - Мохирева (ДПМК)г. Талица;

Скважина № 4380 (ДПМК) ул. Кузнецова г. Талица;

Скважина № 3216 ул. Заводская г. Талица;

Скважина № 8370 ул. Заводская (южная окраина г. Талица, в 2 км на юг от правого берега р. Пышма, вблизи биохимического завода, с восточной стороны) г. Талица;

Скважина ул. Ленина, 44 а с. Завьяловское;

Скважина № 8116 западная окраина 

<

...> м на запад от дороги Талица - Калиновка, 350 м на запад от МТФ, 700 м на юго-запад от озерад. Трехозерная;

Скважина № 6734 ул. Набережная (в 50 м южнее котельной, в 100 м южнее грунтовой дороги, в 30 м западнее левого берега притока р. Беляковка) с. Казаковское;

Скважина № 4/10 ул. Победы д. 50 (на северной окраине деревни Нижний Катарач, на землях сельской администрации, в 50 м севернее торгового центра по улице Победы д. 50, на пустыре, вблизи существующего колодца; 56 62 с.ш., 64 08 в.д.)д. Нижний Катарач;

Скважина № 7049 западная часть с. Мохирево, на правом берегу р. Пышма, 500 м южнее реки, 20 метров от существующей скважины № 6764, центральная котельная) д. Мохирева; Скважина д. Вихляева;

Скважина ул. Урга, 15 г. Талица;

Скважина ул. Космонавтов. 2 г. Талица;

Скважина № 3 ул. Заводская, 13 г. Талица;

Скважина № 5664 ул. Механизаторов г. Талица;

Скважина № 7667 ул. Чубарова (на юго-восточной окраине с. Басмановское, в 350 м на юг от МТФ в 700 м на юг от дороги Бутка - Трехозерка, ул. Чубанова, Талицкий район,

Свердловской области) с. Басмановское;

Скважина №6723 ул. Восточная (в 800 м восточнее правого берега р. Беляковка, ул. области) с. Басмановское;

Скважина ул. Строителей, 1 с. Бутка;

Скважина ул. Воинская с. Бутка;

Скважина № 7264 восточная окраина 

<

...> м на запад от котельной, 400 м на юг от р. Крутиха, 120 м на восток от МТМ, 100 м на север от гаража) 

<

...> г. Талица;

Скважина № 8165 ул. Молодежная (300 м восточнее 

<

...> м севернее дороги Талица - Мохирево, 800 м южнее правого берега р. Пышмы; 350 м юго-западнее очистных сооружений)г. Талица;

Скважина ул. Декабристов, 1г п. Троицкий;

Скважина № 6758 ул. Мичурина (северо-западная окраина пос. Троицкий, на пустыре, в 140 м севернее производственной базы райсельхозтехники, в 300 м восточнее дороги Камышлов - Талица, в 5 км севернее железной дороги Свердловск - Тюмень) п. Троицкий;

Скважина ул. Энергетиков п. Троицкий;

Скважина ул. Победы (ориентировочно в 140 и на запад от дома № 32)д. Бор;

Скважина ул. Ленина, 29 с. Бутка;

Скважина ул. Октябрьская, 18 с. Бутка;

Скважина ул. Свердлова, 20 с. Бутка;

Скважина, водонапорная башня, сети ул. Ленина с. Казаковское;

Скважина № 5805 ул. Поселковая (л/у 136) п. Заводской;

Скважина № 7252 ул. Набережная (западная окраина 

<

...> м на запад от МТФ, 2 км на северо-запад от дороги Бутка - Трехозерная) с. Казаковское;

Скважина № 6397 западная часть д. Мохирево, в 200 м западнее АИСТА, в 70 м севернее дороги Талица - Мохирева д. Мохирева;

Скважина № 8139 400 м на северо-восток от дороги Паново-Юрмыч, в 250 м на юг от котельной, 500 м на юго-запад от МТФ д. Панова;

Скважина № 2954 с электропогружными насосами ул. Свердлова, 26 г. Талица;

Скважина ул. Челюскинцев п. Троицкий;

Буровая скважина № 6309-а д. Сугат;

Буровая скважина № 5347-а д. Сугат;

Буровая скважина № 6396 на перекрестке улиц Быкова и Боровая п. Пионерский; Скважина № 2854 на перекрестке улиц Мира и Ленина с. Яр;

Скважина № 5615 с. Яр;

Скважина № 2563 ул. Ленина (ориентир находится между домами №№38,40) с. Завьяловское;

Скважина ул. Победы д. Бор;

Скважина ул. Свердлова п. Кузнецовский;

Скважина ул. Гагарина, 38 п. Кузнецовский;

Скважина ул. Восточная, 17 п. Кузнецовский;

Скважина ул. Электриков. Молодежная п. Пионерский;

Скважина ул. Электриков, Молодежная п. Пионерский ;

Скважина ул. Молодежная, 11 д. Вихляева;

В соответствии с п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Талицкий районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья С.А.Жерновникова